ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра «Управление качеством»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине цикла

профессионально-практической подготовки

вариативной части по выбору вуза по направлению подготовки бакалавра 27.03.02 «Управление качеством»

по дисциплине

«АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»

Донецк, 2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛНЬОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра «Управление качеством»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине цикла

профессионально-практической подготовки

вариативной части по выбору вуза по направлению подготовки бакалавра 27.03.02 «Управление качеством»

по дисциплине

«АККРЕДИТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ»

Рассмотрено

На заседании кафедры
«Управление качеством»

Протокол № 13 от «12» «декабря» 2016г.

Утверждено на заседании

Научно-издательского

Совета ДонНТУ

Протокол № ___ от «___» «_______________» 20__г.

Донецк 2016 г.

### УДК 658.516

Конспект лекций по дисциплине цикла профессионально-практической подготовки вариативной части по выбору вуза «Аккредитация лабораторий» (для подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 «Управление качеством») / Составила  Н.Ф. Годына – Донецк: ДонНТУ, 2016.- 40 с.

Конспект лекций  содержит  теоретический материал согласно требованиям государственный  образовательный  стандарта высшего  профессионального  образования по  направлению  подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (квалификация «бакалавр»)программы

Разработала:          Н.Ф. Годына, к.х.н., доцент

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1 | Тема 1. Роль аккредитации в повышении конкурентоспособности продукции | 4 |
| 2 | Тема 2. Правовые основы аккредитации в России и ДНР. | 6 |
| 3 | Тема 3. Основные требования к лабораториям, которые претендуют на аккредитацию | 12 |
| 4 | Тема 4 Система управления качеством испытательных лабораторий. | 15 |
| 5 | Тема 5 Внедрение процесного управление в деятельность лаборатории | 18 |
| 6 | Тема 6. Качество испытаний. оценка качества программ и методик. основные показатели испытаний | 28 |
| Литература | 32 |

ВВЕДЕНИЕ

Среди способов, которые обеспечивают повышение качества продукции, одно из самых важных - совершенствования методологии и практики его оценки.

Точная, достоверная и объективная оценка качества продукции дает возможность установить обоснованные решения при ее разработке, проведении и эксплуатации.

При разработке и производстве продукции ее испытания осуществляют разработчики и изготовители, оценивая уровень качества создаваемых образцов и проверяя соответствие требованиям потребителей.

С появлением в законодательстве ряда стран требований по безопасности продукции и охране окружающей среды испытания стали проводиться с обязательным участием представителей государственных органов. Такая практика привела к созданию национальных систем испытаний с аккредитацией испытательных лабораторий.

Аккредитация является официальным признанием правомочия испытательной лаборатории проводить конкретные испытания определенных видов продукции на соответствие требованиям конкретных нормативно-технических документов.

Методические рекомендации к дисциплине «Аккредитация испытательных лабораторий» учитывают нормативные документы МОН Украины и России,  Образовательно-профессиональную программу подготовки специалиста данного направления подготовки, Образовательно-квалификационных характеристик  (ОКХ) данного направления, «Средства диагностики качества высшего образования уровня специалист».

Методические рекомендации  учебной дисциплины по выбору ВНЗ «Аккредитация испытательных лабораторий» разработанные на основе:

- учебного плана подготовки бакалавра данного направления подготовки;

- учебной программы дисциплины «Аккредитация испытательных лабораторий» рабочей программы нормативной дисциплины цикла профессиональной подготовки.

Основными задачами методических рекомендаций из изучения дисциплины -  ознакомления студентов с программой курса, перечнем вопросов к проверки знаний, тестовыми задачами, содержанием практических задач для студентов заочной формы обучения, критериями оценки знаний.

Тема 1	РОЛЬ АККРЕДИТАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ 					КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

История возникновения.

Сущность аккредитации. Цели и задачи.

Основные термины и определения.

Объективная необходимость решения вопросов обеспечения качества измерений и испытаний.

Общий европейский внутренний рынок открывает для промышленности и торговли новые возможности, осуществление которых требует новой стратегии и единого образа действий.

Общий европейский рынок может существовать лишь в том случае, если будут устранены  технические барьеры в торговле.

Этого можно достичь, прежде всего, с помощью мер, осуществляющих контроль.

Аккредитация как мера, формирующая доверие, признанная в сельском хозяйстве и промышленности приобретает в европейском пространстве все большее значение.

Цель аккредитации:

- повысить профессиональную компетенцию и улучшить качество работ экзаменационных лабораторий и органов по сертификации;

- обеспечить конкурентоспособность и признание продукции и результатов испытаний на мировом рынке;

- добиться признания результатов испытаний и сертификатов в Европе и во всем мире.

Регулярный обмен опытом между органами по аккредитации, аккредитованными испытательными  и измерительными лабораториями, органами по сертификации подчеркивает действенность мер, которые формируют доверие к аккредитации.

Среди мер, которые обеспечивают повышение качества продукции, одно из самых важных - совершенствования методологии и практики его оценки.

Точная, достоверная и объективная оценка качества продукции дает возможность утверждать обоснованные решения при ее разработке, производстве и эксплуатации.

Такая оценка основывается, прежде всего, на сравнении фактических характеристик и свойств продукции, определенных экспериментально, с теми, которые установлены в нормативно-технических документах (НД).

В зависимости от целей и способов сравнения характеристик продукции с установленными в НД возможно большое разнообразие организационных форм оценки качества:

- аттестация;

- государственный надзор;

- сертификация и т.д.

Наиболее общей формой оценки качества, которое практически содержит в себе основные элементы других является сертификация.

Она основывается:

- на проведении испытаний и оценке условий производства сертифицируемой продукции;

- на контроле над выполнением этих процедур;

- на надзоре по качеству продукции со стороны независимого органа.

Комбинация всех этих операций позволяет устанавливать в НД и контролировать любые важные для потребителей характеристики продукции.

Взаимное признание результатов испытаний и сертификации как образ устранения технических барьеров в торговле во многом зависит от аккредитации: авторитет и независимость органа аккредитации определяет доверие к деятельности организации по сертификации и ее результатам.

В заграничных странах аккредитация является самостоятельным видом деятельности, регламентированным соответствующими нормативными документами, выполнение требований которых является гарантией единства и сравнении оценок компетентности органа аккредитации. А это обеспечивает доверие к результатам испытаний и сертификации.

В США системы аккредитации испытательными лабораторий существует с 1976 г., в Франции – с 1979 г., в Великобритании – с 1981 г., в Дании – с 1973 г. По одной национальной системе аккредитации действует лишь в Дании, Швейцарии, Японии, Австралии, Норвегии и Финляндии. В других государствах существует по несколько систем, особенно много их в  США.

Практика аккредитации в заграничных странах организовывается по-разному. Например, в Финляндии, Японии, Австралии, Венгрии существует национальный орган по аккредитации; в Германии действует несколько органов по аккредитации при четкой координации их деятельности; в США допускается аккредитация по разным системам.

Такое многообразие приводит к определенным затруднениям в международных экономических связях соответствия, которые влияют на взаимопонимание в области оценки соответствия. В этой связи наметилась тенденция к согласованию правил аккредитации, созданию единых национальных систем, которые в конечном итоге послужили базой взаимного признания результатов аккредитации.

Требования к испытательным лабораториям в Украине регулируются государственными стандартами, положение которых разработаны с учетом соответствующих Руководства ІSО/IEС и европейских стандартов, которые относятся к деятельности испытательных лабораторий (EN 45001, EN 45002 и EN 45003). Эти требования учитываются при создании, аккредитации и функционировании испытательной лаборатории; в процессе взаимодействия лаборатории с органом по аккредитации и с органами по сертификации; при договоре с заграничными партнерами о признании протоколов испытаний их также принимают во внимание эксперты, которые осуществляют инспекционный контроль над работой аккредитованной лаборатории.

Большинство отечественных лабораторий отличается от заграничных признанием их технической компетентности, в то время как заграничные лаборатории аккредитованные как независимые. Ситуация, когда сознается только техническая компетентность, сложилась в Украине вследствие того, що практически все действующие в настоящее время лаборатории были созданные как структурные подразделы тех или других организаций, научно-исследовательских институтов и предприятий.

Вопрос для самоконтроля:

1. Что такое аккредитация?

2. Которые цели и задача ставит перед собой аккредитация?

3. В чем преимущество аккредитованной лаборатории перед обычной?

Литература, которая используется: [1, 2, 14, 17]

Тема 2   ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АККРЕДИТАЦИИ В УКРАИНЕ

Правовые основы аккредитации в Украине (Закон ” О стандартизации, “ О подтверждении соответствия”, “ Об аккредитации органов по оценке соответствия”,  “ О метрологии и метрологической деятельности”.

Национальное агентство по аккредитации Украины  (НААУ).

Международное объединение аккредитации лабораторий (ILAC).

Европейская аккредитация

С принятием в Украине  законов:

- « О защите прав потребителей;

- ДКМ « О стандартизации и сертификации»,

- « О метрологии и метрологической деятельности», а в 2001 г. законов:

- « О стандартизации»

- « Об аккредитации органов по оценке соответствия»

- « О подтверждении соответствия»

проводятся работы по аккредитации органов по сертификации и испытательных и калибровочных лабораторий.

С целью приближения законодательства Украины по вопросам аккредитации к требованиям Европейского сообщества в Украине принятый Закон « Об аккредитации органов по оценке соответствия», в  котором цель аккредитации сформулированная как:

- обеспечение единой технической политики в сфере оценки соответствия;

- обеспечение доверия потребителей к деятельности по оценке соответствия;

- создание условий для взаимного признания результатов деятельности аккредитованных органов на международном уровне;

- устранение технических барьеров в торговле.

Закон трактует  такие основные принципы деятельности по аккредитации как:

- обеспечение равенства прав, законных интересов всех заинтересованных сторон;

- общедоступность и беспристрастность проведения работ по аккредитации;

- прозрачность деятельности по аккредитации;

- профессиональной компетентности исполнителей работ;

- добровольности аккредитации;

- соблюдение общественных интересов;

- конфиденциальности информации, полученной в процессе аккредитации.

Международная практика деятельности по аккредитации предполагает возможность существования систем аккредитации на основе частных организаций, которые поддерживаются государством, или система аккредитации может быть государственным агентством, подчиненным министерству или отдельным подразделам министерства, однако их взаимоотношения должны обеспечивать независимость системы аккредитации, особенно коммерческую независимость.

В связи с этим нужно особенно акцентировать внимание на необходимости государственной поддержки системы аккредитации с целью предотвращения финансового влияния отдельных заинтересованных лиц или групп, обеспечение неприбыльности деятельности по аккредитации.

Международные организации по аккредитации, Европейская Экономическая комиссия ООН рекомендуют строить системы аккредитации таким образом, во избежание многочисленных оценок и аккредитации тех самых органов по оценке соответствия, которые  выполняют разные оценочные функции (калибрование, испытание, контроль, сертификация, инспектирование), настолько, насколько эти органы требуют аккредитации всей своей деятельности, даже, если это означает оценку согласно принципам GLP.

Это требует от национальных органов власти ограничить деятельность по аккредитации на национальному уровне одной системой или органом по аккредитации, который предоставляет услуги как в регулированной, так и в нерегулированной сферах. Кроме создания органов по аккредитации по разным направлениям деятельности, государство тем самым содействует сотрудничеству в области взаимного признания на международном и европейском уровне.

С 1990 г., базовым документом для разработки систем управления качеством и аккредитации испытательных лабораторий в европейских странах служил стандарт   EN 45000, тогда как в других странах как базовый документ использовалось руководство  ISO/IEC 25.

Ныне оба этих документа замененные стандартом  ISO/IEC 17025.

Цель этой замены – международная унификация и обьединение в единый стандарт требований, предлагаемых для испытательных и измерительных лабораторий как упраздненными документами, которые так и действуют стандартами ISO 9001 и ISO 9002.

Безусловный интерес представляет сравнение нормативов, которые раньше действовали, с заложенными в новый международный стандарт требованиями к системам управления качеством и техническому состоянию лабораторий.

Система аккредитации Украины состоит из:

- Национального органа по аккредитации – НААУ при Минэкономики Украины;

- Совета по аккредитации;

- Технических комитетов аккредитации

Испытательная лаборатория может быть аккредитована на техническую компетентность и независимость или только на техническую компетентность. На независимость может претендовать испытательная лаборатория, которая является юридическим лицом (имеет юридический статус, организационную структуру, административную подчиненность, финансовое состояние), то есть является самостоятельным предприятием, имеет в своей собственности помещения, испытательное оборудование или долгосрочные договора аренды. Если же сертификационные испытания проводятся в лаборатории, которая аккредитована только на техническую компетентность (то есть испытательная лаборатория является структурным подразделом предприятия, что является юридическим лицом), то такие испытания проводятся под контролем представителей органа сертификации продукции.

Аккредитация испытательной лаборатории предусматривает такие этапы:

- Подача заявки на аккредитацию в НААУ;

- Экспертизу представленных документов;

- Утверждение приказа НААУ и формирование комиссии НААУ (органа из аккредитации) на проведение работ по аккредитации;

- Проверку испытательной лаборатории;

- Принятие решения относительно аккредитации по результатам испытательной лаборатории;

- Оформление, регистрацию и выдачу аттестата аккредитации;

- Вывод соглашения с НААУ (органом из аккредитации), которое определяет юридические и финансовые обязанности сторон деятельности испытательной лаборатории в Системе.

К заявки на аккредитацию, которая подается в НААУ добавляются проекты правовых документов:

- Положение об аккредитованной испытательной лаборатории;

- Установка по качеству испытательной лаборатории;

- Паспорт испытательной лаборатории;

- Заполненная опросная анкета;

- Область аккредитации испытательной лаборатории.

НААУ регистрирует заявку и направляет на экспертизу правовые документы испытательной лаборатории. На основе экспертизы лаборатория получает вывод о правильности составленных документов на соответствие  ДСТУ ІSО/IEС 17025.

Параллельно территориальный Центр стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта Украины проводит метрологическую экспертизу лабораторий, по результатам которой оформляется акт.

На предмет соответствия условиям безопасности и достаточности контроля показателей безопасности продукции, а также оснащенности лабораторий приборами контроля показателей и условий испытаний проводится санитарно-гигиеническая оценка документов испытательной лаборатории специалистами Министерства здравоохранения Украины. Письмо с рекомендацией для аккредитации лаборатории направляется с МОЗ Украины в НААУ.

В случае положительных выводов экспертизы Управления Госстандарта Украины выдает приказ и формирует комиссию по проверки лабораторий. В состав компетентной комиссии входятпредставители производителей, научно-исследовательских организаций и территориальных органов Госстандарта Украины с привлечением аудиторов Системы, специалистов МОЗ Украины и Госнадзорохрантруда.

Проверка испытательной лаборатории осуществляется по программе, которая утверждена НААУ. По результатам обследования составляются протоколы №1, №2 и акт.

Решение относительно аккредитации лабораторий принимается после рассмотрения НААУ всей полученной документации относительно состояния в лаборатории и результатов проверки. В случае положительного решения НААУ:

- утверждает « Положение об испытательной лаборатории»;

- вносит  аккредитованную испытательную лабораторию в Реестр Системы;

- определяет условия инспекционного контроля и заключает договор с НААУ на его осуществление.

Порядок повторной аккредитации устанавливается в зависимости от результатов инспекционного контроля. Она может проводиться за полной или сокращенной процедурой.

Перечень испытательных лабораторий:

- Аналитическая испытательной лаборатория сварочных материалов;

- Лаборатория механических испытаний;

- испытательная лаборатория сварочного оборудования;

- испытательная лаборатория источников питания и специализированного сварочного оборудования;

- испытательная лаборатория технологических процессов дуговой сварки при изготовлении, ремонте и монтаже металлоконструкций.

Испытательные лаборатории аккредитованные НААУ, выполняют такие основные функции:

- проводят испытание продукции, которая сертифицируется в соответствии с областью аккредитации и выдают протоколы испытаний;

- участвуют по предложению органа по сертификации в проведении технического надзора за проведением сертифицированной продукции и по поручению Национального органа по сертификации - в проведении инспекционного контроля;

- по поручению органа по сертификации участвуют в аттестации производства продукции, которая сертифицируется;

- участвуют в государственных испытаниях продукции (изделия, процессы, услуги).

Порядок аккредитации испытательной лаборатории

Организации, которые планируют получить аккредитацию, обязаны быть готовыми к выполнению конкретных видов деятельности, которые отвечают заявленной области аккредитации. После подачи заявки на аккредитацию необходимые взаимодействие со всеми участниками процедуры аккредитации, а потом, независимо от результатов – оплата работ по аккредитации в соответствии с установленным порядком.

Орган аккредитации определяет процедуру и порядок назначения эксперта, которые, в частности, включают согласие самого эксперта, согласие заявителя на личность эксперта и предоставление экспертам методических указаний, рабочих документов и инструкций по проведению аккредитации.

Процедура аккредитации составляется из следующих последовательно выполняемых действий:

- представление заявителем заявки на аккредитацию;

- экспертиза документов по аккредитации;

- аттестация заявителя;

- анализ всех материалов и принятие решений об аккредитации;

- выдача аттестата об аккредитации;

- проведение инспекционного контроля аккредитованной организации.

Регламентация всех составных процедуры аккредитации установлена в ДСТУ 3410, который предназначен для применения органами аккредитации и организациями, которые подлежат аккредитации.

Система аккредитации предусматривает повторную аккредитацию и доаккредитация. Повторная аккредитация проводится не реже, чем раз в пять лет. Продолжение действия аттестата аккредитации возможно и без повторной аккредитации. Решение об этом устанавливает орган по аккредитации по результатам инспекционного контроля.

Доаккредитация - это аккредитация в дополнительной области деятельности. Этой процедуре подвергается аккредитованная организация, которая претендует на расширение своей области деятельности. Программа и процедура доакредитации определяются органом аккредитации.

Аккредитация на компетентность, или универсальная аккредитация, проводится органом аккредитации, деятельность которого полностью отвечает международным требованиям, изложенным в Руководстве 61 ІSО/IEС. Предполагается, что аккредитация на компетентность обеспечит доверие к аккредитованному органу (или лаборатории) со стороны заявителей.

Аккредитация с целью предоставления полномочий на право проведения работ по сертификации в системе сертификации проводится организацией, которая получила свои полномочия соответствующим законодательным актом.

Предоставления полномочий необходимо для создания уверенности в том, что испытание, проведенные данной лабораторией, и решение, принятые органом по сертификации, достоверные, будут, что признается заинтересованными сторонами и не вызовут сомнений относительно системы сертификации.

Аккредитованные организации обязаны выполнять работу четко в соответствии с областью аккредитации и поддерживать соответствие организации установленным требованиям. В процессе своей деятельности аккредитованные организации взаимодействуют с органом аккредитации и другими участниками аккредитации, представляя информацию о всех изменениях, которые могут затрагивать критерии аккредитации.

Международная конференция по аккредитации испытательных

лабораторий и международные системы аккредитации.

С середины 70х годов в разных странах стали создаваться системы аккредитации испытательных лабораторий, и в 1977 г. впервые была созвана международная конференция по аккредитации испытательных лабораторий ІLАC (International Laboratory Accreditation Conference), которая не имела формы организации и ее цель - обмен по юридическим и техническим аспектам процедуры. По сути ІLАC - это международный форум, а не организация в обычном представлении.

Практическое направление деятельности ІLАC начиналось с изучения юридических и административных аспектов взаимного признания результатов испытаний и систем аккредитации на двух- и многосторонней основе; подготовки международного указателя национальных систем аккредитации испытательных лабораторий, национальных правил признания результатов испытаний; изучение эффективности создания национальных систем аккредитации испытательных лабораторий. Эксперты ІLАC определили существующие на практике два типа соглашений между государствами:

- соглашение по взаимному признанию протоколов испытаний и сертификатов без аккредитации лабораторий;

- соглашение по взаимному признанию национальных систем аккредитации  испытательных лабораторий и сертификатов.

Основное направление деятельности ІLАC – содействие признанию результатов испытаний аккредитованных лабораторий путем вывода двусторонних и многосторонних соглашений о взаимном признании систем аккредитации испытательных лабораторий.

Деятельность ІLАC играет большую практическую роль в заключении соглашений на уровне органов по аккредитации испытательных лабораторий.

Публикации ІLАC определяют следующие виды таких соглашений:

- признание заграничной лаборатории заинтересованной стороной – любой

производственной или торговой организацией, которой необходимо провести

испытание;

- признание заграничной лаборатории третьей стороной;

- соглашение между лабораториями о взаимном признании результатов

испытаний;

- безусловное признание информации об испытании, которые представляется заграничной лабораторией;

- соглашение о взаимном признании между органами по аккредитации двух стран.

Вопрос для самоконтроля:

1. Кто является субъектом аккредитации в Украине?

2. Какие документы подает лаборатория в орган по аккредитации?

3. Из каких последовательных действий составляется порядок аккредитации лаборатории?

4. Сформулируйте основные цели международной организации ІLАC.

- Какие основные подзаконные акты лежат в основе аккредитации в Украине?

- В чем различие между измерительной и испытательной лабораторией?

- Чем отличается аттестация от аккредитации?

Литература, которая используется: [5, 6, 19-22  ]

Тема 3 . ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛАБОРАТОРИЯМ ПРЕТЕНДУЮЩИМ  НА АККРЕДИТАЦИЮ

Функции, права и обязанности аккредитованной испытательной (измерительной) лаборатории. Требования к методам испытаний. Система регистрации. Средства обращения с пробами и исследуемыми образцами. Обеспечение конфиденциальности. Сотрудничество с другими организациями. Субподряд

Техническая компетентность

Испытательная лаборатория должна быть компетентной для проведения соответствующих испытаний. При отсутствии установленного метода испытания необходимо документально оформить соглашение между заказчиком и лабораторией о применяемом методе испытания.

Испытательная лаборатория должна иметь:

- организационную структуру, которая обеспечивает для каждого сотрудника конкретную сферу деятельности и границы его полномочий (обязанностей     и    ответственности);

- технического руководителя, который отвечает за выполнения    всех технических заданий, связанных с проведением испытаний;

- документированное Положение, которое содержит описание организации    деятельности лаборатории, распределение обязанностей сотрудников, а    также другие сведения об организации работы лаборатории (выполняемых    функциях, взаимодействия с другими организациями и др.).

В испытательной лаборатории должна проводиться внутренняя проверка для оценки своего соответствия требованиям ГОСТ Р ІSО/IEС 17025.

Проверка должна проводиться компетентными лицами, знакомыми с методами испытаний, их целями и оценкой результатов.

1. Испытательная лаборатория должна иметь в своем распоряжении достаточное число специалистов, которые имеют соответствующее образование и квалификацию, и обеспечивать постоянное обучение и повышение квалификации персонала.

2.Лаборатория должна иметь в своем распоряжении необходимую документацию и сведения, которые касаются квалификации, практического опыта и подготовки кадров. Для каждого специалиста должна быть должностная инструкция, которая устанавливает функции, обязанности, права и ответственность, квалификационные требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы. Специалисты и эксперты, которые непосредственно принимают участие в проведении испытаний и оценок, должны быть аттестованные в установленном порядке на право их проведение.

3. Испытательная лаборатория должна быть оснащена оборудованиям, а также расходными материалами (химическими реактивами, веществами и др.) для правильного проведения испытаний и измерений, которые нужно для признания ее компетентности. В исключительных случаях можно использовать на договорных условиях оборудования, которое не принадлежит лаборатории, при условии, что это оборудование аттестовано, а средства измерений проверенные в установленном порядке. Испытательное оборудование, средства измерений и методики измерений должны отвечать требованиям стандартов государственной системы обеспечения единства измерений, нормативных документов на методы испытаний.

4. Окружающая среда, в условиях которой проводят испытание, не должная отрицательно влиять на результаты и искажать необходимую точность измерений.

5. Помещение для проведения испытаний должны быть защищены от воздействия таких факторов, как повышенные температуры, пыль, влажность, пар, шум, вибрация, электромагнитные возмущения, и отвечать требованиям применяемых методик испытаний, санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды. Помещения должны быть достаточно просторными, чтобы устранить риск порчи оборудования и возникновения опасных ситуаций, обеспечить сотрудникам свободу перемещения и точность действий. Помещение для испытаний должны быть оснащены необходимым оборудованием и источниками энергии и при необходимости устройствами для регулирования условий, в которых проводятся испытания. Доступ к зонам испытаний и их использование должны соответствующим образом контролироваться; должны быть также определенные условия допуска лиц, не относящихся к персоналу данной лаборатории. Для поддержания порядка и чистоты в испытательной лаборатории должны принимать профилактические меры.

6. Оборудование лаборатории, в том числе и средства измерений, должны

использоваться по назначению, документация по него эксплуатации и техническому обслуживанию должна быть доступная. Неисправное оборудование, которое дает при испытаниях сомнительные результаты, должно быть снятое с эксплуатации и этикетированы соответствующим образом, что указывает на его негодность.

Все средства измерительной техники должны проверяться в территориальном органе Госстандарта не реже чем один раз в год. Такое оборудование нужно сохранять в специально отведенном месте до тех пор, пока оно не будет отремонтировано и его пригодность не будет подтверждена с помощью испытаний (проверки, калибрования). Каждая единица оборудования для испытания или измерения должна иметь регистрационную карточку, которая содержит следующие сведения:

- наименование оборудования;

- наименование изготовителя (фирмы), тип (марка), заводской и инвентарный   номер;

- дату получения и введение в эксплуатацию;

- местоположение в настоящее время - если будет потребность;

- состояние на момент получения (новое, изношенное, с продленным сроком действия и т.п.);

- данные о ремонте и обслуживании;

- описание всех повреждений или отказов, переработок или ремонта.

Калибрование измерительного  и испытательного оборудования при необходимости проводится перед внедрением его в эксплуатацию и далее в соответствии с установленной программой. Общая программа калибровки оборудования должна обеспечивать прослеживаемость измерений, проведенных лабораторией, на соответствие национальным и международным образцовым средствам измерений, если таковые существуют. Если подобную прослеживаемость осуществить невозможно, то испытательная лаборатория должна представить убедительные доказательства корреляции или точности результатов испытаний (например, участвуя в соответствующей программе межлабораторных испытаний). Следует использовать только для калибровки рабочего оборудования и не применять для других целей. Образцовые средства измерений должны быть калиброванные компетентным органом, который может обеспечить прослеживаемость их на соответствие национальным или международным стандартам. При необходимости испытательное оборудование может понести контроля между периодическими повторными калибровками. Стандартные образцы должны, по возможности, отслеживаться на соответствие национальным или международным стандартам образцовым веществам.

7. Испытательная лаборатория должна мыть необходимую документацию по эксплуатации и функционированию оборудования, по обращению с испытуемыми изделиями и их подготовке к испытаниям (если будет потребность). Все стандарты, руководства, инструкции, справочные данные и другие документы, используемые в работе испытательной лаборатории, должны быть актуализированы и доступны для персонала. Испытательная лаборатория должна использовать методы и процедуры, установленные стандартами и (или) техническими условиями, в соответствии с которыми подвергают испытанию изделия. Эти документы должны быть в распоряжении сотрудников, ответственных за проведения испытаний.

Испытательная лаборатория должна отвергать заявки на проведение испытаний по методам, которые могут привести к необъективным результатам или имеют низкую точность. Если будет потребность применялись не стандартизированные методы испытаний и процедуры, лаборатория должная полностью запротоколировать это. Если результаты получают с помощью электронной технологии обработки данных, надежность и стабильность системы должна исключать возможность получения неточных результатов. Система должна выявлять неисправности при выполнении программы и устанавливать соответствующие корректирующие действия.

Вопрос для самоконтроля:

- Каким общим требованиям должна отвечать испытательная лаборатория?

- Каким требованиям должно отвечать оборудование лаборатории?

- Какие методики должна использовать лаборатория при проведении испытаний?

- Какие требования предъявляются к персоналу лаборатории?

Литература, которая используется: [1,2,3,4,5,6,7,8]

Тема 4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ.

Эволюция требований к испытательным лабораториям.

Международные нормативные и регламентируя требования к лабораториям

Эволюция требований к испытательным лабораториям показана на схеме.

Рис.1 - Эволюция требований к испытательным лабораториям.

Международные нормативные и регламентируя требования к лабораториям

Переход от систем обеспечения качеством по ISO 9001:1994  к системам менеджмента качества по ІSО 9001:2000 обусловил необходимость соответствующего восстановления требований к компетентности лабораторий. Поэтому Комитетом по оценки соответствия ISO (КАСКО) 15.05.2005 была принята новая версия стандарта ISO/IEC 17025:2005. Хотя планированные изменения в ISO/IEC 17025:1999  в прощлом опубликованные в 2003 году, окончательный текст Стандарта ISO/IEC 17025:2005 от них отличается.

Общий анализ отличий требований ISO/IEC 17025:1999 от ISO/IEC 17025:2005 (национальные  аналоги соответственно ДСТУ ISO/IEC 17025:2001 и ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), выполненный раньше, показал, что основу требований к компетентности лабораторий формирует система менеджмента (СМ) лаборатории, построенная согласно требованиям ІSО 9001:2000.

Таким образом, сегодня при подготовке лабораторий к аккредитации за современными критериями компетентности ISO/IEC 17025:2005  нужно учитывать особенности внедрения СМ в лабораторную практику.

ISO/IEC серии 17000 и ISO серии 9000

Сравнительный анализ стандартов ISO/IEC серии 17000 (формирующих на международному уровне единые требования к компетентности органов по оценке соответствия) и ISO серии 9000 (что определяют общепризнанные требования к системам менеджмента качества, то есть  общепризнанную модель управления деятельностью с целью усовершенствования) показал, что в основу управления деятельностью любого компетентного органа по оценке соответствия сегодня положен цикл Деминга и восемь принципов менеджмента согласно ІSО 9001:2000. Отличие же требований к компетентности разных органов по оценке соответствия (в том числе органа по аккредитации) состоит в специфике жизненного цикла проведения результата деятельности (протокола, аттестата аккредитации и др.).

Рис. 2- Модель системы менеджмента лаборатории в рамках ISO/IEC

17025:2005

По аналогии с ІSО 9001:2000 можно графически изобразить СМ компетентной лаборатории (рис. 2), в основе которой положенн цикл Деминга.

Модель СМ лаборатории по стандарту ISO / IEC 17025: 2005 отличается от модели СМ по стандарту ISO / IEC 17025: 2001 тем, что заинтересованные стороны выдвигают требования к управлению ресурсами (для лаборатории - это обеспечение ресурсами выполнения методик в рамках области аккредитации), а не только в производства продукта (в случае лабораторий - к выполнению методик). На этапе измерения, анализа и совершенствования мы не только получаем информацию от заинтересованных сторон в виде обратной связи с заказчиком, результаты которой в дальнейшем будут учитываться при совершенствовании системы), но и должны выполнить их требования к проведению такого анализа, стандартом ISO / IEC 17025: 2001 не предусмотрено (например, ЕА - рекомендации относительно частоты внутри лабораторного контроля, организации межлабораторных сравнительных испытаний и др.).

Действительно, модель СМ, нацеленная на удовлетворение нужд заинтересованных сторон (в первую очередь потребителя, который покупает сделанный продукт или услугу), должна учитывать требования самого потребителя до этого продукта или услуги, а не к техническому или организационного обеспечения производства.

Если же нашим продуктом является протокол с достоверными результатами испытаний, производство такого специфического продукта - это правильное выполнение компетентной лабораторией методик испытаний. Требования же заинтересованных сторон распространяются не только на продукт (протокол), но и на него в соответствии с валидизированными методиками (методик, приемлемость которых для достижения целей доказана), а также на ресурсообеспечением и условия производства (например, условия производства испытаний), на технологию и спектр анализа результатов (например, на спектр аудита лаборатории).

Конечно, в Стандарт ISO/IEC 17025:2005 были включенны только те требования ІSО 9001:2000 которые характерны для специфической деятельности лаборатории (испытание, калибрование) и могут быть подтверждением реализации восьми принципов менеджмента (заложенных в ІSО 9001:2000) в деятельности компетентной лаборатории, поэтому аккредитация на соответствие требованиям ISO/IEC 17025:2005 не означает полного соответствия лаборатории всем требованиям ІSО 9001:2000. Например, согласно ІSО 9001:2000 в Установке по качеству должна быть представлена схема взаимодействия процессов менеджмента, а усовершенствование системы в первую очередь связано с ростом эффективности. От лаборатории Стандарт ISO/IEC 17025:2005 этого не требует (см. раздел «Introduction»), а усовершенствование для компетентной лаборатории связано с ростом результативности, а не эффективности СМ.

Особенности ISO/IEС 17025:2005

- Включает требования к управлению ISO 9001:2000;

- Включает технические требования;

- Содержание ISO/IEС 17025 расширенно для того, чтобы нормативы, которые установленные этим документом охватывали процедуры пробоотбора разработки новых методик ( а следовательно и процедуры аттестации), подтверждение профессионального уровня лаборатории.

В стандарте ISO/IEС 17025 введенные дополнительные метрологические требования:

- Аттестация методики испытаний:

Стандарт ISO/IEС 17025 обязует лаборатории аттестовать каждую снова разработанную или усовершенствованную методику.

Способы аттестации методик:

- анализ стандартных образцов;

- сопоставление результатов анализа с результатами, полученными другими методами;

- межлабораторное сравнение;

- сопоставления оценки неопределенности результатов измерения, предел обнаружения, селективность

- Обязательная оценка неопределенности результатов измерений:

- использование статистических методов

- Соблюдение концепции единства измерений в каждой процедуре и в процессе испытаний в целом:

  - при калибровании прибора;

  - при выборе стандартного образца или образца сравнения;

  - при обеспечении качества результатов калибрования и испытаний в целом.

Вопрос для самоконтроля:

1. Какие документы были прототипами международных стандартов EN 45000? Какой документ его заменил?

2. Привести структуру международного стандарта ISO/IEС 17025.

3. Какие принципы ІSО 9001:2000 являются важнейшими для лаборатории?

5. Какие отличия разных версий стандартов ISO/IEС 17025:99 и ISO/IEС 17025:2005?

Литература, которая используется: [1,2,5,7,11,16,25,26,27,28]

Тема 5 ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ

Процессный подход в деятельности лаборатории

Классификация процессов.

Графическое моделирование процессов лаборатории

Внедрение и эффективное функционирование системы менеджмента качества (СМК) позволяет предприятиям повышать результативность и эффективность своей деятельности и выигрывать в конкурентной борьбе, гарантируя потребителям высокое качество продукции (услуг).

В основу МС ISO серии 9000 положено восемь принципов менеджмента качества:

- ориентация на потребителя;

- лидерство руководителя;

- привлечение работников;

- процессный подход;

- системный подход к менеджменту;

- постоянное улучшение;

- принятие решений, основанное на фактах;

- взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Перечисленные принципы являются основой для разработки и эффективного функционирования не только СМК, организаций, но и испытательных лабораторий.

Некоторые испытательные лаборатории пришли к описанию отдельных видов своей деятельности с помощью процессного подхода на уровне интуиции, часто не догадываясь о его официальное признание. Как правило, элементы процессного подхода используются испытательными лабораториями при описании процедуры отбора и движения проб (образцов). Однако сфера применения вышеперечисленных принципов «механизма управления» значительно шире, она охватывает весь жизненный цикл продукции испытательной лаборатории и распространяется на всю ее систему менеджмента качества. Основная продукция испытательной лаборатории – информация о продукции, которая представлена в виде результата испытаний (измерений), чаще всего оформленного в виде протокола испытаний.

В основу концепции процессного подхода к управлению положенные:

- принципы построения систем менеджмента качества, предложенные в стандартах МС ISO серии 9000 версии 2000 г.;

- цикл P-D-C-A (Plan-do-check-act), который часто называют циклом Деминга ;

- принципы построения BSC (Balance Scorecard), разработанные Нортоном и Капланом;

- принципы управления проектами, потому что любые изменения в организациях, в том числе и внедрение процессного подхода, выполняются как проект;

- лучший мировой опыт в области построения систем менеджмента и улучшение деятельности организаций.

Определение 1. Процесс - это стойкая, целенаправленная совокупность взаимозависимых видов деятельности, которая по определенной технологии превращает входы в выходы, которые представляют ценность для потребителя.

На сегодняшний день выделяют три основные группы процессов:

- сквозные процессы, которые проходят через несколько подразделов организации или через всю организацию, которые пересекают границы функциональных подразделов. Сквозные процессы часто называют межфункциональными процессами;

- процессы (подпроцессы) подразделов, деятельность которых ограничена рамками одного функционального подраздела организации. Такие процессы называют внутрифункциональными процессами;

- операции (функции) самого нижнего уровня декомпозиции деятельности организации, как правило,  выполняются одним человеком.

Для управления процессом необходимо назначить должностное лицо, ответственное за выполнения процесса и его результат.

Чтобы должностное лицо могло управлять процессом, у него распоряжения должны быть выделенные ресурсы, необходимые для проведения процесса, делегированные права и полномочия (хотя права и полномочие для простоты тоже можно отнести к ресурсам должностного лица).

Каждый процесс существует не сам по себе, а выполняет которые - или функции в организации и является подконтрольным высшему руководству организации.

Поскольку в ряде случаев процессом может управлять не один сотрудник, а коллегиальный орган управления, то определение исполнителя процесса будет следующим.

Определение 2. Исполнитель процесса - это должностное лицо или коллегиальный орган управления, имеет в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, несет ответственность за результат процесса.

Исполнитель процесса ведет управление процессом и является неотъемлемой составляющей частью процесса. В дальнейшем все построения будут основываться на следующей схеме взаимодействия процесса и его исполнителя.

Определение 3. Выход (продукт) - материальный или информационный объект или услуга, что является результатом выполнения процесса и потребляемый внешними относительно процесса клиентами.

Выход (продукт) процесса всегда имеет потребителя. В случае, если потребителем является другой процесс, то для него этот выход является входом. Выход (продукт) процесса также может использоваться в качестве ресурса при выполнении другого процесса. К выходам процесса могут относиться: готовая продукция, документация, информация (в том числе отчетная), персонал ( для процесса «Обеспечение кадрами»), услуги и т.д.

Определение 4. Вход процесса - продукт, который в ходе выполнения процесса превращается в выход.

Вход всегда должен иметь своего поставщика. К входам процесса могут относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, персонал (для процесса «Обеспечение кадрами»), услуги и т.д.

Определение 5. Ресурс процесса - материальный или информационный объект, который постоянно используется для выполнения процесса, но, что не является входом процесса.

К ресурсам процесса могут относиться: информация, персонал, оборудование, программное обеспечение, инфраструктура, среда, транспорт, связь и др. Исполнитель процесса в ходе планирования и управления процессом проводит распределение и перераспределение ресурсов для достижения наилучшего результата процесса. Отнесение информации одновременно к входам и ресурсам процесса не является ошибкой.

Ресурсы процесса:

- находятся под управлением исполнителя процесса;

- их объем планируется на большое количество циклов или продолжительный период работы процесса.

Входы процесса:

- поступают в процесс извне;

- их объем планируется на один или несколько циклов работы процесса, или выпуск определенного объема продукта.

Распределение объектов, необходимых для выполнения процесса, на «входы» и «ресурсы», есть довольно условным. Более важным для выполнения процесса, есть точное определение того, что должно поступить у распоряжения владельца процесса, чтобы процесс состоялся и был выполнен успешно.

Коротко рассмотрим базовую методику управления процессом.

На рисунке 1 показанная концептуальная схема управления процессом, основанная на сформулированном выше определении процесса.

Процесс имеет входы и выходы.

Для выполнения процесса используются  ресурсы (персонал, оборудование, инфраструктура, среда и др.). Управление процессом осуществляет исполнитель процесса.

Все ресурсы, необходимые для выполнения процесса, находятся в его распоряжении.

Можно дополнить определение исполнителя процесса, которое приведено выше таким образом:

«исполнитель процесса - должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечения, информацию о процессе, управляет ходом процесса и отвечает за результаты и эффективность процесса».

Таким образом, в рассмотренном понимании процессного подхода к управлению наличие исполнителя процесса, который владеет ресурсами, это является самым важным необходимым условием.

Для того чтобы вести ISO процессом, владелец процесса должен получать информацию о ходе процесса и информацию от потребителя (клиента) процесса. Поэтому одной с составных частей процессного управление есть система поступления информации исполнителю процесса. Соответственно, высшему руководству должна поступать регулярная отчетность о ходе процесса.

Рис.1-структурная схема бизнеса-процесса.

Согласно схеме черт. 1, бизнес-процесс содержит в себе:

1. Деятельность по управлению бизнес-процессом.

2. Деятельность по преобразованию входов в выходы.

3. Входы и выходы бизнеса-процесса.

4. Ресурсы процесса, включая технологию выполнения бизнеса-процесса.
     	Очень важно, что на схеме показаны как поставщики, так и потребители (клиенты) бизнеса-процесса. Это означает, что существует окружение бизнес-процесса, с которым он взаимодействует (другие бизнес-процессы компании, внешние организации, физические лица). Бизнес-Процесс, встроенный в некоторую систему бизнес-процессов, которые выполняются как внутри компании, так и во внешних организациях.

Бизнес-Процесс должен управляться  для того, чтобы при выходе в него был получен заданный результат, причем при установленном расходе ресурсов. Для этого должна быть созданна и функционировать система управления бизнес-процессом. Как минимум, такая система должна включать руководителя (исполнителя процесса), что действует по определенным, установленным правилам. Требования к бизнес-процессу устанавливает (относительно рассматриваемого бизнес-процесса) высшее руководство - «Высший орган управления», как показано на рис. 1. Управляющая информация (в виде приказов, планов, нормативных документов и т.п.) поступает на вход бизнес-процесса. При осуществлении деятельности и по завершению отчетных периодов высшему руководству от бизнес-процесса поступает отчетная информация.

Для выполнения бизнес-процесса нужны ресурсы, а именно: персонал, оборудование, инфраструктура, программное обеспечение и др.

Кроме того, относим к ресурсам технологию выполнения бизнес-процесса, потому что без нее эффективно выполнять процесс невозможно. На практике не вся деятельность, выполняемая в рамках бизнес-процесса, описанная в виде формализованной технологии, но фактически для всех работ существуют отстоявшиеся образа выполнения этой деятельности. Часть ресурсов находится постоянно внутри бизнес-процесса (например, персонал), часть – поставляется другими процессами и организациями.

Применение процессного и системного подходов при создании и внедрении СМК лаборатории с учетом перечисленных требований позволяет:

- с одной стороны, значительно сократить объем документов СМК ( как по номенклатуре, так и по содержанию);

- сделать их более наглядными и доступными для сотрудников и заинтересованных сторон.

- с другой стороны, определить логическую последовательность действий, взаимодействие всех процессов лаборатории, информационные потоки и ответственных исполнителей в каждом процессе и на каждом этапе процесса проведения испытаний, оценивать приемлемость полученных результатов испытаний.

Работа по проведению испытаний в лаборатории осуществляется в рамках системы взаимозависимых процессов. Описание процессов может быть выполнено в любой форме (в виде таблиц, блок-схем, диаграмм, текста или их комбинации), но с соблюдением основных принципов процессного подхода.

Выбор формы описания деятельности лаборатории очень важный, поскольку должен  наглядно показать взаимодействие процессов, границы процесса, ответственность и взаимодействие персонала при выполнении этапов процесса. В большинстве случаев оптимальной формой описания процессов есть  комбинация первоначальной общей информацией о процессе с блок-схемой (диаграммой) этапов процесса. Общая информация о процессе позволяет обозначить входы и выходы процесса, поставщиков и потребителей процесса, ограничение по процессу, ресурсы, а также параметры и критерии оценки результативности процесса.

В качестве примера использования системного и процессного подходов при описании деятельности испытательной лаборатории (ИЛ) взятый процесс жизненного цикла продукции аналитической лаборатории – проведение количественного химического анализа. Анализ одной пробы избран для сжатости описания. Соответственно, при анализе N проб того самого объекта по одной и той же методике количественного химического анализа (МКХА) отдельные этапы анализа повторяются N раз. Из тех же соображений была принята условие: отбор пробы (проб) осуществляет потребитель. На рис. 2 представленная диаграмма последовательности процесса проведения КХА в указанных условиях. Аналогичным образом можно представить процесс проведения механических и других видов испытаний.

Такой образ визуализации процесса проведения КХА позволяет: упорядочить деятельность лаборатории, определить взаимодействие процессов, установить точки контроля, последовательность выполнения отдельных этапов и ответственность сотрудников за их выполнение, место и способы регистрации данных, а также довольно полно прописать установленные в лаборатории обязательные процедуры внутрилабораторного контроля качества результатов анализа относительно каждой МКХА. Кроме того, такой способ описания процесса проведения КХА в испытательной лаборатории дает возможность на него отдельных этапах установить отношения поставщик – потребитель, который также позволяет повысить качество аналитических работ лаборатории.

На рис. 2 показанная диаграмма последовательности выполнения только одного из возможных алгоритмов оперативного контроля качества результатов анализа - контроля правильности по стандартному образцу составу. Другие алгоритмы контроля, используемые во ИЛ, могут быть аналогичным образом встроенные в диаграмму процесса, например, контроль промежуточной прецизионности с помощью рабочих проб в условиях: разное время и разный аналитики.

Карта процесса (рис.3  - та же диаграмма последовательности, только элементы диаграммы расположены в плоскости с двумя координатами, одна из которых - время. Другая ось выбирается, исходя из особенностей и целей анализа процесса. Обычно вдоль второй оси располагают исполнителей (участников) процесса. (Если процесс осуществляет один человек, в качестве второй оси  целесообразно выбрать место действия, которых у нас три -письменный стол, лабораторный стол с оборудованием, вытяжной шкаф).

Рис. 3 - Карта процесса «Проведение испытаний»

Еще один метод описания процессов - диаграмма потоков. Иногда эта диаграмма отождествляется с диаграммой последовательности. В простейших процессах (что линейно протекают, когда все потоки начинаются из первой же действия процесса) эти диаграммы могут совпасть, но это не касается таких сложных процессов, как испытание (измерение). Материальный поток наиболее важный во многих процессах, но не единый. С ним тесно связанные другие потоки: финансовый, информационный, управленческих влияний и др.

В МС ISO серии 9000 особое внимание отводится именно информационным и управленческим потокам. Так, на схеме модели системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе, не показан материальный поток (который начинается от внешних поставщиков организации), однако показанны потоки информации, связанные с потребителем ( требования потребителя, информационные потоки на уровне руководства организации, информация с обратной связи с потребителем).

Таким образом, рассмотрев модель СМК и приведенный в методических указаниях по процессному подходу к СМК пример сети процессов организации на макроуровне, можно сделать вывод, что при планировании и описании процессов СМК на макроуровне акцент должен быть сделан на потоки (материальные, информационные и др.) , а не на последовательность действий. Попробуйте, например, описать последовательность таких действий: периодически проводимые опросы потребителей, результаты которых попадают на вход периодически повторяющихся проектов выпуска новой продукции. А вот с помощью диаграммы потоков это сделать просто.

Следует предостеречь и от попытки объединить эти две диаграммы (последовательности и потоков) в одну. Это может выйти только для простого процесса. Если те, кто берется описать процесс, не договорятся о том, какую диаграмму они строят, то впоследствии это будет причиной разногласий.	Более сложная методика описания процессов с помощью диаграммы потоков - это IDEF0. Эта методика приведена в рекомендациях Р 50.1.028-2001 (Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования) и выполняется для функционального моделирования в рамках Cals - Технологий. Она представляет собой метод описания процессов на разных уровнях декомпозиции с отражением сразу нескольких потоков.

Введя еще один уровень декомпозиции процесса, фактически получим три уровне: А-0, А0, АX ( листы: А1 и А2). В итоге наш процесс будет описан на четверых листах (схема 10 а-г).

IDEF0 - типичный пример диаграммы потоков, который объясняет популярность этого метода при построении и описании процессов СМК. Нужно отметить, что все перечисленные методологии были разработаны в рамках программы интегрированной компьютеризации производства (ICAM), а следовательно, адаптированные под задачи компьютеризации - бросается в глаза лишняя формализация диаграмм, которая усложняет метод. Упростить работу из применения вышеперечисленных методов IDEF можно, используя соответствующее программное обеспечение для компьютера.

Рис.3 - Діаграма послідовності процесу Проведення  випробувань

| Входные данные | Операции процесса | Исходные данные | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.4- Контекстная  схема процесса «Проведение испытаний»

Рис.5 – Декомпозиция первого уровня

Вопрос для самоконтроля:

- Что такое процесс?

- Какие процессы лаборатории можно выделить?

- Что такое вход, выход, ресурс процесса?

- Что является входом, выходом, ресурсами процессов лаборатории?

- Кто может быть исполнителем процесса?

- Которые существуют графические методы описания процессов?

Литература, которая используется: [18, 29, 30, 31, 32]

Тема 6 КАЧЕСТВО ИСПЫТАНИЙ. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММ И МЕТОДИК. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАНИЙ

Общие требования к методикам выполнения измерений (МВИ).

Порядок разработки МВИ.  Метрологическая экспертиза. Роль и место стандартных образцов (СО) в системе обеспечения единства измерений

1. Измерение - операция (процесс), что позволяет количественно сопоставить  неизвестную величину с сознательно известной. Одной из главных задач метрологии  - обеспечение единства измерений - может быть решено при соблюдении двух условий:

1) выражение результатов измерений в единых единицах;

2) установление допустимых погрешностей результатов измерений.

Погрешность - отклонение результата измерений от действительного значения.

2. Виды измерений.

Измерения различают:

а) по способу получения информации;

б) по характеру изменений измеренной величины в процессе измерений;

в) по количеству измерительной информации;

г) относительно основных единиц.

А) По способу получения информации измерения разделяют на прямые, косвенные, совокупные и общие.

Прямые измерения  - это непосредственное сравнение физической величины с ее мерой (например, длину измеряют линейкой).

Косвенные измерения измерив силу тока А, и напряжение V, можно определить Р.

Совокупные измерения - это  измерения двух или более неоднородных величин для определения зависимости между ними.

Совокупные и общие измерения часто применяют в области электротехники.

Б) По характеру изменения  измеренной величины в процессе измерений  бывают статистические, динамическое и статическое измерения.

Статические  измерения связанные с определением характеристик случайных процессов, звуковых сигналов, уровня шумов и т.д.

Статические измерения делают при практически постоянной величине, которая измеряется.

Динамические измерения связанные с непостоянными измеренными величинами.

Статическое и динамическое измерения в идеальном виде на практике редкие.

В) По количеству измерительной информации различают однократное и многоразовое измерения.

Однократные измерения  - это одно измерение одной величины, то есть число измерений равняется числу измеренных величин. При этом имеют место большие погрешности, поэтому нужно проводить не менее трех однократных измерений и находить среднее арифметическое.

Многоразовые измерения характеризуются превышением числа измерений количества измеренных величин. Обычное число (минимальное) измерений в этом случае больше трех. Преимущество многоразовых измерений - в значительном снижении влияний случайных факторов на погрешность измерения.

Г) Относительно основных единиц  измерения делят на абсолютные и относительные.

Абсолютными измерениями называют такие, при которых используется прямое измерение одной (иногда нескольких) основной величины и физическая константа. Так в формуле Енштейна Е= мс2, масса (м) - основная величина определяется взвешиванием, а скорость света (с) - константа.

Относительные измерения базируются на установлении отношения измеренной величины к однородной, применяемой в качестве единицы. Естественно, что искомое значение зависит от используемой единицы измерений.

С измерениями связанные такие понятия как "школа измерений", "принцип измерений", "метод измерений".

Шкала измерений.

Шкала измерений - является основой для измерений величины. Рассмотрим температурную шкалу.

В шкале Цельсия за начало отсчета принятая температура таяния льда, а за другую точку температура кипения воды. 1/100 шкалы - является единицей температуры.

По Фаренгейту за начало принятая температура таяния смеси льда и нашатырного спирта (или поваренной соли), а в качестве второй опорной точки взятая температура тела человека. За единицу температуры по Фаренгейту принято 1/96 часть основного интервала. По этой шкале температура таяния льда равная +32 град.F а температура кипения воды +212град. F Таким образом, если по шкале Цельсия разница между температурой кипения воды и таяние льда составляет 100 градусов Цельсия, то по Фаренгейту она равна 1800 градусов Фаренгейта. В этом случае нужно находить отношение размеров единиц, чтобы  можно было сровнять результаты измерений, то есть t0F/t0C.

В метрологической практике известные несколько разновидностей шкал: шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений и др.

Шкала наименований - это качественная, а не количественная шкала, она не содержит нуля и единиц измерений. Примером может  служить атлас цветов (шкала цветов). Процесс измерения состоит в визуальном сравнении выкрашенного предмета с эталонными образцами (например по цвету металла при нагревании можно определить температуру), это по силам опытному эксперту и его зрительным возможностям.

Шкала порядка характеризует значение измеренной величины в баллах (шкала землетрясения, силы ветра, твердости физических тел и т.п.).

Шкала интервалов имеет условные нулевые значения, а интервалы устанавливаются по согласованию. Такими шкалами является шкала времени, шкала длины.

Шкала отношений имеет  естественное нулевое значение, а единица измерений устанавливается по согласованию. Например шкала массы ("весы" - говорим), начинаясь от нуля, может градуироваться по разному в зависимости от необходимой точности взвешивания. Можно сровнять бытовые и аналитические весы.

Физические величины, как объект измерений.

Физические величины, как объект измерений, принято делить на основные и производные.

Основные величины не зависимы друг от друга, но они могут быть основой для установления связей с другими физическими величинами, которые называют производными от них. Так в формуле Енштейна Е=мс2, масса - основная величина, а энергия - производная единица, зависимость между которыми устанавливает данная формула. Основным величинам отвечают основные единицы измерений. Совокупность основных и производных единиц называется системой единиц физических величин.

Первой  системой единиц  считается метрическая система, где за основную единицу длины  был принят метр, за единицу веса - вес 1 кубического сантиметра химически чистой воды при температуре +4 градуса Цельсия - грамм (позднее килограмм).  В 1799 году были изготовлены первые эталоны метра и килограмма. Кроме этих двух величин метрическая система включала еще и единицы площади (ар - площадь квадрата со стороной 10 м), объема (стер***), равняется объему куба с ребром 10м), вместительности (литр, равняется объему куба, с ребром 0,1 м).

Таким образом в метрической системе еще не было четкого подраздела единиц величин на основные и производные. Понятие системы единиц как совокупности основных и производных впервые предложил немецкий ученый  Гаус в 1832 году. Он предложил абсолютную систему единиц, где в качестве основных в этой системе были принятые:

единица длины - миллиметр,

единица массы - миллиграмм,

единица времени - секунда.

В 1881 году была принята система единиц физических величин СГС, основными единицами которой были:

сантиметр - единица длины,

грамм - единица массы,

секунда - единица времени.

Производными единицами системы являются единицы силы - килограмм-сила, и единица работы - эрг.

Система СГС была неудобная тем, что перечисление многих единиц в другие системы для определения их соотношение представлял определенные трудности.

В начале ХХ столетие итальянский ученый Джорджи предложил еще одну систему единиц МКСА, который довольно широко распространился в мире. Основные единицы этой системы: метр, килограмм, секунда, ампер, энергии - джоуль, единица мощности – вольт.

Были и другие предложения, которые указывает на стремление к единству измерений в международном аспекте.

В то же время некоторые страны применяют единицы измерения, которые  исторически сложились у них. Известно, что Великобритания, США, Канада основной единицей массы считают фунт, причем его размер  системе "британских имперских мер" и " старых уинчестерских мер" разный. Наиболее широкое распространение во всем мире получила Международная система единиц  СИ.

Международная система единиц физических величин

В 1954 году Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ) определила шесть основных единиц физических величин для их использования в международных отношениях: метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина и свеча.

XI ГКМВ - Генеральная конференция по мерам и весам в 1960 году утвердила  Международную систему единиц, обозначаемую SI (от начальных букв французского названия Systeme International d'unites).

В следующие года Генеральная конференция приняла ряд дополнений и изменений, в результате чего в системе стало семь основных единиц, дополнительные и производные единицы, а также разработала следующие определения основных единиц:

1) единица длины - метр - длина пути, которую проходит свет в вакууме за 1/299792458 доли секунды;

2) единица массы - килограмм - масса, равная массе международного эталона килограмма;

3) единица времени - секунда - продолжительность 9192631770 периодов излучения, которое отвечает переходу между сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутствия возмущения со стороны внешних полей;

4) единица силы тока - ампер - сила тока, который при прохождении по двум  параллельным проводникам на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме создает между ними силу тока равную 2*10-7 Н  на метр длины;

5) единица температуры - Кельвин  - 1/273,16 часть температуры тройной капли воды. Допускается также применения шкалы Цельсия.

6) единица количества вещества - моль - количество вещества системы, которая содержит столько же структурных элементов, сколько атомов содержится в нуклиде углерода-12 массой 0,012 кг;

Международная система единиц СИИ является наиболее продуманной и универсальной в сравнении с предыдущими. Кроме основных единиц, в системе СИ есть дополнительные единицы для измерения плоского и телесного углов - радиан и стерадиан соответственно, а также большое количество производных единиц.

После принятия Международной системы единиц Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) практически все самые большие международные организации включили ее в свои рекомендации по метрологии. В нашей стране система СИИ официально была принята путем введения в 1963 году соответствующего Госстандарта. Нужно учесть, что в то  время все Государственные стандарты имели силу закона и были строго обязанности для выполнения.

На сегодняшний день система СИИ действительно стала международной, но вместе с тем, применяются и внесистемные единицы, например: тонна, время, литр, гектар и т.д.

Вопрос для самоконтроля

1. Что такое единство измерений? Какие условия необходимые для обеспечения единства измерений?

2. Что называют физической величиной?

3.Приведите определенные понятия "действительное значение" и "действительное значение" величины.

4.Дайте определение понятию "измерение" и приведите примеры разных видов измерений.

5. Какие правила наименований и обозначений единиц.

6. Что такое стандартные образцы?

7. Какие требования предъявляются к методам испытаний?

Литература, которая используется: [1, 2, 8, 12, 14, 15, 19]

# РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

# Руководство ИСО/МЭК 2: 2004. «Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь».

- Руководство ИСО/МЭК 25. «Общие требования к оценке технической компетентности испытательных лабораторий».

- Руководство ИСО/МЭК 130. «Общие требования к компетентности калибровочных  и испытательных лабораторий».

- Руководство ИСО/МЭК 38. «Общие требования к приемке испытательных лабораторий».

- ДСТУ ІSО/IEС 17025: 1999 Общие требования к компетентности испытательных и калібрувальних лабораторий.

- ISO/IEC 17011:2004. Подтверждение соответствия. Общие требования для органов аккредитации, аккредитующих органы оценки соответствия (ISO/IEC 17011:2004. Conformity assessment — General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies).

- ДСТУ ІSО/IEС 17025:2006 Общие требования к компетентности испытательных и калібрувальних лабораторий.

- Руководство ИСО/МЭК 45. «Руководящие положения по представлению результатов испытаний».

- Руководство ИСО/МЭК 49. «Руководящие положения по разработке Руководства по качеству для испытательной лаборатории».

- ISO 9001:1994. Cистемы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании (ІSО 9001:1994. Quality systems — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing).

- ISO 9001:2000. Системы управления качеством. Требования (ІSО 9001:2000. Quality management systems — Requirements).

- Плинер Ю.А., І.М. Кузьмин Ю.А., В.В. Степановский Ю.А. Точность аналитического контроля черных металлов. - Москва: Металлургия, 1994.

- Шаевич А.Б. Аналитическая служба как система. - М.: Химия, 1981.

- Сергеев А.Г.Ю Латышев  М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие.- М.:Логос, 2003.- 536 с.: ил.

- Б.Я. Каплан, Л.Н. Филимонов Метрология аналитического контроля производства в цветной металлургии.- Москва: Металлургия, 1989.

- Болдырев І.В. Как внедрить ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 в практике испытательной лаборатории// – Партнеры и конкуренты. - 2002. - №5.

- Валяльщик М.І. Менеджмент качества: Учебник.- 3-тє вид. - К.: Т-во «Знание», КОО, 2007. - 471 с.

- Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-Процессы: Регламентация и управление: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 319 с.

- Закон Украины « О метрологии и метрологической деятельности» вiд 15.06.2004 № 1765-IV

- Закон Украины « О подтверждении соответствия» от 17.05.2001 г. №2406-III

- Закон Украины „ Об аккредитации органов по оценке соответствия от 17.05.2001 г. №2407-III

- Закон Украины „ О стандартизации от 17.05.2001 г. №2408-III оценки соответствия ” от 01.12.2005 №3164-IV, ВВР, 2006, №12, ст.101).

- http://www.european-accreditation.org

- http

- Новиков В.Н. Тенденции развития требований к компетентности лабораторий в соответствии с ИСО/МЭК 17025:2005 // Методы оценки соответствия. - 2006. - № 10 (4). - С. 26-28.

- В. Г. Новиков, О. А. Никитюк Тенденции развития требований к компетентности лабораторий согласно ІSО/ІЕС 17025:2005.-ССЯ, 1, 2006, с. 30-32.

- В. Г. Новиков, О. А. Никитюк Разработка систем менеджмента в лабораториях за моделью ІSО/ІЕС 17025:2005.- Мир качества, 2006 , № 1, с. 32-34.

- В. Г. Новиков, О. А. Никитюк Разработка систем качества в лабораториях и анализ требований ДСТУ ІSО/ІЕС 17025.- Киев, Вид. Нора – Прінт, 2002. -240с.

- Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке: Пер.с англ.. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.

- Андерсен Бьерн. Бизнес-процесы. Инструменты совершенствования. - М.: РИА „Стандарты и качество”, 2003.

- Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. Вот стратеги – к действию/ Пер. с англ. М.: ЗАО „Олимп – Бизнес”, 2003.

- Вэйдер Майкл Инструменты бережливого производства: Пройди-Руководство по внедрению методик бережливого производства / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 125 с.

###### Учебное издание

###### Донецкий национальный технический университет

# Конспект лекций

Конспект лекций по дисциплине цикла профессионально-практической подготовки вариативной части по выбору вуза «Аккредитация лабораторий» (для подготовки бакалавров по направлению 27.03.02 «Управление качеством»)

Составитель|складачі|:	                     	               Годына Н.Ф.

# Text boxes

Руководство ISO/IEС 25

Общие требования к  оценке технической компетентности

испытательных лабораторий

1982

EN 45001 Общие требования к деятельности испытательных лабораторий

ISO 9001: 94/ ISO 9002: 94

ISO 9001:2000

ISO/IEС 17025: 99, 2005 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Запрос от клиента на проведение работ

Зарегистрированная заявка

Виза на заявке руко-

Водителя с письмен-ным уведомлением руководителя под-разделения

4. Подготовка к проведению испытаний (проверка правильности функционирования оборудования, контроль сроков поверки СИ, параметров производствен-ной среды и др.)

(Исполнитель)

3. Организация работ по проведению испытаний (определение исполнителя, подбор НД, эталонов, средств измерений  (СИ) и др.(Руководитель лаборатории)

Заявление, исполнитель, НД, МП, СИ

Начало

1.Оформление и регист-рация заявки на проведе-ние работ (выход процесс-са анализа контракта)

(Ответственный сотрудник лаборатории)

2. Уточнение задачи по проведению испытаний, определение МПИ и подразделения-исполнителя работы

(Руководитель лаборатории)

Зарегистрированная заявка, запись в журнале регистрации заявок

Виза на заявке руково-дителя лаборатории с письменным уведом-лением руководителя

подразделения

Документированная процедура предупреди-тельного контроля

Процесс анализа контракта

Нет

Подготовленные эталоны, СИ, запись в рабочем журнале о но-минальных параметрах микроклимата

Задание для исполни-теля НД, регламенти-рующие требования к объекту  испытаний, комплект эталонов, СИ

Да

6.Получение образца. Проверка его физического состояния, наличие идентификации

(исполнитель)

7.Регистрация образца

(исполнитель)

5.Проверка стабильности

калибровок

(исполнитель)

8.Проведение подготовки образца к испытаниям

(исполнитель)

9.Проведение испытаний образца (получение результатов)

10.Проверка прием-лемости результатов испытаний и установле-ние окончательного результата

Проверенный образец, журнал регистрации образца, подготовленные условия для проведения ис- пытаний

Поступивший образец, подготовленные условия для испытаний

МПИ, зарегистрированный образец, подготовленные условия для проведения испытаний

Проверка СИТ, эталонов

МПИ, подготовленный испытываемый образец, СИТ, эталоны

Результаты параллельный измерений, норматив

Контроля повторяемости

Зарегистрированный образец, запись в журнале регистрации проб, запись в рабочем журнале, условия для проведения испытаний

Повторная градуировка

Маркированный образец, соответс-твующий требованиям МПИ, подготовленные условия для проведения испытаний

Запись в журнале контроля калибровок, стабильная калибровка, подготовленная к проведению испытаний

МПИ, образец, подготовленный к испытаниям

Испытанный образец, запись в рабочем журнале по определению  n результатов параллельных измерений

Результат  парал-лельных измерений, записи в рабочем журнале

Документированная процедура  внутрилаб. контроля