Расчёт токов произведём методом контурных токов (см. рис. 3.31) с учётом того, что третий контурный ток равен току источника  J.

Матрицы контурных сопротивлений и контурных ЭДС

Rk :=       Ek :=

Контурные токи   Ik := Rk -1(Ek       Ik =

Токи ветвей

I1 := Ik1    I2 := Ik2     I3 := J + Ik1    I4 := -J – Ik1 + Ik2    I5 := -Ik1 + Ik2

I1 := 20.595 +10.082i     I2 = -11.184+11.506i    I3 := 15.595+18.742i

I4 := -26.779-7.237i      I5 := -31.779+1.423i

Показания ваттметров

U1 := E1 - I1(r1   P1 := Re(U1()    P1 = 2.568(103

U2 := I2(r2           P2 := Re(U2()    P2 = 5.149(103

3.5. ЦЕПИ СО ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

3.5.1. Типовые примеры

ЗАДАЧА 3.47. Выполнить разметку одноимённых (однополярных) зажимов в схеме рис. 3.42,а.

Обозначим верхний зажим первой катушки, имеющей число витков W1, значком *, оставив нижний зажим без наименования. Выбираем произвольное направление тока первой катушки  i1 (на рисунке он направлен входящим в зажим со звёздочкой *).

Используя правило правой руки (или правило правоходового винта), укажем направление магнитного потока Ф11 самоиндукции первой катушки. Так как силовые линии магнитного поля замкнуты, покажем направление магнитного потока взаимной индукции Ф12 (индекс «1» - со стороны тока i1, индекс «2» - действие на вторую катушку).

Для того, чтобы найти одноимённый зажим (*) второй катушки, выби-раем произвольное направление тока  относительно зажимов 2-ой катушки. Например,  i2 входит в нижний зажим, и находим направления  Ф22 и Ф21.

На схеме рис. 3.42,а получилось, что в каждой катушке магнитные по-токи самоиндукции и взаимной индукции вычитаются (направлены противо-положно). Следовательно, токи i1 и i2 по-разному ориентированы относитель-но однополярных зажимов, и зажим (*) у второй катушки находится вверху.

Заметим, что положение однополярных зажимов не зависит от выбранных направлений токов при их разметке, а определяются только конструкцией магнитопровода и направлениями намотки проводов катушек.

При дальнейшей работе со схемой, в которую включены катушки W1 и W2 схема рис. 3.42,а заменяется схемой рис. 3.42,б.

ЗАДАЧА 3.48. На рис. 3.43,а индуктивно связанные катушки соедине-ны в узле однополярными зажимами, на рис. 3.43,б те же катушки соединены в узле разнополярными зажимами. Определить показания вольтметра обеих схем, если:  x1 = 20 Ом,  x2 = 10 Ом,  коэффициент связи катушек  k = 0,5,  ёмкостное сопротивление  x3 = 10 Ом,  ЭДС  e(t) = 100sin((t) B.

# Решение

Выполним расчёты в комплексной форме. Комплексная ЭДС источника питания обеих схем  E = E(e j(e = 100 B.

Сопротивление вольтметра бесконечно велико, поэтому ток  i2 = 0  в обеих схемах, а комплексы токов   I1 = I3 === -j10 A.

Напряжение UM = I1(jxM, наводимое изменяющимся током I1 во второй катушке, имеет то же направление относительно однополярных зажимов, что и ток I1, что отражено на схемах рис. 3.43,а и 3.43,б. Сопротивление взаимной индукции  xM = k(= 0,5= 5 Ом.

Напряжение на зажимах вольтметра рассчитаем с помощью II закона Кирхгофа. Для схемы рис. 3.43,а     UV – I3((-jx3) – UM = 0,  откуда

UV = (-j10)((-j10) + (-j10)(j5 = -100 + 10(7,07 = -29,3 B, а показание вольтметра    UV = 29,3 B.

Для схемы рис. 3.43,б             UV – I3((-jx3) + UM = 0,  откуда

UV = (-j10)((-j10) – (-j10)(j5 = -100 – 10(7,07 = -170,7 B, а показание вольтметра    UV = 170,7 B.

Отметим, что эта задача иллюстрирует способ практической маркировки одноимённых зажимов обмоток трансформатора. Достаточно сравнить показания вольтметра для двух случаев включения вторичной обмотки трансформатора и сделать соответствующие выводы.

ЗАДАЧА 3.49. Параметры схемы рис. 3.44,а   r1 = 10 Ом,    x1 = 20 Ом,  r2 = 40 Ом, x2 = 30 Ом, xM = 20 Ом, приложенное напряжение U = 220 B. Найти показания приборов. Построить векторную диаграмму цепи. Записать уравнение баланса мощностей. Найти активную мощность, передаваемую из одной ветви в другую.

Решение

Примем U = 220 B.

Комплексные сопротивления ветвей

Z1 = r1 + jx1 = 10 + j20 Ом,   Z2 = r2 + jx2 = 40 + j30 Ом,   ZM = jxM = j20 Ом.

Для расчёта токов воспользуемся системой уравнений Кирхгофа:

I = I1 + I2;     I1(Z1 – I2(ZM = U;     I2(Z2 – I1(ZM = U.

решая систему двух последних уравнений методом Крамера, получаем:

I1 = U(==12,6(e -j28,36(=11,09-j5,99 A;

I2 = U(== 8,11(e –j3,74(=8,09-j0,53 A;

I = 11,09 – j5,99 + 8,09 – j0,53 = 19,18 – j6,52 = 20,26(e –j18,77( A.

Проверим балансы мощностей.  Мощность источника питания

SГ = PГ + jQГ = U(= 220((19,18 + j6,52 ) = 4220 + j1434  BA.

Суммарная активная мощность потребителей

(РП = I12(r1 + I22(r2 = 12,62(10 + 8,112(40 = 4219 Вт,

суммарная реактивная мощность

(QП = I12(x1 + I22(x2 - 2(I1(I2(xM(cos((i1 - (i2) =

= 12,62(20 + 8,112(30 - 2(12,6(8,11(20(cos(-28,36(+3,74() = 1433 вар.

Так как оба баланса мощностей выполняются, задача расчёта токов решена верно.

Отметим, что слагаемое реактивной мощности

-2(I1(I2(xM(cos((i1 - (i2) = -3716 вар

определяет расход реактивной мощности для создания магнитного потока передачи активной мощности, а знак «минус» этой мощности указывает на взаимное ослабление (размагничивание) потоками взаимной индукции потоков самоиндукции (см. рис. 3.42).

Показание ваттметра   РW = Re(U()= Re[220((8,09+j0,53 )] = 1780 Вт.

Ваттметр измеряет активную мощность, поступающую «электриче-ским путём» во вторую ветвь:      Р2пост = Re(U()= 1780 Вт.

Потребляемая активная мощность определяется законом Джоуля-Ленца    Р2П = I22(r2 = 8,112(40 = 2631 Вт.

Разность этих мощностей передаётся магнитным полем в первую ветвь

Р2(1 = Р2пост – Р2П  = 1780 – 2631 = -851 Вт.

Знак «минус» в полученном результате указывает на то, что в действительности имеет место передача активной мощности из первой ветви во вторую  (Р1(2 = +851 Вт) на покрытие дефицита мощности (потребление больше поступления).

Заметим, что есть другой путь подсчёта передаваемой активной мощности:

Р1(2 = -I1(I2(xM(sin((i1 – (i2) = -12,6(8,11(20(sin(-28,36( + 3,74() = +851 Вт.

Для построения векторной диаграммы сначала на комплексной плоскости откладываем векторы (комплексы) токов I1 и I2  (рис. 3.44,б). Затем рассчитываем падения напряжений

I1(r1 = 12,6(10 = 126 В,     I1(x1 = 12,6(20 = 252 В,     I2(xM = 8,11(20 = 162,2 В,

I2(r2 = 8,11(40 = 324,4 В,   I2(x2 = 8,11(30 = 243,3 В,   I1(xM = 12,6(20 = 252 В.

От начала координат выполняем операции сложения векторов (соответствующих комплексных чисел) в соответствии с исходной системой уравнений Кирхгофа:       I1(r1 + I1(jx1 – I2(jxM = U,

I2(r2 + I2(jx2 – I1(jxM = U.

Векторная диаграмма приведена на рис. 3.44,б.

ЗАДАЧА 3.50. При разомк-нутом рубильнике Р показание вольтметра в схеме рис. 3.45 составляет 150 В. Параметры схе-мы   r1 = 12 Ом,   x1L = 10 Ом,

x1C = 26 Ом, r2 = 4 Ом, x2 = 20 Ом,  rН = 12 Ом,  U = 300 B.

Найти токи в схеме при замкнутом рубильнике, построить векторную диаграмму цепи.

Решение

Определим xM из условия, что при разомкнутом рубильнике  I2Х = 0 – холостой ход однофазного трансформатора схемы.

I1Х === 15(e j53,13( A;

U2Х = I1Х (xM  - показание вольтметра, откуда    xM === 10 Ом.

Проверим соотношение, вытекающее из физики явления взаимной индукции    xM (:   10 < –  выполняется.

При замкнутом рубильнике в соответствии со II законом Кирхгофа для первичного и вторичного контуров трансформатора получаем

I1(Z1 – I2(ZM = U;         I2(Z2 – I1(ZM = 0,

где комплексное сопротивление первичного контура

Z1 = r1 + jx1L –  jx1C = 12 – j16 Ом,

вторичного контура            Z2 = r2 + rН + jx2 = 16 + j20 Ом,

сопротивление                    ZM = jxM = j10 Ом,

комплексное напряжение  U = 300 B.

Решая систему уравнений, получаем:

I1 === 12,55(e j52,83(= 7,582 + j10 A;

I2 === 4,9(e j91,5(= -0,128 + j4,9 A.

Проверим балансы мощностей по результатам расчёта токов.

SГ = PГ + jQГ = U(= 300((7,582 – j10) = 2275 – j3000  BA.

Суммарная активная мощность потребителей

(РП = I12(r1 + I22((r2 + rН)  = 12,552(10 + 4,92(16 = 2274 Вт ( PГ.

Суммарная реактивная мощность

(QП = I12((x1L - x1C) + I22(x2 - 2(Im(I2(jxM () =

= 12,552((10 - 26) + 4,92(20 – 2(Im(4,9(e j91,5((10(e j90((12,55(e -j52,83()=

= -2040 – 2(Im(615(e j128,67() = -2040 – 960 = -3000 вар = QГ.

Отметим, что у трансформатора нет «электрического» канала передачи энергии из первичной обмотки во вторичную, поэтому передача активной мощности осуществляется только магнитным полем, и должно выполняться равенство   Р1(2 = -Re(I2(jxM () = I22((r2 + rН).

Проверим:

Р1(2 = -Re(4,9(e j91,5((10(e j90((12,55(e -j52,83() = -Re(615(e j128,67() = 384,3 Вт (

( 4,92(16 = 384,2 Вт.

Показание вольтметра при замкнутом рубильнике

UV = I2(rН  = 4,9(12 = 58,8 В.

Для построения векторной диаграммы рассчитаем падения напряжений:       I1(r1 = 12,55(12 = 150,6 В;      I1(x1L = 12,55(10 = 125,5 В;

I1(x1C = 12,55(26 = 326,3 В;    I2(xM = 4,9(10 = 49 В;

I2(r2 = 4,9(4 = 19,6 В;              I2(x2 = 4,9(20 = 98 В;

I2(rН = 4,9(12 = 58,8 В;            I1(xM = 12,55(10 = 125,5 В.

Построение векторной диаграммы начинаем с построения векторов токов I1 и I2 на комплексной плоскости в соответствии с рассчитанными комплексами (рис. 3.46).

Векторы падений напряжений откладываются в соответствии с законом Кирхгофа для контуров          I1(r1 + I1(jx1L – I2(jxM + I1((-jx1C) = U;

I2(rН  + I2(r2 + I2(jx2 – I1(jxM = 0.

ЗАДАЧА 3.51. Рассчитать состояние цепи с автотрансформатором (рис. 3.47,а), найти передаваемую активную мощность магнитным полем, построить векторную диаграмму цепи, если

x1 = 40 Ом,  x2 = 80 Ом,  xM = 50 Ом,  r3 = 40 Ом,  x3 = 20 Ом,  E = 220 B.

Решение

После разметки однополярных зажимов с помощью потоков  Ф11  и  Ф22 расчётная схема электрической цепи приобретает вид  рис. 3.47,б,  на основа-

нии законов Кирхгофа состояние которой определяет система уравнений

I1 = I2 + I3;

I1(jx1 + I2(jxM + I3((-jx3) + I3(r3 = E;

I2(jx2 + I1(jxM – I3((-jx3) – I3(r3 = 0.

В соответствии с этой системой уравнений будет построена векторная диаграмма исходной цепи.

Чтобы избежать решения системы представленных уравнений, устра-ним взаимную индуктивную связь, получив эквивалентную схему рис. 3.48,а и соответствующую ей комплексную схему замещения (рис. 3.48,б).

«Развязка» осуществляется по следующему правилу: если индуктивно связанные элементы x1 и x2 сходятся в узел  b разнополярными зажимами, то последовательно к индуктивным элементам вводятся положительные расчётные индуктивности +xM = +(M, а в общую для  x1  и  x2   часть схемы (в рассматриваемом примере это ветвь №3) вводится отрицательное расчётное индуктивное сопротивление  -xM = -(M.

Примем комплексную ЭДС схемы рис. 3.48,б    E = E(= 220 B.

Комплексные сопротивления смешанно соединённых ветвей

Z1 = jx1 + jxM = j40 + j50 = j90 Ом,

Z2 = jx2 + jxM = j80 + j50 = j130 Ом,

Z3 = r3 – jx3 – jxM = 40 – j20 – j50 = 40 – j70 = 80,62(e –j60,25( Ом.

Входное сопротивление цепи

Zвх = Z1 += j90 += 132,4(e j10,89( Ом,

а сопротивление разветвления

Z23 === 145,3(e –j26,56( Ом.

Входной ток    I1 === 1,662(e –j10,89( А,

напряжение на разветвлении

U23 = I1(Z23 = 1,662(e –j10,89(( 145,3(e –j26,56( = 241,5(e –j37,45( В,

токи параллельных ветвей      I2 === 1,858(e –j127,45( А,

I3 === 3,0(e j22,8( А.

Чтобы  убедиться  в  правильности  расчёта  токов  исходной  схемы рис. 3.47,а, проверим для неё балансы активных и реактивных мощностей:

- мощность генератора

SГ = Е(= 220(1,662(e j10,89( = 359 + j69,1  BA = PГ + jQГ.

- активная мощность потребителей

(РП = I32(r3  = 32(40 = 360 Вт ( PГ,

- реактивная мощность потребителей

(QП = I12(x1 + I22(x2 + 2(I1(I2(xM(cos((i1 – (i2) – I32(x3 =

= 1,6622(40 + 1,8582(80 + 2(1,662(1,858(50(cos(-10,89(+127,45() – 32(20 =

= 110,5 + 276,2 – 138,1 – 180 = -68,6 вар ( QГ.

Передаваемая активная мощность из первой ветви во вторую

Р1(2 = Re(I2(jxM () = I1(I2(xM(sin((i1 – (i2) =

= 1,662(1,858(50(sin(-10,89(+127,45() = 138,1 Вт.

Обращаем внимание на то, что потребляемые активные мощности пер-

вой и второй ветвей схемы с автотрансформатором  Р1П = Р2П = 0,  так как активные сопротивления обмоток автотрансформатора   r1 = r2 = 0   и в них отсутствуют тепловые потери.

Напряжение на участке ab схемы рис. 3.47,б

Uab = I1(jx1 + I2(jxM = 1,662(e –j10,89((40(e j90( + 1,858(e –j127,45((50(e j90( =

= 86,76(e j5,83( B,

на участке  bd

Ubd = I2(jx2 + I1(jxM = I3((r3 – jx3) = 3(e j22,8(((40 – j20) = 134,2(e –j3,77( B.

Поступающая мощность в первую обмотку (участок  ab)

S1пост = Uab (= 86,76(e j5,83((1,662(e j10,89( = 138,1 + j41,5  BA = P1пост + jQ1пост.

Так как тепловые потери на этом участке схемы отсутствуют, то вся поступающая активная мощность  P1пост должна передаваться во вторую ветвь      Р1(2 = P1пост – I12(r1  = 138,1 – 0 = 138,1 Вт,

что проверяется следующим образом:

S2пост =Ubd (= 134,2(e –j3,77((1,858(e j127,45(= -138,1+j207,5  BA = P2пост + jQ2пост.

так как  P2п = I22(r2  = 0, то передаваемая активная мощность из второй ветви в первую  Р2(1 = P2пост – P2п  = -138,1 – 0 = -138,1 Вт

и сумма   Р1(2 + Р2(1 = 138,1 – 138,1 = 0.

Для построения

векторной диаграммы

полезно найти падения

напряжений, связанные

с токами схемы:

I1(x1 =1,662(40 = 66,5 В;

I2(xM =1,858(50 = 92,9 В;

I2(x2 =1,858(80 =150,6 В;

I1(xM =1,662(50 = 83,1 В;

I3(x3 = 3(20 = 60 В;

I3(r3 = 3(40 =19,6 В,

а токи представить в алгебраической форме

I1 = 1,63 – j0,31 A;

I2 = -1,13 – j1,47 A;

I3 = 2,76 + j1,16 A.

На комплексной плоскости (рис. 3.49) строим векторы токов в соответствии с I законом Кирхгофа по исходной системе урав-нений, а затем откладываем векторы падений напряжений в соответствии с исходными уравнениями, записанными по II закону Кирхгофа.

ЗАДАЧА 3.52. В схеме рис. 3.50,а рассчитать токи, если  U = 100 B,   r1 = 5 Ом,  r2 = 15 Ом,  r3 = 10 Ом,  x1 = 15 Ом, x2 = 25 Ом,  xM = 10 Ом.

Решение

Задачу решим методом контурных токов, предварительно «развязав» индуктивно связанные элементы (рис. 3.50,б). Система уравнений:

II((R1 + jx1 – jxM + jxM  + R3) – III((R3 + jxM) = U;

-II((R3 + jxM) + III((R3 + jxM – jxM + jx2 + R2) = 0.

II((15 + j15) – III((10 + j10) = 100;

-II((10 + j10) + III((25 + j25) = 0.

Решение системы методом Крамера:

( = j550;           (I = 2500 + j2500;          (II = 1000 + j1000;

II = (I/( = 6,43(e –j45( A;      III = (II/( = 2,57(e –j45( A.

Токи в ветвях через контурные токи определяем по принципу наложения:

I1 = II = 6,43(e –j45( A;      I2 = III = 2,57(e –j45( A;     I3 = II - III = 3,87(e –j45( A.

ЗАДАЧА 3.53. В схеме рис. 3.51,а рассчитать токи, построить вектор-ную диаграмму, найти активную мощность, передаваемую из первой обмот-ки во вторую, показание вольтметра. Определить входное сопротивление цепи по закону Ома и путём «развязки» индуктивной связи. Числовые данные: U =100 B,  xС = x1 = 20 Ом,  x2 = 10 Ом,  r =10 Ом,  xM12 = xM23 =10 Ом,  xM13 = 5 Ом.

Решение

Определяем одноимённые зажимы обмоток и составляем расчётную схему (рис. 3.51,б). Задачу решаем методом уравнений Кирхгофа. Учитываем, что сопротивление вольтметра ZV =(, поэтому ток в третьей обмотке  I3 = 0.  Таким образом, ток  I3  влияния не оказывает и в уравнениях не учитывается. Система уравнений имеет вид:

I = I1 + I2;                                                                           (1)

I1((-jxC + jx1) + I2(jxM12 = U;                                               (2)

I1(jxM12 + I2((r + jx2) = U;                                                   (3)

I1(jxM13 + I2(jxM23 = UV ;                                                      (4)

Решаем уравнения (2) и (3) относительно  I1 и I2:

I1(0 + I2(j10 = 100;                                     I2 = 100/j10 = -j10 A;

I1(j10 + I2((10 + j10) = 100;                      I1 == 10 A.

Из (1)  I = 10 + (-j10) = 14,14(e -j45( A.

Для построения векторной диаграммы (рис. 3.52,а) найдём падения напряжения на всех элементах:

UC = I1((-jxC) = 10((-j20) = -j200 B;                      Ur = I2(r = -j10(10 = -j100 B;

UX1 = I1(jx1 = 10(j20 = j200 B;                               UX2 = I2(jx2 = -j10(j10 = 100 B;

UXM12 = I2(jxM12 = -j10(j10 = 100 B;                      UXM21 = I1(jxM12 = 10(j10 = j100 B.

Активная мощность, потребляемая первой ветвью

P1 = Re(U() = Re(100(10) = 1000 Bт.

Расход активной мощности в первой ветви   (P1 = r1(I12 = 0.

Передаваемая магнитным полем из первой ветви во вторую активная мощность   Р1(2 = P1 – (P1 = 1000 – 0 = 1000 Bт.

Напряжение на вольтметре по (4)

UV = -10(j5 – (-j10)(j10 = -j50 – 100 = 111,8(e j26,6( В.

Показание вольтметра    V (  UV = 111,8 В.

Входное сопротивление цепи по закону Ома

Z === 7,07(e j45( Ом.

После «развязки» индуктивной связи получаем схему рис. 3.52,б. Здесь

ZM = jxM12 = j10 Ом.

Входное сопротивление цепи

Z = ZM +=

= j10 += j10 + 5 – j5 = 7,07(e j45( Ом.

Ответ тот же, что и при определении по закону Ома.

ЗАДАЧА 3.54. В схеме рис. 3.53 составить систему уравнений методом законов Кирхгофа. Выполнить расчёт токов путём «развязки» индуктивной связи. Определить токи методом контурных токов. Определить мощность, передаваемую магнитным путём из первой катушки во вторую. Числовые данные:

U = 220 B,   r1 = 6 Ом,   x1 = 10 Ом,

r2 = 12 Ом,   x2 = 18 Ом,   r3 = 18 Ом,

x3 = 20 Ом,   xM = 8 Ом.

Решение

1. Составим расчётную схему (рис. 3.54,a). Система уравнений для токов по законам Кирхгофа:

I1 – I2 – I3 = 0;

r1(I1+jx1(I1+jxM (I2+r2(I2+jx2(I2+jxM(I1 = U;

-r2(I2 – jx2(I2 – jxM (I1 + r3(I3 – jx3(I3 = 0.

2. Выполним «развязку» индуктивной связи (рис. 3.54,б) и рассчитаем полученную схему.

Z1 = r1 + jx1 + jxM = 6 + j18 =18,97(e j71,6( Ом,

Z2 = r2 + jx2 + jxM =12 + j26 = 28,64(e j65,2( Ом,

Z3 = r3 – jx3 – jxM =18 – j28 = 33,29(e –j57,3( Ом.

Z23 === 31,70(e j11,8( = 31,04 + j6,47 Ом.

Входное сопротивление цепи

Zвх = Z1 + Z23 = 6 + j18 + 31,04 + j6,47 = 37,04 + j24,47 = 44,39(e j33,5( Ом.

I1 === 4,96(e –j33,5( А,

I2 = I1(= 4,96(e –j33,5((= 5,49(e –j86,9( А,

I3 = I1(= 4,96(e –j33,5((= 4,72(e j35,6( А.

3. Система уравнений по методу контурных токов:

(r1 + jx1 + r2 + jx2 + j2xM)(II – (r2 + jx2 + jxM)(III = U;

-(r2 + jx2 + jxM)(II +( r2 + jx2 + r3 – jx3)(III = 0;

(18 + j44)(II – (12 + j26)(III = 220;

-(12 + j26)(II +(30  – j2)(III = 0.

Её решение   II = 4,96(e –j33,5( А,    III = 4,72(e j35,6( А.

Токи в ветвях:    I1 = II = 4,96(e –j33,5( А,    I3 = III = 4,72(e j35,6( А,

I2 = II - III = 4,96(e –j33,5( – 4,72(e j35,6( = 5,49(e –j86,9( А.

4. Активная мощность, передаваемая магнитным путём из первой катушки во вторую:

Р1(2 = xM (I1(I2( sin((i1 – (i2) = 8(4,96(5,49(sin(-33,5(+86,9() = 174,9 Вт.

3.5.2. Задачи для самостоятельного решения

ЗАДАЧА 3.55. Для схем рис. 3.55,а и б составить систему уравнений Кирхгофа и систему уравнений для контурных токов, расписав выражения собственных и взаимных сопротивлений контуров через параметры схемы.

Ответы:

a)     I1 + I2 – I3 – J = 0;

Z1(I1 + Z3(I3 – ZM12(I2 + ZM13(I3 + ZM13(I1 – ZM23(I2 = E1;

Z2(I2 + Z3(I3 – ZM12(I1 – ZM23(I3  – ZM13(I2 + ZM13(I1 = E2.

IIII = J;

(Z1+Z3+2ZM13)(II +(Z3–ZM12–ZM23+ZM13)(III +(-Z3–ZM13)(IIII = E1;

(Z3–ZM12–ZM23+ZM13)(II +(Z2+Z3–2ZM23)(III +(-Z3+ZM23)(IIII = E2.

б)   I1 + I2 – I3 = 0;   (r1+jx1–jxM13)(I1 + (-jxM12)(I2 + (r3+jx3–jxM13)(I3 + jxM23(I2 = E1;

IE1 +IC –I1 = 0; (-jxM12)(I1+(r2+jx2+jxM23)(I2+(r3+jx3+jxM23)(I3+r4(IE2–jxM13(I3= E2;

IE2 –IC – I2= 0;   -jxC(IC +(r1+jx1+jxM12)(I1 +(-r2-jx2-jxM12)(I2 +(-jxM13–jxM23)(I3 = 0.

(r1 + jx1 + r3 + jx3 – j2xM13)(II + (r3 + jx3 – jxM12 + jxM23 – jxM13)(III +

+ (r1 + jx1 + jxM12 – jxM13– jxM23)(IIII = E1;

(r3 + jx3 – jxM12 + jxM23 – jxM13)(II + (r2 + jx2 + r3 + jx3 + j2xM23)(III +

+ (-r2 – jx2 – jxM12 – jxM13 – jxM23)(IIII = E2;

(r1 + jx1 + jxM12 – jxM13 – jxM23)(II + (-r2 – jx2 – jxM12 – jxM13 – jxM23)(III +

+ (-jxC  + r1 + jx1 + r2 + jx2 + j2xM12)(IIII = 0.

ЗАДАЧА 3.56. Произвести разметку одноимённых (однополярных) зажимов катушек рис. 3.56.

Ответ:  пары одноимённых зажимов: верхний зажим первой катушки и нижний – второй; верхний зажим второй катушки и нижний – третьей; верхний зажим первой катушки и нижний – третьей.

ЗАДАЧА 3.57. В схеме рис. 3.57 опре-делить показание вольтметра, если U =220 B, активные сопротивления и индуктивности обмоток   1, 2, 3,   соответственно,

r1 = 10 Ом,  L1 = 0,3 Гн,  r2 = 10 Ом,

L2 = 0,4 Гн,  r3 = 20 Ом,   L3 = 0,6 Гн;

взаимные индуктивности

М12 = 0,318 Гн,  М13 = 0,4 Гн,  М23 = 0,559 Гн;

ёмкость С = 20 мкФ; частота  f = 50 Гц.

Ответ:  вольтметр показывает 566 В.

ЗАДАЧА 3.58. Рассчитать токи во всех ветвях цепи рис. 3.58, если U = 300 B,

Z1 =10 + j10 Ом, Z2 =10 + j15 Ом, xM = 10 Ом, xC = 25 Ом.

Ответы:  I = 20 + j20 A,  I1 = 10 A, I2 = 10 + j20 A.

ЗАДАЧА 3.59. В схеме рис. 3.59 определить токи во всех ветвях, а также активную мощность, передавае-мую через взаимную индуктивность, если:  U = 300 B,   r1 = r2 = xM = 25 Ом,   x1 = x2 = 50 Ом.

Ответы:   I1 = 6 – j8A,  I2 = 2 - j2 A,

I3 = 4 – j6 A,  PM = 99,6 Bт.

3.5.3. Задачи повышенной сложности

ЗАДАЧА 3.60. Найти показание ваттметра схемы рис. 3.60, если     J = 10 A,

r1 = r2 =10 Ом,   x1 = 20 Ом,   x2 =10 Ом,

xM =10 Ом,       x3 = 20 Ом,   x4 =10 Ом.

Ответ:  PW = 2000 Bт.

ЗАДАЧА 3.61. В схеме рис. 3.61

u(t) = 120sin((t+45() B,    r1 = r2 = xC = 60 Ом,   xL = 40 Ом,   xM = 20 Ом.

Определить мгновенное и действующее значение тока i1.

Ответ: i1(t ) = 2(sin((t) A,   I1 = A.

ЗАДАЧА 3.62. Мостовая схема рис. 3.62,а питается от источника синусоидального напряжения с действующим значением    Е = 300 B.

Параметры схемы:   r1 =10 Ом,  x1 =15 Ом,  r2 = 30 Ом,  x2 = 20 Ом,

xM12 =13 Ом,  x3 = 25 Ом,  r4 =16 Ом,   x5 = 40 Ом,   x6 =12 Ом.

Используя топологические матрицы, сформировать систему расчётных уравнений для определения токов различными методами:

1) методом уравнений Кирхгофа;

2) методом контурных токов;

3) методом узловых потенциалов.

Рассчитать токи и проверить балансы мощностей.

Решение

Выбираем произвольные направления токов в ветвях схемы (указаны на рис. 3.62,а) и строим граф электрической цепи такой, чтобы индуктивно связанные ветви (первая и вторая) были ветвями связи. Такой граф приведен на рис. 3.62,б, в котором ветви № 3, 4, 5 являются ветвями дерева.

Примем комплекс  Е = Е = 300 B.  Комплексные сопротивления ветвей схемы:  Z1 = r1 + jx1 = 10 + j15 Ом,            Z2 = r2 + jx2 = 30 + j20 Ом,

ZM12 = jxM12 = j13 Ом,                     Z3 = –jx3 = –j25 Ом,

Z4 = r4 = 16 Ом,            Z5 = jx5 = j40 Ом,       Z6 = jx6 = j12 Ом.

Составим матрицы:

- узловая матрица соединений ветвей при базисном узле №4, потенциал которого ( 4 = 0,

[A]=;

- матрица главных контуров            [B]=;

- матрица сопротивлений ветвей    [Zв]=;

- столбцовая матрица ЭДС ветвей  [Eв]=;

- столбцовая матрица токов источников токов ветвей

[Jв]=;

- столбцовая матрица неизвестных токов ветвей

[Iв]=;

- столбцовая матрица напряжений ветвей

[Uв]=;

- столбцовая матрица контурных токов (или токов ветвей связи)

[Ik]= [Ic]=;

- столбцовая матрица потенциалов узлов   [(]=.

Уравнения Кирхгофа

По первому закону Кирхгофа [A]([Iв]=[0]. После перемножения матриц систему уравнений получаем в развёрнутом виде

I1 + I3 – I6 = 0;

-I1 + I4 + I5 = 0;                                (1)

-I2 – I4 + I6 = 0.

Для записи системы уравнений по второму закону Кирхгофа используем следующую редакцию этого закона:

[B]([Zв]([Iв] = [B]({[Eв] - [Zв]([Jв]}.

После перемножения матриц получаем развёрнутую систему уравнений, составленную для исследуемой схемы по второму закону Кирхгофа:                      Z1(I1 + ZM12(I2 – Z3(I3 + Z5(I5 = 0;

ZM12(I1 + Z2(I2 – Z4(I4 + Z5(I5 = 0;                  (2)

Z3(I3 + Z4(I4 – Z5(I5 + Z6(I6 = E.

Отметим, что система шести уравнений (система (1) + система (2)) легко составляется по схеме без применения матриц.

Контурные уравнения

В матричной форме контурное уравнение имеет вид [Zk]([Ik] = [Ek], где контурные ЭДС [Ek] = [B]({[Eв] - [Zв]([Jв]} представляют ту же столбцовую матрицу, которая приведена в системе (2) уравнений, записанных по второму закону Кирхгофа.

Рассчитаем матрицу контурных сопротивлений     [Zk] = [B]([Zв]([B]T

путём перемножения матриц. Получаем симметричную относительно главной диагонали матрицу

[Zk] =.

Система контурных уравнений в развёрнутом виде представляется системой (3):

(Z1+Z3+Z5)(I1 + (ZM12+Z5)(I2 – (Z3+Z5)(I6 = 0;

(ZM12+Z5)(I1 + (Z2+Z4+Z5)(I2 – (Z4+Z5)(I6 = 0;                       (3)

-(Z3+Z5)(I1 – (Z4+Z5)(I2 + (Z3+Z4+Z5+Z6)(I6 = E.

Отметим, что эта система также может быть легко составлена по исходной схеме без применения матриц.

Узловые уравнения

В матричной форме узловые уравнения представляются соотношением

[Yy]([(] = [Jy],

матрица узловых токов                    [Jy] = [A]({[Jв] - [Yв]([Eв]},

матрица проводимостей ветвей       [Yв]= [Zв]-1,

матрица узловых проводимостей    [Yy] = [A]([Yв]([A]T.

Рассчитаем матрицу проводимостей ветвей для рассматриваемого примера и обратную матрицу сопротивлений ветвей, при этом главный определитель матрицы сопротивлений ветвей ( = (Z1(Z2-ZM122)Z3Z4Z5Z6, а матрица

[Yв]=(,

где  Aij – алгебраические дополнения матрицы [Zв]. В результате получаем

[Yв]=.

Находим матрицу узловых токов  [Jy] = -[A]([Yв]([Eв]=.

Рассчитаем матрицу узловых проводимостей

[Yy] = [A]([Yв]([A]T=

=.

В развёрнутом виде система узловых уравнений представляет систему (4):

( 1(– ( 2(– ( 3(=;

-( 1(+ ( 2(– ( 3(= 0;

-( 1(– ( 2(+

+ ( 3(= -.   (4)

Очевидно, что эту систему уравнений вручную (без матриц) по исходной схеме составить невозможно.

Для приведенной мостовой схемы контурные уравнения (3) и узловые уравнения (4) включают по три уравнения и требуют одинакового объёма работы для их решения.

Решение контурных уравнений (3), которые после подстановки чисел представляются системой

(10+j30)(I1 + j53(I2 – j15(I6 = 0;

j53(I1 + (46+j60)(I2 – (16+j40)(I6 = 0;                       (5)

-j15(I1 – (16+j40)(I2 + (16+j27)(I6 = 300,

следующее I1 = 0,073 – j7,496 A,    I2 = 5,103 + j2,219 A,    I6 = 13,18 – j7,2 A.

Токи ветвей рассчитываем по полученным контурным:

I1 = 0,073 – j7,496 = 7,496(e –j89,44(  A,

I2 = 5,103 + j2,219 = 5,565(e j23,5(  A,

I3 = I6 - I1 = 13,11 + j0,296 = 15,02(e j1,29(  A,

I4 = I6 – I2 = 8,08 – j9,22 = 13,11(e –j48,77(  A,

I5 = I1 + I2 – I6 = -8 + j1,923 = 12,26(e j166,5(  A,

I6 = 13,18 – j7,2 = 8,23(e -j28,65(   A.

Проверим балансы мощностей.

Мощность источника питания

S = Е(= PГ + jQГ = 300((13,18 + j7,2) = 3954 + j2160  BA.

Активная мощность приёмников

(РП = I12(r1 + I22(r2 + I42(r4 = 7,4962(10 + 5,5652(30 + 13,112(16 = 4241 Вт.

Реактивная мощность приёмников

(QП = I12(x1 + I22(x2 - I32(x3 + I52(x5 + I62(x6 + 2(Im(I1((jxM) =

= 7,4962(15 + 5,5652(20 – 15,022(25 + 12,262(40 + 8,232(12 +

+ 2(7,496(5,565(13(sin(-84,44( – 23,5(+90() = 2225 вар.

Относительная погрешность расчётов по активной ((1) и реактивной ((2) мощностям:

(1% = = 3,5% < 5%,      (2% = = 1,48% < 5%.

Результат расчёта приемлемый.

3.5.4. Применение ПЭВМ для расчёта цепей со взаимной индуктивностью

ЗАДАЧА 3.63. В схеме рис. 3.55 рассчитать токи во всех ветвях цепи, если Е1 = 220 B, Е2 = 220(e j120( B, J = -j5 A, Z1 = 10 + j10 Ом,  Z2 = 20 + j30 Ом,  Z3 = 40 – j15 Ом,  M12 = 31 мГн,  М13 = 50 мГн,  М23 = 70 мГн. Частота 50 Гц. Составить баланс мощностей.

Программа решения задачи в системе MathCAD

# Исходные данные

j:=      Е1 := 220      Е2 := 220(e j(120(deg      J := -j(5     ORIGIN:= 1

Z1 := 10 + j(10     Z2 := 20 + j(30     Z3 := 40 – j(15

M12 := 0.031       М13 := 0.05         М23 := 0.07

# Решение

Определим величины сопротивлений взаимной индукции

( := 100((       ZM12 := j(((M12      ZM13 := j(((M13      ZM23 := j(((M23

Расчёт токов произведём методом контурных токов (см. рис. 3.55) с учётом того, что третий контурный ток равен току источника J.

Матрицы контурных сопротивлений и контурных ЭДС

Zk :=

Ek :=

Контурные токи   Ik := Zk -1(Ek         Ik =

Токи ветвей     I1 := Ik1     I2 := Ik2      I3 := - J + Ik1 + Ik2

I1 = -0.582 – 8.225i     I2 = -2.191 + 3.966i     I3 = -2.773 + 0.741i

Мощность источников    Si := E1·+ E2·+·(-I3·Z3 – I1·ZM13 + I2·ZM23)

Si = 1.42(103 + 1.245i(103

Напряжения взаимоиндукции на индуктивно связанных элементах

UM1 := -I2·ZM12 + I3·ZM13           UM2 := -I1·ZM12 – I3·ZM23

UM3 := I1·ZM13 – I2·ZM23

Реактивная мощность взаимоиндукции

SM := UM1·+ UM2·+ UM3·               SM = 73.123i

Мощность приёмников

Spr := (|I1|)2·Z1 + (|I2|)2·Z2 + (|I3|)2·Z3 + SM             Spr = 1.42(103 + 1.245i(103

Баланс мощностей  Si = Spr  выполняется.

ЗАДАЧА 3.64.   Рассчитать   токи   в   схеме  рис. 3.63,а,  если    e2(t) = = 200(sin((t - 30() B,   e3(t) = 100(sin((t - 90() B,    e4(t) = 150(sin(t B, e5(t) = 250(sin((t + 45() B,     jk4(t) = 8(sin((t + 90() A,     r1 = 10 Ом,  x1 = =15 Ом,  r2 = 30 Ом,  x2 = 20 Ом,   xM12 = 12 Ом,   r3 = 25 Ом,   r4 = 16 Ом,   x4 = =12 Ом,  x5 = 40 Ом,  r6 =14 Ом,  x6 =18 Ом,  r7 = 24 Ом,  x7 =16 Ом,  xM67 =13 Ом.

# Решение

Выбираем произвольные направления токов в ветвях (указаны на рис. 3.63,а) и строим граф схемы (рис. 3.63,б).

Обратим внимание на то, что в приведенной схеме есть одна обобщённая ветвь №4 с током ветви i4 и током сопротивления ветви ir4.

Примем за базисный узел №4 с комплексным потенциалом ( 4 = 0. В приведенной схеме три узла с неизвестными  потенциалами и четыре главных контура. В этом случае рациональнее решать задачу расчёта токов методом узловых потенциалов.

Используем ПЭВМ для формирования и решения расчётных уравнений.

Программа решения задачи в системе MathCAD

ORIGIN := 1     j :=

Сопротивления

Z1 := 10 + j(15     Z2 := 30 + j(20     Z3 := 25      Z4 := 16 – j(12     Z5 := -j(40

Z6 := 14 + j(18         Z7 := 24 – j(16     ZM12 := j(12     ZM67 := j(13

Источники

Е2 := 200(e -j(30(deg     Е3 := 100(e -j(90(deg    Е4 := 150     Е5 := 250(e j(45(deg     J4 := j(8

Матрицы ЭДС и источников тока ветвей

Е :=       J :=

Матрицы сопротивлений ветвей  (Z), соединений (A) и главных контуров (B)

Z :=

A :=     B :=

Матрицы проводимостей, суммарных узловых токов и потенциалов узлов    Y := A(Z-1(AT        Jc := A(JT - A(Z-1(ET        (  := Y-1(Jc

(  =

Токи ветвей     I := -JT(Z-1((AT(( + ET)    I =

Проверка баланса мощностей

#### Мощности источников

Si := -E2(+ E3(+ E4(+ E5+ (( 2 – ( 3)(

Si = 3.506(103 – 1.762i(103

#### Активные мощности приёмников

P :=+ + (|I4 + J4|)2(Re(Z4,4)

P = 3.506(103

#### Реактивные мощности приёмников

Q :=+ + (|I4 + J4|)2(Im(Z4,4)+

+ 2(Im(I1((j(Im(Z1,2)) + 2(Im(I6((j(Im(Z6,7))

Q = –1.762i(103

# Text boxes

4

3

2

1

1

5

3

6

2

4

7

xM67

x1

*

4

3

2

r1

r6

r2

х7

I5

x2

1

Е3

xM12

I7

I6

I4

*

x5

Jk4

I3

r4

x6

I2

r3

а)

I1

Е2

Ir4

х4

Е4

Е5

r7

б)

Рис. 3.63

4

3

2

1

4

1

5

3

6

2

a)

4

3

2

x1

r1

r4

r2

х5

I5

x2

x6

1

I1

х3

Е

xM12

I3

I6

I4

I2

*

*

б)

Рис. 3.62

C

L

*

Рис. 3.61

*

L

C

u

i1

r1

r2

M

xM

*

W

*

x1

x3

#### J

r1

x2

r2

Рис. 3.60

*

*

x4

*

Рис. 3.59

*

xM

x2

x1

I3

U

i2

I1

r1

r2

I

U

xC

i1

Z1

*

Рис. 3.58

*

xM

Z2

3

2

V

1

U

Рис. 3.57

C

W2

Рис. 3.56

W3

W1

*

*

L1

r4

L3

r3

#### E1

r1

L2

r2

#### E2

*

M13

M23

M12

C

I1

e1

i3

I2

Z1

а)

J

e2

*

*

*

Z2

Z3

ZM12

ZM13

ZM23

##### I

##### II

##### III

б)

Рис. 3.55

x2+xM

x1+xM

I3

U

б)

i2

I1

r1

r2

x3+xM

r3

III

x2

x1

*

II

I3

U

а)

xM

i2

I1

r1

*

r2

x3

r3

Рис. 3.54

x2

x1

U

r3

r2

r1

Рис. 3.53

x3

x2

x1

-ZM

б)

+ZM

r

xC

-ZM

I1

I

I2

Ur

UX2

UXM21

U=UXM12

UX1

UXC

а)

Рис. 3.52

*

x2

I2

r

V

xC

x1

U

б)

x1

x2

U

a)

V

xC

r

i

Рис. 3.51

I1

*

I3

xM12

xM13

xM23

*

II

III

ZM

-ZM

R3

x1

r2

x2

I2

U

r1

б)

-ZM

i3

Рис. 3.50

I1

R3

x1

r2

x2

I2

U

r1

а)

*

*

xM

i3

I1

+j

Е

25 B

0,4 A

I1

+1

I1(jx1

I2(jx2

Рис. 3.49

I3(r3

I3((-jx3)

I1(jxM

x3

r2

I3

I2(jxM

I2

I3

I2

I1

#### E

+xM

-xM

+xM

x1

x3

I1

e

б)

x2

r3

i3

I2

Рис. 3.48

U23

Z1

Z3

Z2

а)

x1

x3

I1

e

xM

б)

x2

*

c

a

r3

i3

I2

*

b

d

x1

x2

Ф11

I2

x3

I1

r3

a)

Ф22

e

i3

Рис. 3.47

I2(jx2

+j

U

40 B

2 A

I2

I1

+1

I1(jx1L

I2(jx2

I1(r1

-I2(jxM

Рис. 3.46

I2(r2

I1((-jx1C)

I2(rH

-I1(jxM

xM

I2

x1C

I1

x1L

V

x3

rН

U

Рис. 3.45

r1

Р

x2

*

*

+j

U

50 B

4 A

I2

I1

+1

I1(jx1

I2(jx2

I

I2(r2

I1(r1

-I2(jxM

-I1(jxM

A2

I1

A1

x1

A

W

r2

x2

I2

U

r1

I

а)

*

*

*

*

xM

Рис. 3.44

б)

uM

x2

x1

V

б)

i1

e(t)

xM

i2

i3

*

*

uV

uM

x2

x1

V

a)

i1

e(t)

xM

i3

*

*

uV

Рис. 3.43

i2

L2

L1

*

*

Ф21

Ф22

Ф11

Ф12

W2

W1

Рис. 3.42

а)

i1

i2

б)

*

*

i1

i2

M