Подытоживая анализ задач 5.42, 5.43, 6.5, 7.79 – 7.83, можем сказать, что при помощи комплексной передаточной функции можно определить реакцию цепи при любой форме воздействия.

7.6. ПП В ТРЁХФАЗНЫХ ЦЕПЯХ

7.6.1. Основные теоретические положения

Трёхфазные цепи можно рассматривать как случай сложных цепей переменного тока. Соответственно, и переходные процессы можно исследовать изученными методами. Однако трёхфазные цепи обладают некоторыми особенностями, знание которых позволит упростить расчёт переходного процесса.

1. Схема «звезда» с нулевым проводом, сопротивление которого бесконечно мало, является совокупностью трёх независимых однофазных цепей. Поэтому здесь при любых коммутациях переходный процесс рассматривается отдельно в каждой фазе.

2. При трёхфазной коммутации в симметричной цепи, собранной по схеме «звезда» без нулевого провода, напряжение смещения нейтрали в любой момент времени всё равно остаётся равным нулю. Поэтому и здесь переходный процесс может рассматриваться отдельно в каждой фазе.

3. Если в симметричной цепи имеются потребители, соединенные по схеме «треугольник», их можно заменить эквивалентными «звёздами» и рассматривать переходный процесс для одной фазы по однолинейной схеме.

4. Если коммутация происходит не во всех трёх фазах, целесообразным является сведение расчёта к нулевым начальным условиям.

7.6.2. ПП в случае трёхфазной коммутации

ЗАДАЧА 7.84. Рассчитать токи переходного процесса в первичной обмотке трёхфазного трансформатора при его подключении к симметрично-му источнику в режиме холостого хода (рис. 7.119, рубильник  S1 замыкается, S2 – разомкнут). Фазное напряжение источника еА(t) = 380sin(314t) B, параметры цепи:  r1 =  10 Ом,  r2 = 2 Ом,  L1 = 0,2 Гн,  L2 = 0,1 Гн, коэффици-ент связи первичной и вторичной обмоток k = 0,9. Индуктивная связь между катушками первичной обмотки, а также между катушками вторичной обмотки после «развязки» индуктивной связи учтена в индуктивностях самоиндукции катушек L1 и L2.

Решение

Выполним некоторые предварительные вычисления, результаты которых понадобятся в дальнейшем.

Взаимная индуктивность        M = k= 0,9= 0,127 Гн.

Реактивные сопротивления:    x1 = (L1 = 314·0,2 = 62,8 Ом,

x2 = (L2 = 314·0,1 = 31,4 Ом,

xM = (M = 314·0,127 = 40,0 Ом.

Комплексные сопротивления обмоток без учёта взаимной индуктивности

Z1 = r1 + jx1 = 10 + j62,8 = 63,6·е j81,0° Ом,

Z2 = r2 + jx2 = 2 + j31,4 = 31,5·е j86,4° Ом.

В режиме холостого хода вторичная обмотка не оказывает влияния на первичную. Поскольку трёхфазная коммутация происходит в симметричной трёхфазной цепи, то переходный процесс можно рассчитать в каждой фазе отдельно по однолинейной схеме замещения рис. 7.120.

Рассчитаем ПП в фазе А классическим методом. Вычислим принуждённую составляющую тока:

EA = 380 B,    IA1np = EA/Z1 = 380/(63,6·е j81,0°) = 5,98·е -j81,0° A,

iA1np(t) =·5,98·sin(314t – 81,0°) = 8,45·sin(314t – 81,0°) A,

iA1np(0) = 8,45·sin(-81,0°) = -8,35 A.

Характеристическое уравнение и его корень:

pL1 + r1 = 0,         p = -r1/L1 = -10/0,2 = -50 с -1.

Свободная составляющая тока:   iA1св = A·е pt.

Постоянную интегрирования А найдём с учётом нулевого начального условия    iA1(0) = 0:    A = iA1св(0) = iA1(0) – iA1np(0) = 8,35.

Окончательно для фазы А получаем:

iA1(t) = 8,45·sin(314t – 81,0°) + 8,35·е -50t A.

Аналогично рассчитываем ПП в фазах В и С:

EB = 380·е -j120° B,    IB1np = 5,98·е –j201,0° A,   iB1np(t) = 8,45·sin(314t – 201,0°) A,

iB1св = B·е pt,   B = iB1св(0) = iB1(0) – iB1np(0) = -3,02,

iB1(t) = 8,45·sin(314t – 201,0°) – 3,02·е -50t A;

EC = 380·е j120° B,    IC1np = 5,98·е j39,0° A,   iC1np(t) = 8,45·sin(314t + 39,0°) A,

iC1св = C·е pt,   C = iC1св(0) = iC1(0) – iC1np(0) = -5,32,

iC1(t) = 8,45·sin(314t + 39,0°) – 5,32·е -50t A.

Графики переходных токов во всех трёх фазах представлены на рис. 7.121.

Задача 7.85. В схеме рис. 7.119 (числовые данные взять из задачи 7.84) рассчитать переходный процесс в трёхфазном трансформаторе при его подключении к источнику с включенной нагрузкой (рубильник  S1 замыкает-ся, S2 – замкнут).

Решение

ПП в каждой фазе трансформатора рассчитаем по однолинейной схеме рис. 7.122,а, которая после «развязки» индуктивной связи принимает вид рис. 7.122,б.

Символическим методом рассчитаем принуждённые составляющие токов:

Z = r1 + j(x1 – xM) += 18,0·е j42,5° Ом,

EA = 380 B,    IA1np = EA/Z = 380/(18·е j42,5°) = 21,2·е –j42,5° A,

IA2np = IA1np·= 26,9·е –j38,9° A,

iA1np(t) =·21,2·sin(314t – 42,5°) = 29,9·sin(314t – 42,5°) A,

iA2np(t) =·26,9·sin(314t – 38,9°) = 38,0·sin(314t – 38,9°) A,

Начальные значения принуждённых токов и их производных:

iA1np(0) = -20,2 A,    iA2np(0) = -23,9 A,

iA1np((0) = 29,9·314·соs(-42,5°) = 6926 A/c,   iA2np((0) = 9293 A/c.

Характеристическое уравнение и его корни:

pM += 0

или   (L1L2 – M2)·p2 + (r1L2 + L1r2)·p + r1r2 = 0;    p1 = -14,89 с -1,   p2 = -353,5 с -1.

Свободные составляющие токов:

iA1св = A11·е p1t + A12·е p2t,        iA2св = A21·е p1t + A22·е p2t.

Получим зависимые начальные условия, записав уравнения по второму закону Кирхгофа для нулевого момента времени с учётом нулевых независимых начальных условий iA1(0) = 0,  iA2(0) = 0:

(L1 – M)·iA1((0) + M·(iA1((0) – iA2((0)) = eA(0),

-M·(iA1((0) – iA2((0)) + (L2 – M)·iA2((0) = 0,

или     L1·iA1((0) – M·iA2((0) = 0,

-M·iA1((0) + L2·iA2((0) = 0.

Решение системы уравнений:   iA1((0) = 0 A/c,   iA2((0) = 0 A/c.

Зависимые начальные условия:

iA1св(0) = iA1(0) – iA1np(0) = 20,2 A,   iA1св((0) = iA1((0) – iA1np((0) = -6926 A/c,

iA2св(0) = iA2(0) – iA2np(0) = 23,9 A,   iA2св((0) = iA2((0) – iA2np((0) = -9293 A/c.

С другой стороны,     iA1св(0) = A11 + A12,      iA1св((0) = A11p1 + A12p2,

iA2св(0) = A21 + A22,      iA2св((0) = A21p1 + A22p2.

Системы уравнений для постоянных интегрирования и результаты решения:

A11 + A12 = 20,2,                  A21 + A22 = 23,9,              A11 = 0,68,      A21 = -2,52;

A11p1 + A12p2 = -6926,         A21p1 + A22p2 = -9293,     A12 = 19,6,      A22 = 26,4.

Записываем окончательные выражения для токов фазы А:

iA1(t) = 29,9·sin(314t – 42,5°) + 0,68·е -14,89t + 19,6·е -353,5t A,

iA2(t) = 38,0·sin(314t – 38,9°) – 2,52·е -14,89t + 26,4·е -353,5t A.

Аналогично рассчитываем ПП в фазах В и С. Результаты вычислений:

iВ1(t) = 29,9·sin(314t – 162,5°) – 0,31·е -14,89t + 9,29·е -353,5t A,

iВ2(t) = 38,0·sin(314t – 158,9°) + 1,15·е -14,89t + 12,54·е -353,5t A,

iС1(t) = 29,9·sin(314t + 77,5°) – 0,36·е -14,89t – 28,9·е -353,5t A,

iС2(t) = 38,0·sin(314t + 81,1°) + 1,36·е -14,89t – 38,9·е -353,5t A.

Графики переходных токов во всех трёх фазах представлены на рис. 7.123.

Задача 7.86. В схеме рис. 7.119 (числовые данные взять из задачи 7.84) рассчитать переходный процесс в трёхфазном трансформаторе при подключении нагрузки (рубильник  S1 замкнут, S2 – замыкается).

Решение

ПП в каждой фазе трансформатора рассчитаем по однолинейной схеме рис. 7.124,а, которая после «развязки» индуктивной связи принимает вид рис. 7.124,б.

Независимые начальные условия можем взять из результатов решения задачи 7.84, поскольку принуждённый режим задачи 7.84 является докоммутационным режимом для задачи 7.86:

iA1(t-) = 8,45·sin(314t – 81,0°) A,

iA1(0+) = iA1(0-) = 8,45·sin(-81,0°) = -8,35 A,     iA2(0) = 0.

Значения принуждённых токов, корни характеристического уравнения возьмём из задачи 7.85:

iA1np(t) = 29,9·sin(314t – 42,5°) A,      iA2np(t) = 38,0·sin(314t – 38,9°) A,

iA1np(0) = -20,2 A,    iA2np(0) = -23,9 A,

iA1np((0) = 29,9·314·соs(-42,5°) = 6926 A/c,  iA2np((0) = 38·314·соs(-38,9°) = 9293 A/c,

p1 = -14,89 с -1,       p2 = -353,5 с -1.

Свободные составляющие токов:

iA1св = A11·е p1t + A12·е p2t,        iA2св = A21·е p1t + A22·е p2t.

Получим зависимые начальные условия, записав уравнения по второму закону Кирхгофа для нулевого момента времени с учётом независимых начальных условий:

r1·iA1(0) + (L1 – M)·iA1((0) + M·(iA1((0) – iA2((0)) = eA(0),

-M·(iA1((0) – iA2((0)) + r2·iA2(0) + (L2 – M)·iA2((0) = 0,

или      L1·iA1((0) – M·iA2((0) = 0 – r1·iA1(0) = 83,5,

-M·iA1((0) + L2·iA2((0) = 0.

Решение системы уравнений:     iA1((0) = 2196 A/c,   iA2((0) = 2795 A/c.

Зависимые начальные условия:

iA1св(0) = iA1(0) – iA1np(0) = 11,9 A,    iA1св((0) = iA1((0) – iA1np((0) = -4729 A/c,

iA2св(0) = iA2(0) – iA2np(0) = 23,9 A,    iA2св((0) = iA2((0) – iA2np((0) = -6497 A/c.

С другой стороны,       iA1св(0) = A11 + A12,      iA1св((0) = A11p1 + A12p2,

iA2св(0) = A21 + A22,      iA2св((0) = A21p1 + A22p2.

Системы уравнений для постоянных интегрирования и результаты решения:

A11 + A12 = 11,9,                  A21 + A22 = 23,9,              A11 = 7,16,       A21 = 5,74;

A11p1 + A12p2 = -4792,         A21p1 + A22p2 = -6497,     A12 = 4,73,       A22 = 18,14.

Записываем окончательные выражения для токов фазы А:

iA1(t) = 29,9·sin(314t – 42,5°) + 7,16·е -14,89t + 4,73·е -353,5t A,

iA2(t) = 38,0·sin(314t – 38,9°) + 5,74·е -14,89t + 18,14·е -353,5t A.

Аналогично рассчитываем ПП в фазах В и С. Результаты вычислений:

iВ1(t) = 29,9·sin(314t – 162,5°) – 2,7·е -14,89t + 14,7·е -353,5t A,

iВ2(t) = 38,0·sin(314t – 158,9°) – 1,84·е -14,89t + 15,5·е -353,5t A,

iС1(t) = 29,9·sin(314t + 77,5°) – 4,5·е -14,89t – 19,4·е -353,5t A,

iС2(t) = 38,0·sin(314t + 81,1°) – 3,9·е -14,89t – 33,7·е -353,5t A.

Графики переходных токов во всех трёх фазах представлены на рис. 7.125.

ЗАДАЧА 7.87. В схеме рис. 7.119 (числовые данные взять из задачи 7.84) рассчитать переходный процесс в трёхфазном трансформаторе при отключении нагрузки (рубильник  S1 замкнут, S2 – размыкается).

Решение

ПП в каждой фазе трансформатора рассчитаем по однолинейной схеме рис. 7.126. В схеме имеет место «некорректная» коммутация, поэтому нельзя переходный процесс рассчитывать по схеме замещения с «развязанной» индуктивной связью, поскольку «развязка» является неэквивалентным преобразованием в отношении потокосцеплений, а независимые начальные условия будем определять по обобщённому первому закону коммутации, который оперирует именно со значениями потокосцеплений.

Значения токов до коммутации возьмём из результатов решения задачи 7.85, поскольку принуждённый режим задачи 7.85 является докоммутацион-ным режимом для задачи 7.87:

iA1(t-) = 29,9·sin(314t – 42,5°) A,     iA2(t-) =38,0·sin(314t – 38,9°) A,

iA1(0-) = -20,2 A,                               iA2(0-) = -23,9 A,

Потокосцепление цепи до коммутации:

(A(0-) = (L1 – M)·iA1(0-) + (L2 – M)·iA2(0-) =

= 0,073·(-20,2) – 0,027·(-23,9) = -0,821 Вб.

Потокосцепление цепи после коммутации:     (A(0+) = L1·iA1(0+)

В соответствии с обобщённым первым законом коммутации   (A(0+) = =(A(0-), откуда начальное значение первичного тока в фазе А

iA1(0+) =(A(0-)/L1 = -0,821/0,2 = -4,103 A.

Значения принуждённых токов, корень характеристического уравнения возьмём из задачи 7.84:

iA1np(t) = 8,45·sin(314t – 81,0°) A,      iA1np(0) = -8,35 A,      p = -50 с -1.

Свободная составляющая тока:   iA1св = A·е pt.

Постоянная интегрирования   A = iA1св(0) = iA1(0+) – iA1np(0) = 4,24.

Записываем окончательное выражение для тока фазы А:

iA1(t) = 8,45·sin(314t – 81,0°) + 4,24·е -50t A.

Аналогично рассчитываем ПП в фазах В и С. Результаты вычислений:

iВ1(t) = 8,45·sin(314t – 201,0°) – 4,42·е -50t A,

iA1(t) = 8,45·sin(314t + 39,0°) + 0,18·е -50t A.

Графики переходных токов во всех трёх фазах представлены на рис. 7.127.

Задача 7.88. В схеме рис. 7.128 рассчитать токи переходного про-цесса в батарее конденсаторов. Числовые данные:  еА(t) = 380sin(314t) B,  r1 = 10 Ом,  L = 0,2 Гн,  r2 = 50 Ом,  С = 40 мкФ.

Решение

Переходный процесс в симметричной трёхфазной цепи рассчитаем для каждой фазы отдельно по однолинейной схеме замещения (рис. 7.129) после замены треугольника ёмкостей С эквивалентной звездой, состоящей из конденсаторов ёмкостью 3С.

Расчётом цепи до коммутации определим независимые начальные условия:    EA = 380 B,

IA1 === 10,1·е –j74,6° A,

UCA = -j·IA1 = -j26,5·10,1·е –j74,6° = 268·е –j164,6° B,

i1A(t-)=·10,1·sin((t –74,6°) A,   i1A(0+) = i1A(0-) =·10,1·sin(-74,6°) = -13,77 A,

uCA(t-) =·268·sin((t – 164,6°) B,        uCA(0+) = uCA(0-) = -101 B.

Выполним расчёт принуждённых составляющих:

I1Anp === 8,08·е –j63,5° A,

I3Anp = I1Anp·= 8,08·е –j63,5°·= 7,14·е –j35,5° A,

i3Anp(t) =·7,14·sin((t – 35,5°) = 10,09·sin((t – 35,5°) A,

i3Anp(0) = 10,09·sin(-35,5°) = -5,87 A,

i3Anp((0) = 10,09·314·соs(-35,5°) = -978 A/c.

Характеристическое уравнение и его корни:

+= 0;    3LCr2·p2 + (L + 3Cr1r2)·p + r1 + r2 = 0;

0,0012·p2 + 0,26·p + 60 = 0;     p1,2 = -108,3 ± j195,6 c -1.

Свободная составляющая имеет вид:  iA3св(t) = A·е -108,3t·sin(195,6t +() A.

Для нахождения зависимых начальных условий составим систему уравнений для нулевого момента времени:

i1A(0) –  – i3A(0) = 0,

Li1A((0) + uCA(0) = eA(0),

i3A(0) = 3C·uCA((0).

Таким образом, необходимые начальные условия:

i3A(0) = i1A(0) – = -13,77 – = -11,76 A,

i1A((0) === 504 A/c,

uCA((0) = i3A(0)/(3C) == -97970 B/c,

i3A((0) = i1A((0) – = 504 – = 2464 A/c,

i3Aсв(0) = i3A(0) – i3Anp(0) = -11,76 – (-5,87) = -5,89 A,

i3Aсв((0) = i3A((0) – i3Anp((0) = 2464 – (-978) = 3442 A/c.

С другой стороны,

i3Aсв(0) = A·sin((),           i3Aсв((0) = -108,3·A·sin(() + 195,6·A·соs(().

Получаем и решаем систему уравнений:

A·sin(() = -5,89,                                                  A = 15,5,

-108,3·A·sin(() + 195,6·A·соs(() = 3442;          (  = -22,3°.

Окончательно записываем линейный ток А батареи конденсаторов:

i3A(t) = i3Anp(t) + i3Aсв(t) = 10,09·sin((t – 35,5°) + 15,5·е -108,3t·sin(195,6t – 22,3°) A.

Аналогично рассчитываем токи i3B и i3С:

i3В(t) = 10,09·sin((t – 155,5°) + 14,29·е -108,3t·sin(195,6t + 178,2°) A,

i3С(t) = 10,09·sin((t + 84,5°) + 5,46·е -108,3t·sin(195,6t + 90,5°) A.

Фазные токи батареи конденсаторов:

iab(t) =(i3A(t) – i3В(t)) = 5,83·sin((t – 5,5°) + 9,77·е -108,3t·sin(195,6t – 12,5°) A,

ibc(t) =(i3B(t) – i3C(t)) = 5,83·sin((t – 125,5°) + 5,03·е -108,3t·sin(195,6t – 160,6°) A,

ica(t) =(i3C(t) – i3A(t)) = 5,83·sin((t + 114,5°) + 6,11·е -108,3t·sin(195,6t + 141,8°) A.

Графики искомых токов представле-ны на рис. 7.130.

Задача 7.89. Рассчитать токи переходного процесса в схеме рис. 7.131. Числовые данные: еА(t) = 200sin(314t) B,

r =  20 Ом,  С = 50 мкФ.

Ответы.

iA(t) = 3,0·sin(314t + 72,6°) – 2,86·е -1000t A,

iB(t) = 3,0·sin(314t – 47,4°) – 6,46·е -1000t A;

iC(t) = 3,0·sin(314t + 192,6°) + 9,31·е -1000t A.

Графики на рис. 7.132.

ЗАДАЧА 7.90. Рассчитать токи переходного процесса в схеме рис. 7.133 при отключении источника питания. Числовые данные:

еА(t) = 200sin(314t) B,   r1 = 10 Ом,   r2 = 20 Ом,   L = 0,1 Гн,   С = 10 мкФ.

Ответы:  iA(t) = 2,752·е -50t·sin(405,2t + 99,4°) A,

iB(t) = 2,208·е -50t·sin(405,2t – 12,6°) A,    iC(t) = 2,811·е -50t·sin(405,2t – 127,4°) A,

iab(t) = 1,374·е -50t·sin(405,2t + 129,1°) A,

ibc(t) = 1,413·е -50t·sin(405,2t + 24,4°) A,    ica(t) = 1,702·е -50t·sin(405,2t – 104,3°) A.

Графики линейных токов приведены на рис. 7.134.

7.6.3. ПП в случае произвольной коммутации

ЗАДАЧА 7.91. В схеме рис. 7.135 батарея конденсаторов используется для повышения коэффициента мощности нагрузки r2-L. При отключении батареи конденсаторов автоматический выключатель смог отключить только одну фазу (на схеме – коммутация ключом S). Рассчитать токи нагрузки в пе-реходном процессе. Числовые данные:  еА(t) = 380sin(314t) B,   r1 = 10 Ом,  r2 = 50 Ом,   L = 0,4 Гн,   С = 200 мкФ.

Решение

1. Рассчитаем докоммутационный режим симметричной трёхфазной цепи. Заменим треугольник конденсаторов эквивалентной звездой, емкости ветвей которой будут 3С. Сопротивление одной фазы, таким образом, равно

Z = r1 += 10 +=

= 11,49·е –j28,6° Ом,

Комплексы действующих значений:

EA = 380 B,          IA1 === 33,08·е j28,6° A,

IA2 = IA1·= 33,1·е j28,6°·= 1,35·е –j128,8° A,

IA3 = IA1·= 33,1·е j28,6°·= 34,32·е j29,5° A,

IB2 = IA2·е –j120° = 1,35·е –j248,8° A,     IC2 = IA2·е j120° = 1,35·е –j8,8° A.

Мгновенные значения токов:

iA1(t-) =·33,08sin((t +28,6°) = 46,77sin((t +28,6°) A,

iA2(t-) = 1,91sin((t – 128,8°) A,   iB2(t-) = 1,91sin((t – 248,8°) A,

iC2(t-) = 1,91sin((t – 8,8°) A,       iA3(t-) = 48,54sin((t + 29,5°) A,

Ток iA3(t-) является током рубильника S.

2. При расчёте переходного процесса применим приём сведения расчётов к нулевым начальным условиям. На рассчитанный докоммутационный режим наложим переходный процесс, который получается от включения источника тока iA3(t-) в схеме рис. 7.136 при нулевых независимых начальных условиях.

Как видно из рис. 7.136, фазы B и С схемы вместе с конденсаторами ветвей ab и cа образуют уравновешенный мост, в диагоналях которого находятся источник тока и конденсаторная ветвь bc. В связи с этим источник тока никакого влияния на ток ibс не оказывает, то есть этот ток останется тем же самым, что был и до коммутации.

Теперь, если ветвь bс, не участвующую в переходном процессе, изъять, то окажется, что две абсолютно одинако-вые ветви схемы b и с включены параллель-но, и, следовательно, общий для них ток -iA3 делится между ними пополам. Поскольку ток через конденсато-ры ветвей ab и cа строго фиксирован-ный (половина тока источника тока iA3(t-)), то в этих конденсато-рах сразу наступает установившийся режим. Таким образом, переходный процесс имеет место только в контурах r1-r2-L. Рассчитаем этот переходный процесс классическим методом.

3. Принуждённые составляющие токов:

iA3пр = -iA3(t-) = 48,54sin((t – 150,5°) A,

IA3пр = 34,32·е –j150,5° A,

IA1пр = IA3пр·= 34,32·е –j150,5°·= 33,33·е –j146,7° A,

IA2пр = IA1пр – IA3пр = 33,33·е –j146,7° – 34,32·е –j150,5° = 2,47·е –j35,0° A,

iA2пр = 3,49sin((t – 35,0°) A,    iB2пр = iC2пр = -iA2пр/2 = 1,74sin((t + 145,0°) A.

4. Корень характеристического уравнения

р = -= -= -150 с -1.

5. Свободные составляющие искомых токов

iA2св = А·e рt,     iВ2св = iС2св = В·e рt.

6. Начальные условия и постоянные интегрирования:

iA2(0) = iВ2(0) = iС2(0) = 0,

А = iA2(0) – iA2пр(0)  = -iA2пр(0) = 3,49sin(-35,0°) = 2,0,

В = -А/2 = -1,0.

7. Окончательно получаем для токов нагрузки:

iA2(t) = iA2(t-) + iA2пр + iA2св = 1,91sin((t – 128,8°) + 3,49sin((t – 35,0°) + 2e -150t =

= 3,86sin((t – 64,5°) + 2e -150t A,

iB2(t) = iВ2(t-) + iВ2пр + iВ2св = 1,91sin((t – 248,8°) + 1,74sin((t + 145,0°) – 1e -150t =

= 3,49sin((t + 127,4°) – 1e -150t A,

iС2(t) = iС2(t-) + iС2пр + iС2св = 1,91sin((t – 8,8°) + 1,74sin((t + 145,0°) – 1e -150t =

= 0,84sin((t + 57,3°) – 1e -150t A.

Ток нейтрали нагрузки равен

iN(t) = iA2(t) + iB2(t) + iС2(t) = 0.

Это означает, что нейтраль в данной схеме не оказала никакого влияния на переходный процесс, в связи с чем она могла бы и отсутствовать с теми же самыми последствиями.

8. Графики токов приведены на рис. 7.137.

Задача 7.92. В схеме рис. 7.138 при подключении батареи конденсаторов параллельно с нагрузкой r2-L автоматический выключатель не замкнул фазу А (на схеме коммутация осуществлена двухполюсным ключом S). Рассчитать токи нагрузки в переходном процессе. Числовые данные:    еА(t) = 380sin(314t) B,   r1 = 10 Ом,   r2 = 50 Ом,   L = 0,4 Гн,   С = 200 мкФ.

Ответы.

Докоммутационный режим:

iA2(t-) = 3,86sin((t – 64,5°) A,   iB2(t-) = 3,86sin((t – 184,5°) A,

iC2(t-) = 3,86sin((t + 55,5°) A,       uРУБ(t-) = 904sin((t – 86,2°) B;

при применении приёма сведения расчёта к нулевым начальным условиям на докоммутационный режим накладывается переходный процесс, рассчитанный по схеме рис. 7.139;

IС3пр = -IВ3пр = 21,48·е j143,2° А,   IВ2пр = -IС2пр = 1,54·е j78,7° А,

iB2пр = -iC2пр = 2,18sin((t + 78,7°) A,

Z(p) = 3r1LCp2 + p(L + 3Cr1r2) + r1 + r2 = 2,4·10 -3p2 + 0,7p + 60 = 0,

p1,2 = -145,8 ( j61,10 c -1,

iB2пр((0) = 133,9 А/c,  iB2((0) == 1127 А/c,   iB2св((0) = 993,6 А/c,

iB2св(0) = iB2(0) – iB2пр(0) = 0 – 2,14 = -2,14 А,

iB2св = -iC2св = 11,36e -145,8tsin(61,1t – 10,9°) A,

iB2(t) = iВ2(t-) + iВ2пр + iВ2св =

= 4,20sin(314t + 144,5°) + 11,36e -145,8tsin(61,1t – 10,9°) A,

iС2(t) = iС2(t-) + iС2пр + iС2св =

= 2,05sin(314t + 30,7°) + 11,36e -145,8tsin(61,1t + 169,1°) A.

8. Графики токов приведены на рис. 7.140.

Задача 7.193. Рассчитать токи переходного процесса при двухфаз-ном коротком замыкании (рис. 7.141), если у симметричного генератора   еА(t) = 300sin(314t) B, а параметры цепи,  r1 = 2 Ом,   L = 0,1 Гн,   r2 = 10 Ом,  С = 500 мкФ.

Комментарии и ответы. Состояние цепи до коммутации:

iA(t-) = ia(t-) = 10,81sin((t – 64,4°) A,   iB(t-) = ib(t-) = 10,81sin((t – 184,4°) A,

iC(t-) = ic(t-) = 10,81sin((t + 55,6°) A,       uРУБ(t-) = 222sin((t – 66,9°) B.

Задача решается путём сведения расчёта к нулевым начальным усло-виям. Схема с нулевыми начальными условиями приведена на рис. 7.142,а. Соответствующая операторная схема приведена на рис. 7.142,б, в которой  Z1(p) = r1 + pL,  Z2(p) = r2 +,  Z3(p) = r1 + pL + r2 +. Схема рис. 7.142,б представляет собой уравновешенный мост, для которого напряжение  UN(p) диагонали с нагрузкой  Z3(p) равно нулю:  UN(p) = 0. Следовательно, в схеме рис. 7.142,а  uN( = 0,  iC( = iс( = 0,  и расчёт переходного процесса сводится к схеме рис. 7.143:

iA( = -iВ( = 3,53sin((t – 153,3°) + 1,59e -20t А,

iа( = -ib( = -9,36sin((t – 34,4°) + 4,92e -200t А.

В результате наложения получаем:

iA(t) = iA(t-) + iA( = 11,44sin(314t – 82,4°) + 1,59e -20t А,

iВ(t) = iВ(t-) + iВ( = 8sin(314t + 162,4°) – 1,59e -20t А,

iС(t) = iС(t-) = 10,81sin(314t + 55,6°) А,

iа(t) = iа(t-) + iа( = 5,4sin(314t – 124,4°) + 4,92e -200t А,

ib(t) = ib(t-) + ib( = 5,4sin(314t – 124,4°) – 4,92e -200t А,

iКЗ(t) = iА(t) – iа(t) = 8,23sin(314t – 56,7°) + 1,59e -20t – 4,92e -200t А.

# Text boxes

iB1

iq3

eB

iq2

M

L2

r2

L1

iq1

eq

r1

###### Рис. 7.125

###### Рис. 7.124

б)

a)

iq2

M

iB3

L

###### Рис. 7.126

iA3

r1

L

uCq

iA1

### 3C

L

### C

### C

### C

###### Рис. 7.139

iC3

iB3

iA3=0

r1

r1

L

L

L

### C

### C

iA1

iC2

### C

###### Рис. 7.138

eC

iC1

eB

iB1

eA

r1

r1

r2

r2

r2

r1

iB2

S

iC1

iB1

iA1

iA2

L

iC2

r2

### C

### C

ibc

iab

### C

2r1

В

###### Рис. 7.136

iC3

iB2

iB3

L

iA3

iA3(t-)

ia(

uРУБ(t-)

eA

А

2L

###### Рис. 7.143

r1

r1

L

r1

r2

r1

ica

r2

iC1

iB1

iA1

iC2

iB2

iA2

###### Рис. 7.137

iN

iA2

iB2

iC2

iC1

iB1

iA1

S

б)

L

L

L

### C

###### Рис. 7.131

### C

### C

iC

ibc

eC

iab

### C

iB

### C

eB

###### Рис. 7.135

### C

iC3

iA

eC

eA

r

r

iB3

eB

iA3

###### Рис. 7.130

###### Рис. 7.129

ica

### C

### C

ibc

iab

###### Рис. 7.140

О1

uN(

ib(

a)

UN(p)

Z3(p)

Z2(p)

Z1(p)

UРУБ(p)

ic(

ia(

uРУБ(t-)

L

L

L

###### Рис. 7.142

Z2(p)

Z1(p)

А

r1

r1

r2

r2

r2

r1

iC(

iB(

iA(

О

А

В

С

### C

### C

### C

ic

ib

ia

uN

uРУБ = uAB

С

2r2

iA(

iB

L

В

r1

eB

iA

### ½C

L

iКЗ

ica

r2

r2

L

### C

### C

ibc

iab

В

О

О1

L

L

L

### C

### C

### C

###### Рис. 7.141

eC

eB

eA

r1

r1

S

eA

r1

r1

r

### C

###### Рис. 7.132

### C

###### Рис. 7.133

iC

r2

###### Рис. 7.134

eC

r1

L1

r2

iq1

L2

r2

r2

eq

iC2

r2

r2

L1

M

r1

iC1

L2 – M

L2

eC

iB2

r2

L1

M

r1

iB1

L2

eB

eA

iA2

r2

r2

L1 – M

iq1

eq

r1

iq2

M

###### Рис. 7.121

L1

L2

iq1

eq

r1

###### Рис. 7.123

###### Рис. 7.120

б)

S1

iA2

uРУБ(t-)

r2

r2

r2

r1

L

L

r2

А

iC

iB

r2

L1

a)

iq2

eA

r1

r1

r2

r2

r2

r1

ica

L1

r2

iq1

M

eq

iA

r1

###### Рис. 7.127

###### Рис. 7.119

M

r1

iA1

S2

L2 – M

r2

L1 – M

iq1

eq

###### Рис. 7.128

r1

r1

iq2

M

L2

r2

r1

###### Рис. 7.122

L1

iq1

eq

r2

iC3

L

iC1

r1

eC