# УДК 621.314

Гармонический состав выходного напряжения

трехуровневого инвертора напряжения

Бреусов А.Ю., студент; Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.; Уланов Р.В., асс.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Общие принципы формирования выходного напряжения трехуровневого автономного инвертора напряжения (АИН) при использовании многоуровневой ШИМ достаточно хорошо освещены в литературе [1]. Схема трехуровневого АИН достаточно сложна,  функции элементов схемы и их загрузка существенно отличаются. Большинство работ ограничивается  исследованиями и усовершенствованием алгоритмов управления с использованием ШИМ. Вместе с тем, обойден вниманием вариант амплитудного управления при использовании на входе управляемого выпрямителя, позволяющий свести потери коммутации в схеме АИН к минимуму и вполне приемлемый для ряда применений

Источник постоянного тока АИН имеет три уровня напряжения 0, +U, -U. Каждое плечо схемы содержит 4 ключа с двухсторонней проводимостью (запираемый по цепи управления тиристор IGCT или транзистор IGBT  с обратным диодом). Напряжение фазы АИН иАО может принимать значения 0, +U, -U  и имеет прямоугольную форму при амплитуде полуволны U.

Рисунок 1 - Принцип формирования напряжения на первом а) и втором б) уровнях пространственного вектора

а)

б)

Пространственный вектор напряжения имеет два уровня, его траектория имеет вид правильного шестигранника. Соответствующие диаграммы напряжений фаз АИН и фазы нагрузки uФ приведены на рис.1. Напряжение uФ для первого уровня аналогично напряжению двухуровневого АИН. Соответственно значение амплитуды гармоник с кратностью ν: Um(ν)=Um(1)ν. При этом 5-я гармоника (ν=5) составляет 20% от основной.

Для второго уровня относительная длительность полуволны (относительно π) составляет α=5/6. Для симметричной нагрузки АИН, соединенной по схеме «звезда» (без нейтрального провода) фазное напряжение на нагрузке иФА  имеет ступенчатую форму (рис.1,б) при 4 уровнях (с амплитудой 1/3U), оно отличается от иа  только тем, что в нем отсутствуют гармоники кратные трем. Таким образом, амплитуды первой и ближайших высших гармоник  можно определить исходя из разложения в ряд Фурье напряжения иа:

UФm(1)=4Uπsin(απ2)=4Uπsin(56π2)=1.23U,  UФm(5)=4Uπ15sin(5απ2)=0.066U ,

UФm(7)=4Uπ17sin(7απ2)=0.047U,  UФm(11)=4Uπ111sin(11απ2)=0.112U,

UФm(13)=4Uπ113sin(13απ2)=0.095U.

## Действующее значение первой гармоники фазного и линейного напряжений:

UФ(1)=UФm(1)2=1.23U2=0.87U,  UЛ(1)=3UФ(1)=1.507U.

Фазное напряжение (рис.1,б) имеет три уровня: первый уровень с амплитудой 2/3U при относительной продолжительности α1=5/6, второй с амплитудой 2/3U при α2=3/6 и третий с амплитудой 4/3U при α3=1/6. Действующее значение фазного напряжения:

UФ=12π02πuФ2dt=4U22π9(π123π1222dt+3π125π1232dt+5π12π242dt)=U79=0.882.

Коэффициенты искажения и гармоник фазного напряжения: ν=0.986, КГН=THD=16.67%.

Относительные значения гармоник напряжения на фазе нагрузке при этом приведены в табл.1 (Баз). Следует отметить, что рассмотренный базовый принцип амплитудного регулирования характеризует предельные возможности АИН по напряжению и предполагает возможность получения двух значений напряжения при приемлемом гармоническом составе только на втором уровне (Баз. в табл.1). Отметим, что значения 11-ой и 13-ой гармоник при 12-ти тактах работы схемы АИН завышены. Практически такой же результат получаем при использовании ШИМ с частотой модуляции 600Гц при соответствующем увеличении количества переключений ключей схемы. Улучшение показателей достигается увеличением частоты модуляции, но приводит к росту потерь на коммутацию ключей. Поэтому проанализируем промежуточный вариант  с введением  двух дополнительных переключений ключа (рис.2).

###### Таблица 1

|  | Баз. | ШИМ | В1 | В2 | В3 | М.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1*, о.е. | 1 | 0.812 | 0.98 | 0.89 | 0.8 | 0.5 |
| u5*, % | 5.36 | 0.2 | 1.79 | 0 | 2.65 | 5.34 |
| u7*, % | 3.83 | 3.3 | 1.93 | 3.04 | 1.64 | 5.34 |
| u11*, % | 9.09 | 18.2 | 6.82 | 17.8 | 19 | 16.48 |
| u13*, % | 7.69 | 18.2 | 9.84 | 1.64 | 15 | 18.7 |

При этом гармонический состав выходного напряжения в относительных единицах:

Um(1)=4π(sinα1π2−sinα2π2+sinα3π2),     Um(5)=4π15(sin5α1π2−sin5α2π2+sin5α3π2),

Um(7)=4π17(sin7α1π2−sin7α2π2+sin7α3π2), Um(11)=4π111(sin11α1π2−sin11α2π2+sin11α3π2),Um(13)=4π113(sin13α1π2−sin13α2π2+sin13α3π2).

Значения относительных продолжительностей α1, α2, α3 следует выбирать исходя из целенаправленного формирования гармонического состава напряжения. Анализ показывает, что возможно несколько вариантов для второго уровня (рис.3,а,б) и один для первого (рис.3,в). Так для рис.3,а (В2 в табл.1): α1=2π(π3+β),α2=2π(π3−β), α3=12.

а)                                                                    б)

Рис.2. Формирование напряжения при введении дополнительных переключений ключей

После преобразования получаем:

Um(1)=4π(sinβ+sinπ4), Um(5)=4π15(sin5β+sin5π4), Um(7)=4π17(sin7β+sin7π4),               Um(11)=4π111(sin11β+sin11π4), Um(13)=4π113(sin13β+sin13π4).

Рис.3. Принцип формирования напряжения

а)

б)

в)

Рис.4. Гармонический состав

напряжения

10

14

12

6

8



10

15

5

0

Зависимости для относительных значений гармоник (в процентах к основной) приведены на рис.4. При β>6º значения 5-ой и 7-ой гармоник не превышают 5%. При этом возможно регулирование относительного значения основной (первой) гармоники от 1 до 0.84. Вариант на рис.4,б (В1) имеет меньшие возможности регулирования. Возможны и другие варианты (В3 в табл.1). Отметим, данный принцип позволяет существенно улучшить гармонический состав напряжения и на первом уровне (М.1 в табл.1, диаграммы на рис.2,а и рис.3,в)

Перечень литературы

1. Розрахунок завантаження елементів схеми трифазного багаторівневого інвертора напруги / Шавьолкін О.О.// Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук. – техн. зб. – 2007. – Вип. 78   – С. 92-98.