УДК 621.314

ОЦЕНКА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кубатин Д.Г., студент; Ковалёв А.П., д.т.н., проф.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

На магистральных газопроводах Российской Федерации за период с 01.01.2001г. по 31.12.2001г. произошёл 21 взрыв [1]. Интервалы времени между взрывами следующие ξ : {504; 528; 48; 24; 168; 120; 96; 192; 456; 168; 264; 24; 4; 288; 648; 24; 384; 48; 912; 816}.

Определим, не противоречит ли полученная выборка показательной функции распределения вероятностей, используя критерий согласия Бартлетта [2].

Функция распределения, построенная по данной выборке, не будет противоречить экспоненциальной функции распределения вероятностей, если выполняется следующее неравенство :

,

где                             ;                                            (1)

где    –  случайный интервал времени между взрывами;

–  число интервалов времени между взрывами;

.

Используя значения случайной величины  и формулу (1) находим . Используя таблицу [2] находим : =10,117; =30,144. Следовательно, полученная выборка не противоречит показательному закону распределения вероятностей с параметром =285 ч, ч-1.

На рис. 1 приведена экспериментальная функция распределения интервалов времени между взрывами на магистральных газопроводах Российской Федерации, построенная по определению :

;                                                               (2)

и теоретическая :

.                                                                 (3)

Рисунок 1 – Теоретическая и экспериментальная функции распределения интервалов времени между взрывами на магистральных газопроводах Российской Федерации

В последующие годы, если ничего кардинального не произойдет в области обеспечения безопасности магистральных газопроводов Российской Федерации, то средний интервал времени между взрывами с вероятностью 0,95 будет находиться в интервале , полученном по следующим формулам [3] :

;                                      (4)

,                                             (5)

где  - есть -ная точка, отсекающая  процентов площади в правой части - распределения при =2n степенях свободы.

Следовательно получим .

Литература

1.Статистика аварий в промышленности России. Безопасность труда в промышленности №1 – 12 за 2001 г.

2. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. Пер. С англ. –     М.: Мир, 1980. – 604 с.

3. Рябинин И. А. Основы теории и расчета надежности судовых электроэнергетических систем.— Л.: Судостроение, 1971.— 455 с.