7.2. ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ПП

7.2.1. Основные теоретические положения

Сущность операторного метода заключается в том, что от некоторой функции вещественного переменного (например, времени t), называемой оригиналом f(t), переходят к функции комплексного переменного f(р), называемой изображением. При этом дифуравнения относительно оригиналов превращаются в алгебраические уравнения относительно изображений, решение которых проще.

Изображение и оригинал функции связывают формулой прямого преобразования Лапласа    f(р) =.

В справочной литературе имеются таблицы оригиналов и соответствующих им изображений. Изображения наиболее характерных оригиналов приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

| Оригинал функции | Изображение по Лапласу |
| --- | --- |
| U0, Jk, uC(0) | , , |
| U0·e ((t, 1 – 1·e -(t | , |
| 1·t, tn, t·e -(t | , , |
| e j((t +() |  |
| sin((t +() | Im= |
| cos((t +() | Re= |
| Теорема дифференцирования, f ((t) | pf(р) – f(0) |
| Теорема интегрирования |  |

Закон Ома для последовательного участка R-L-C:

I(р) =,

где  Z(р) = R + pL +  – операторное сопротивление этого участка.

В числителе кроме изображения напряжения на зажимах участка U(р)

фигурируют внутренние операторные ЭДС  LiL(0)  и  , учитывающие независимые начальные условия.

I закон Кирхгофа:  для любого узла   ( (I(р) = 0.

II закон Кирхгофа:  для любого контура

=.

Поскольку законы Ома и Кирхгофа в операторной форме имеют такой же вид, как и в цепях постоянного тока (ЦПТ), то все методы анализа ЦПТ, основанные на этих законах, могут быть применены для анализа операторных схем с учётом независимых начальных условий.

По изображениям искомых величин, полученным в результате анализа операторной схемы, находят оригиналы искомых величин. Для этого применяют обратное преобразование Лапласа или используют таблицу преобразований Лапласа, или пользуются теоремой разложения.  В последнем случае изображение искомой величины приводят к виду:

f(р) =   или   ,

где f1(р) и  f2(р) – степенные многочлены:

f1(р) = bm pm + bm-1 pm-1 + … + b1 p + b0,     f2(р) = an pn + an-1 pn-1 + … + a1 p + a0,

причём  m ( n  и дробь несократима (числитель и знаменатель не имеют одинаковых корней). Оригинал определяется по формулам:

( f(t) =  или  ( f(t) =+,

где  pk  – корни уравнения    f2(р) = 0,  а  n – число корней этого уравнения,

f1(рk) и f2((рk) – значения многочлена f1(р) и производной от многочлена f2(р) при k-м корне.

В случае пары комплексных сопряжённых корней можно использовать следующие формулы:     (    f(t) = 2Re

или    (   f(t) =+ 2Re.

Рекомендуемая последовательность расчёта ПП операторным методом.

1. Расчётом цепи до коммутации определяют независимые начальные условия  iL(0), uC(0)  и записывают величины внутренних операторных ЭДС LiL(0) и  .

2. Для цепи после коммутации составляется эквивалентная операторная схема.

3. Любым методом анализа ЦПТ определяют изображения требуемых токов и напряжений, приводя затем их к виду рациональной дроби.

4. По теореме разложения или с помощью обратных преобразований Лапласа находят оригиналы искомых токов и напряжений переходного процесса.

7.2.2. ПП в цепях с одним накопителем

ЗАДАЧА 7.45. Напряжение, приложен-ное к цепи рис. 7.68,а изменяется по закону

u(t) = 30t2 + 18t + 10 В.

Параметры цепи:  r1 = r2 =

= 100 Ом,  С = 10 мкФ.

Рассчитать ток конденсатора.

Решение

До появления напряжения на источнике цепь находилась в состоянии покоя. Поэтому данная задача – с нулевыми начальными условиями, а эквивалентная операторная схема выглядит так, как на рис. 7.68,б.

Изображение приложенного напряжения определяем, используя таблицу преобразований Лапласа:   U(p) =++.

Изображения первого и третьего токов:    I1(p) =;

I3(p) ==(==

=++.

Разложим последнее выражение на простые дроби:

I3(p) =++.

Приведя в выражениях для I3(p) дроби к общему знаменателю и приравняв числители, получим следующее уравнение:

Ар(рr1r2C + r1 + r2) + B(рr1r2C + r1 + r2) + Dp2 = 60r2C + р(18r2C + р2(10r2C.

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях р и получаем систему уравнений:

коэффициенты при   p2 :     АСr1r2 + D = 10r2C;

при   p :     А(r1 + r2) + ВСr1r2 = 18r2C;

при   1 :     В(r1 + r2) = 60r2C.

Отсюда   В === 3(10 –4;

А === 9(10 –5;

D = 10r2C – АСr1r2 = 0,01 – 9(10 –5(10 –5(10 4 = 0,01.

Окончательно получаем:

I3(p) =++ 9(10 –5 + 3(10 –4(t + 0,1(е -2000t А = i3(t).

Задача 7.46. В приведенной на рис. 7.69,а  схеме рассчитать напряжение и ток индуктивности. Числовые значения:  u = 24 В,  L = 0,25 Гн, r1 = 30 Ом,  r2 = 10 Ом.

Решение

1. Рассчитаем независимое начальное условие и запишем величину внутренней операторной ЭДС:   iL(0+) = iL(0-) === 2,4 А,

LiL(0+) = 0,25·2,4 = 0,6 В·с.

2. Эквивалентная операторная схема приведена на рис. 7.69,б.

3. Поскольку обе операторные ЭДС оказались в одной ветви, изображе-ние тока IL(p) определим по закону Ома:

IL(p) =====

==.

На основании второго закона Кирхгофа

UL(p) = рL·IL(p) – LiL(0) = рL· – LiL(0) =

===.

4. Оригинал тока  iL(t) определим с помощью теоремы разложения:

iL(t) =+.

Корень уравнения   F2(p) = p + 30 = 0   –      p = -30 c -1,

производная   F2((p) = 1,   F2(0) = 30;

F1(0) = 96,   F1(p) = 96 – 30·2,4 = 24;

iL(t) =+е -30t = 3,2 – 0,8е -30t А.

Изображение напряжения на индуктивности  UL(p) =  есть стан-дартная (табличная) функция. Это – изображение экспоненты, поэтому

uL(t) = 6е -30t B.

Задача 7.47. В схеме рис. 7.70,а рассчитать ток i2(t) и напряжение на ёмкости uС(t), если  u = 240 В,  Е3 = 100 В,  r1 = r3 = 50 Ом,  С = 1000 мкФ.

Решение

1. Независимое начальное условие:      uС(0+) = uС(0-) = -Е3 = -100 В.

Внутренняя операторная ЭДС  = -.

2. Операторная схема замещения представлена на рис. 7.70,б.

3. Поскольку по условию задачи требуется рассчитать только один ток, то его изображение определим методом эквивалентного генератора          (рис. 7.70,в). По второму закону Кирхгофа:

UХХ(р) + r1·IХ(р) = – ==.

По закону Ома   IХ(р) ===.

Тогда  UХХ(р) = – 50=.

Входное сопротивление схемы относительно разомкнутых зажимов

ZBХ(р) === 25 Ом.

Изображение искомого тока I2(p):

I2(p) ===.

На основании второго закона Кирхгофа  UС(р) –I2(p) =.

Отсюда      UС(р) =+·==.

4. Оригинал тока найдём по таблице преобразований Лапласа:

i2(t) = 6,8е -40t А.

Оригинал напряжения найдём с помощью теоремы разложения:

корень уравнения    F2(p) = p + 40 = 0   –      p = -40 c -1,

производная   F2((p) = 1,   F2(0) = 40;

F1(0) = 2800,   F1(p) = -100·(-40) + 2800 = 6800;

uС(t) =+е -40t = 70 – 170е -40t В.

ЗАДАЧА 7.48. Решить задачу 7.11 операторным методом.

Ответы:  i2(0) = 0,8 A; эквивалентная опера-торная схема на рис. 7.71;

Uab(p) =;

I1(p) ==;

I2(p) ==;

I3(p) ==;

i1(t) = 2,5 – 0,346е -92,31t А;  i2(t) = 1,25 – 0,45е -92,31t А;   i3(t) = 1,25 + 0,104е -92,31t А.

Задача 7.49. Решить задачу 7.12 операторным методом.

Ответы:  независимое начальное условие – i3(0) = 1 А, эквивалентная опера-торная схема представлена на рис. 7.72; выражения для узлового напряжения и токов:     Uab(p) =;

I1(p) = i1(t) = 3 – 1(е -100t А;

I2(p) = i2(t) = е -100t А;

I3(p) = i3(t) = 3 – 2(е -100t А.

Задача 7.50. Решить задачу 7.13 опера-торным методом.

Ответы: uС(0) = 100 B, эквивалентная опера-торная схема на рис. 7.73;

I1(p) ==;

I2(p) ==;

I3(p) ==;

i1(t) = 0,667 – 0,167е -125t А;      i2(t) = -0,25е -125t А;     i3(t) = 0,667 + 0,083е -125t А.

ЗАДАЧА 7.51. Рассчитать переходный про-цесс в схеме рис. 7.74 классическим и операторным методами:  u(t) = 100(sin(200t + 90() B,

r1 = r2 = 100 Ом,   С = 50 мкФ.

Решение

I. Расчёт классическим методом.

1. Получим независимое начальное условие  uC(0) анализом цепи до коммутации:

хC === 100 Ом,  Z === 111,8 Ом,

Im === 0,894 A,     UCm = Im(хC = 0,894(100 = 89,4 B,

(  = arctg= -arctg= -63,4(,     (i =(u – (  = 90( + 63,4(  = 153,4(,

(uC = (i – 90( = 153,4( – 90( = 63,4(,

uC(t-) = 89,4(sin(200t + 63,4() B,   uC(0+) = uC(0-) = 89,4(sin63,4( = 80 B.

Зависимое начальное условие (ток в цепи в момент сразу после коммутации):   i(0) === 0,2 А.

2. Рассчитаем принуждённые составляющие тока и напряжения на конденсаторе:

Imпр === 0,707 A,     UCmпр = Imпр(хC = 0,707(100 = 70,7 B,

(iпр =(u – arctg= 90( + arctg= 135(,

(uCпр = (iпр – 90( = 135( – 90( = 45(,

uCпр(t) = 70,7(sin(200t + 45() B,     iпр(t) = 0,707(sin(200t + 135() A.

Начальные значения принуждённых составляющих:

uCпр(0) = 70,7(sin45( = 50 B,     iпр(0) = 0,707(sin135( = 0,5 A.

3. Характеристическое уравнение и его корень:

+ r1 = 0,      р = -= -= -200 с -1.

4. Свободные составляющие:  uCсв(t) = A(e рt,   iсв(t) = В(e рt.

Постоянные интегрирования:

A = uCсв(0) = uC(0) – uCпр(0) = 80 – 50 = 30,

В = iсв(0) = i(0) – iпр(0) = 0,2 – 0,5 = -0,3.

5. Окончательно получаем:

uC(t) = uCпр(t) + uCсв(t) = 70,7(sin(200t + 45() + 30(e -200t B,

i(t) = iпр(t) + iсв(t) = 0,707(sin(200t + 135() – 0,3(e -200t A.

ii. Расчёт операторным методом.

1. Независимое начальное условие –

uC(0+) = uC(0-) = 80 B.

2. Эквивалентная операторная схема на рис. 7.75.

Изображение напряжения источника находим по прямому преобразованию Лапласа:

u(t) = 100(sin(200t + 90() 100= u(p).

3. Изображение тока находим по закону Ома, причём с целью получения выражений, соответствующих таблице преобразований Лапласа, полученное выражение разложим на правильные дроби:

I(p) ====

=+=.

Возникает следующая система уравнений:     0,005А + D = 0,001,

A + 0,005B = 0,

B + 40000D = -160.

Решение системы:   А = 0,5;     B = -100;     D = -0,0015.

Таким образом,

I(p) =+=+.

Первую дробь приведём к следующему табличному виду:

= М.

Возникает ещё одна система уравнений:

Мsin( = 0,5,                    Мsin( = 0,5,

200(Мcos( = -100.          Мcos( = -0,5.

tg( = -1,     ( = 135(,     М == 0,707.

4. По таблице преобразований Лапласа находим ответ:

i(t) = 0,707(sin(200t + 135() – 0,3(e -200t A.

iii. Следует отметить, что при синусоидальном источнике, напряжение или ток которого можно записать в комплексной форме, возможен и другой подход к нахождению изображений и оригиналов величин. Покажем его.

Согласно символическому методу, синусоидальное напряжение равно мнимой части от комплексного мгновенного значения, записываемого в виде экспоненты. Но тогда и изображение напряжения источника может быть получено взятием мнимой части от изображения комплексного мгновенного значения:

u(t) = Um(sin((t +(u)= Im[Um(e j((t + (u)]= Im[Ume j(u(e j(t] Im= U(p).

Изображение тока находим по закону Ома по схеме рис. 7.75:

I(p) = Im= Im=

= Im=  Im,

где F1(p) = pC(Ume j(u – juC(0)) – uC(0)(C,

F2(p) = (p – j()(r1Cp + 1).

Оригинал тока найдём с помощью теоремы разложения. Для этого предварительно вычислим:

- корни уравнения  F2(p) = 0:   p1 = j( = j200 с –1;    p2 = -= -200 с –1;

-  F2((p) = 2r1Cp + 1 – j(r1C;   F2((p1) = j + 1;    F2((p2) = -1 – j;

-  F1(p1) = Ume j(uj(C = 100(j(j(200(50(10 –6 = -1;

-  F1(p2) = -200(100j – j80)(50(10 –6 – 80(200(50(10 –6 =

= -0,8 – j0,2 = 0,825(e –j166(.

i(t) = Im= Im=

= Im=(sin((t +135() – 0,583sin31((e -200t =

= 0,707(sin(200t + 135() – 0,3(e -200t A.

iV. Наконец, операторным методом можно рассчитать только свободные составляющие тока и напряжения на конденсаторе, предварительно рассчитав принуждённые составляющие символическим методом (см. часть i настоящей задачи):   iпр(t) = 0,707(sin(200t + 135() A;

uCпр(t) = 70,7(sin(200t + 45() B,

uCпр(0) = 70,7(sin45( = 50 B,    uCсв(0) = uC(0) – uCпр(0) = 80 – 50 = 30 B.

Эквивалентная операторная схема для свободного режима представлена на рис. 7.76.

Полученная цепь рассчитывается на основании закона Ома, оригиналы величин находим, используя таблицу преобразований Лапласа.

Iсв(p)====-0,3(e -200t A = iсв(t);

uCсв(p) = Iсв(p)(+ =+ =

====

= 30(e -200t В = uCсв(t).

ЗАДАЧА 7.52. В схеме рис. 7.77 найти ток i1(t), если   e(t) = 100sin(1000t – 15°) В,

r1 = r2 = 25 Ом,   L = 0,1 Гн,   J = 4 A.

Ответы.   I1(p) =;

i1(t) = -2 + 2sin(1000t – 78,5°) + 3,96e -500t A.

Задача 7.53. В схеме рис. 7.78

r = 100 Ом,  С = 10 мкФ,   E0 = 300 В,

e(t) = 100sin(1000t – 90°) В.

Определить ток ПП.

Ответы. uС(0) = -300 В,

расчётная операторная схема идентична схеме рис. 7.75;

e(t) = -Emcos(0t ;

I(p) ===;

p1,2 = ( j(0 = ( j1000 c -1,   p3 = -1/(rC) = -1000 c -1;

F2((p) = 2p(rpC + 1) + (p2 + (02)rC;

i(t) == 2Re+=

=cos(1000t – 135°) + 2,5e -1000t = 0,707sin(1000t – 45°) + 2,5e -1000t A.

ЗАДАЧА 7.54. В схеме рис. 7.79 рассчитать токи i1(t) и i3(t), если   u(t) = U0·e -(t,  U0 = 40 В,

( = 20 c -1,   r1 = 5 Ом,  r2 = 10 Ом,   L = 100 мГн.

Ответы. U(p) =;

I1(p) ===;

p1 = -( = -20 c -1;   p2 =-33,33 c -1;   F2((p) = (р + ()L(r1 + r2) + рL(r1 + r2) + r1·r2;

i1(t) == 16e -20t – 13,33e -33,33t A;

I3(p) = I1(p)·=;   i3(t) = 20e -20t – 20e -33,33t A.

ЗАДАЧА 7.55. Решить задачу 7.18 операторным методом.

Решение

Задачу решим, используя в качестве вычислительной техники MathCAD. Отметим, что в MathCAD в качестве операторной переменной р используется переменная s; единичная скачкообразная функция 1(t) Хевисайда обозначается Ф(t).

Исходные данные:   ( := 0.6·10 -3     r1 := 20     r2 := 30      С := 5·10 -5.

ЭДС источника в виде прямоугольного импульса, записанная с помощью функции Хевисайда:   Е(t) := 100·(Ф(t) – Ф(t – ()).

Изображение ЭДС:   Е(t)(  – 100·.

Перезадаём ЭДС:   ЕЕ(s) := – 100·.

Входное операторное сопротивление цепи:

Z(s) := r1 +            Z(s) ( 20.·.

Изображения токов:

i1(s) :=      i2(s) := i1(s)·      i3(s) := i1(s)·.

Оригиналы токов:

i1(s)(2.+3.·е (-1667.)·t – 2.·Ф(t –.6000е-3) – 3.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1

i2(s)(2.–2.·е (-1667.)·t – 2.·Ф(t –.6000е-3) + 2.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1

i3(s)( 5.·е (-1667.)·t – 5.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1.

Для построения графиков токов их нужно перезадать:

i1(t) := 2.+3.·е (-1667.)·t – 2.·Ф(t –.6000е-3) – 3.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1

i2(t) := 2.–2.·е (-1667.)·t – 2.·Ф(t –.6000е-3) + 2.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1

i3(t) = 5.·е (-1667.)·t – 5.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1.

Полученные ответы для токов при необходимости путём некоторых преобразований могут быть приведены к виду ответов к задаче 7.18. Графики токов приведены на рис. 7.80.

ЗАДАЧА 7.56. Решить за-дачу 7.19 операторным методом.

Решение

Примем, что прямоуголь-ные импульсы начинают посту-пать с момента времени t = 0. Это допущение необходимо в связи с тем, что преобразования Лапласа осуществляются только для t ( 0. Период источника составляет, согласно условию, 2(. Поскольку учёт действия бесконечно большого числа импульсов источника вызывает затрудне-ния (см. задачу 7.57), рассмотрим их ограничен-ное количество. Так как практическая длитель-ность переходного процесса составляет 5(, то есть менее трёх периодов, достаточно учесть три периода (импульса) до начала расчётного (рабочего) периода, находящегося в диапазоне 3Т ( t ( 4Т.

С учётом сказанного, ЭДС источника записывается формулой:

Е(t) := 100·.

Для контроля выведем график Е(t) (рис. 7.81).

Изображение ЭДС представляется довольно длинной формулой, поэтому приводим её в уменьшенном виде:

Перезадаём ЭДС:

Поскольку цепь та же, что и в задаче 7.55, формулы для входного сопротивления, изображений и оригиналов будут теми же, что и в задаче 7.55. Ответы для токов, по которым построены графики рис. 7.82, выглядят следующим образом:

i1(t) :=2.+3.·е (-1667.)·t –2.·Ф(t–.6000е-3)–3.·Ф(t –.6000е-3)·е (-1667.)·t+1+

+2.·Ф(t–.1200е-2)+3.·Ф(t–.1200е-2)·е (-1667.)·t+2–2.·Ф(t–.1800е-2)–…

i2(t) :=2.–2.·е (-1667.)·t –2.·Ф(t–.6000е-3) + 2.·Ф(t–.6000е-3)·е (-1667.)·t+1+ …

i3(t) = 5.·е (-1667.)·t –5.·Ф(t–.6000е-3)·е (-1667.)·t+1+5.·Ф(t–.1200е-2)·е (-1667.)·t+2 …

У первого и второго токов в ответе содержится 16 слагаемых, у третьего – 8.

На графиках рис. 7.82 рабочим участком является диапазон  0,0036 с ( t ( 0,0048 с.

ЗАДАЧА 7.57. Задачу 7.22 решить операторным методом, используя способ расчёта установившейся реакции путём суммирования изображений реакций в области комплексного переменного.

Решение

Рассчитаем изображение по Лапласу первого импульса напряжения на интервале   0 ( t ( t0

U1(p) ===(1 + ).

Для определения изображения напряжения просуммируем n одинаковых импульсов, смещённых во времени на период T. Получим

U(p) = U1(p)[1 + e -pT + e -2pT + … + e –(n-1)pT].

Для установившегося режима  n ( (

U(p) = U1(p)= U1(p)=

=(1+)=.

Изображение тока на  n-м  интервале при  n ( (

I(p) ====.

Полюс изображения, полученный из уравнения      Z(p) = r + pL = 0,     p1 = -r/L = -( -1 = -25 c -1    определяет свободную составляющую тока, которая рассчитывается по теореме разложения    iсв(t) =,

где   F2((p1) = (p12 + (2)(1 – )L.

Тогда    iсв == Imsin( .

Заметим, что полученное выражение справедливо для любого (n+1)-го импульса при  n ( (,  0 < t < (, если  t  отсчитывается от начала этого импульса, что непосредственно следует из определения оригинала:  f(t) ( 0 при  t < 0.

Из классического метода расчёта переходных процессов следует, что    i = iпр + iсв,  слагаемое  iпр  определяется видом приложенного к схеме напряжения: если это напряжение периодическое, то уже на интервале действия первого импульса есть слагаемое  iпр = iуст  – установившаяся реакция на периодическое воздействие. Таким образом,     iуст = i(1) – iсв,

где  i(1) – ток переходного процесса в интервале действия первого импульса.

Для рассматриваемого примера в интервале действия (n+1)-го импульса  для   t(0 … t0)  получаем

iуст(t) = Imsin((t – () + Imsin( · – Imsin( =

= Imsin((t – () – Imsin( = 4,94sin((t – 85,45º) + 22,24 A;

в период паузы t(t0 … T)

iуст(t) = A– Imsin( ==

= 22,24 A.

Как и следовало ожидать, полученные результаты совпадают с ранее вычисленными двумя разными методами. Отметим, что для контроля правильности решения задачи для периодического решения  необходимо проверять условие, на котором базируется первый из рассмотренных методов: iуст(0) = iуст(T).

7.2.3. ПП в цепях с двумя накопителями

ЗАДАЧА 7.58. В схеме рис. 7.83,а найти ток  i3(t) и напряжение uС(t) операторным методом. Параметры цепи:

Е = 300 В,   r1 = r3 = 25 Ом,   L = 0,02 Гн,   С = 100 мкФ.

Решение

1. Для построения операторной схемы определяем независимые начальные условия:   i3(0+) = i3(0-) === 6 A,

uC(0+) = uC(0-) = r3·i3(0-) = 25·6 = 150 В.

2. Эквивалентная операторная схема показана на рис. 7.83,б.

3. Выполним расчёт схемы методом двух узлов.

u23(p) = uC(p) =

===;

I3(p) ===.

4. Оригиналы величин найдём по теореме разложения.

Положим   F2(p) = r1LCp2 + pL + r1 = 5·10 -5p2 + 0,02p + 25 = 0,

корни уравнения     р1,2 = -200 ( j678 c -1 = -706,9·e -j73,56°;

F2(0) = 25;     F2((p) = 10 -4p + 1;    F2((p1) = j0,0678.

Формула для напряжения на конденсаторе:  uС(t) = 2Re;

F1U(p1) = 300·0,02 + 25·(-200 + j678)·0,02·10 -4·150 – 25·0,02·6 = 5,3·e j73,56°;

uС(t) = 2Re= 156,3e -200tcos(678t – 16,44°) =

= 156,3e -200tsin(678t + 73,56°) B.

Рассчитываем ток    i3(t) =+ 2Re;

F1i(0) = 300;     F1i(p1) = 300 + 25·(-200 + j678)·10 -4·150 +

+ 6·(-200 + j678)·0,02·(25·(-200 + j678)·10 -4 + 1) = 265·e j73,56°;

i3(t) =+ 2Re=

= 12 + 11,06e -200tsin(678t – 32,88°) А.

ЗАДАЧА 7.59. В схеме рис. 7.84 определить ток i2(t) при следующих параметрах цепи:  е(t) = Еmsin((0t + ();   Еm = 400 В,  (0 = 100 рад/с,  ( = -45°;

L = 0,25 Гн,   С = 400 мкФ,   r1 = 25 Ом,   r2 = 75 Ом.

Решение

- Рассчитаем независимые начальные условия.

Im === 16·e –j45° А;

UCm = Im·= 16·e –j45°·(-j25) = 400·e –j135° B;

i(t-) = 16sin((0t – 45°) А;                    uC(t-) = 400sin((0t – 135°) B;

i(0+) = i(0-) = 16sin(-45°) = -8 A,     uC(0+) = uC(0-) = 400sin(-135°) = -200 В.

2. Рассчитаем принуждённые составляющие iпр(t), i2пр(t) и uCпр(t) символическим методом.

Imпр === 16·e –j73,05° А;

I2mпр = Imпр·= 16·e –j73,05°·= 5,49·e –j104° А;

UCmпр = I1mпр·= Imпр··= 16·e –j73,05°··(-j25) =

= 291,4·e –j149,05° В;

i2пр(t) = 5,49sin((0t – 104°) A,    iпр(t) = 16sin((0t – 73,05°) A,

uCпр(t) = 291,4sin((0t – 149,05°) В.

Начальные значения принуждённых составляющих:

iпр(0+) = 16sin(-73,05°) = -15,3 A,    uCпр(0+) = 291,4sin(-149,05°) = -150 В.

3. Применим операторный метод для определения свободной составляющей тока i2св(t). Для этого определим начальные значения свободных составляющих тока в индуктивности и напряжения на ёмкости:

iсв(0+) = i(0+) – iпр(0+) = -8+ 15,3 = 4 A,

uCсв(0+) = uC(0+) – uCпр(0+) = -200+ 150 = -133 В.

Операторная схема для свободных составляющих представлена на   рис. 7.84,б.

4. Полученную схему рассчитаем методом двух узлов.

u12св(p) ==;

I2св(p) ===.

5. Оригинал тока i2св(t) определим с помощью теоремы разложения.

Корни уравнения   F2(p) = 0,01p2 + p + 75 = 0     р1,2 = -50 ( j50 c -1;

F2((p) = 0,02p + 1;    F2((p1) = j.

F1(p1) = (10 -2·(-50 + j50)+1)·0,25·4 + 10 -4·(-50+j50)·(-133) = 1,188·e –j11,3°;

i2св(t) = 2Re= 2Re=

= 1,68e -50tcos(70,7t – 101,3°) = 1,68e -50tsin(70,7t – 11,3°) А.

Окончательно получаем:

i2(t) = i2пр(t) + i2св(t) = 5,49sin(100t – 104°) + 1,68e -50tsin(70,7t – 11,3°) А.

ЗАДАЧА 7.60. В схеме рис. 7.85,а рассчитать токи переходного процесса операторным методом. Параметры цепи:

U = 200 В,   r1 = 40 Ом,   r2 = 60 Ом,   L = 0,7 Гн,   С = 100 мкФ.

Ответы: независимые начальные условия –  i1(0) = 3,33 А, uC(0) = 200 В,  эквивалентная операторная схема представлена на рис. 7.85,б; изображения узлового напряжения и токов:

Uab(p) =;

I1(p) =;

I2(p) =;

I3(p) =;

оригиналы токов:   i1(t) = 2 + 1,39(е –111,9tsin(106,2t + 106,3() A;

i2(t) = 2 + 1,936(е –111,9tsin(106,2t + 43,5() A;     i3(t) = 1,794(е –111,9tsin(106,2t) A.

ЗАДАЧА 7.61. Решить задачу 7.32 операторным методом.

Решение

1. Независимые начальные условия:

i1(0+) = i1(0-) === 1 А,   i3(0+) = i3(0-) = 0.

2. Эквивалентная операторная схема представлена на рис. 7.86.

3. Расчёт цепи выполним методом контурных токов. Система уравнений для контурных токов (в качестве контурных приняты токи первой и третьей ветвей) имеет вид:

I1(р)(r1 + pL1+ r2) + I3(р)(pМ – r2) = + L1i1(0),

I1(р)(pМ – r2) + I3(р)(pL2 + r2) = Mi1(0).

Решим систему методом Крамера:

((р) == p2(L1L2 – М2) + p((L1 + 2M)r2 + L2(r1 + r2)) + r1r2;

(1(р) ==

=(p2(L1L2 – М2)i1(0) + p(Mi1(0)r2 + UL2 + L1i1(0)r2) + Ur2);

(3(р) =={p[i1(0)(L1r2 + M(r1 + r2)) – UM] + Ur2};

I1(р)===

==;

I3(р)===

==.

4. Оригиналы токов определим с помощью теоремы разложения.

Корни уравнения  F2(р) = p2(0,0175 + p(30 + 2500 = 0:

p1,2 = -857,1 ( 769,3 c –1;    p1 = -87,8 c –1;    p2 = -1626,4 c –1.

F2(0) = 2500;    F2((p) = 0,035(p + 30;    F2((p1) = 26,93;    F2((p2) = -26,93.

Расчёт первого тока:   F1(р) = p2(0,0175 + p(27,5 + 5000;

F1(0) = 5000;    F1(р1) = 2720;   F1(р2) = 6565.

i1(t) =+=+(е –87,5t  +

+(е –1626,4t = 2 – 1,154(е –87,5t  + 0,150(е –1626,4t А.

Расчёт третьего тока:   F3(р) = p(5 + 5000;

F3(0) = 5000;    F3(р1) = 4561;   F3(р2) = -3132.

i3(t) =+=+(е –87,5t  +

+(е –1626,4t = 2 – 1,929(е –87,5t  – 0,072(е –1626,4t А.

Ток второй ветви вычислим по первому закону Кирхгофа:

i2(t) = i1(t)– i3(t) = 2 – 1,154(е –87,5t + 0,150(е –1626,4t – 2 + 1,929(е –87,5t +

+ 0,072(е –1626,4t = 0,775(е –87,5t + 0,222(е –1626,4t А.

ЗАДАЧА 7.62. В схеме рис. 7.87,а определить i(t), uC(t) операторным методом  если:  U = 100 В,   r = 200 Ом,   L = 1 Гн,   С = 100 мкФ.

Решение

1. Независимые начальные условия:

uС(0+) = uС(0-) = 0,         i(0+) = i(0-) = U/r = 100/200 = 0,5 A.

2. Эквивалентная операторная схема на рис. 7.87,б.

3. Изображения тока и напряжения на конденсаторе:

I(р) ===;

UC(р) = I(р)·==.

4. Оригиналы величин определим с помощью теоремы разложения.

Корни уравнения  F2(р) = p2(10 -4 + p(0,02 + 1 = 0:

p1,2 == -100 ( 0 c –1;    p1 = p2 = pk = -100 c –1.

При кратных корнях  pk  кратности  m = 2  получим:

i(t) =[I(р)(р – pk)mе pt]p(pk =

= p(pk=[Li(0)е pk·t + (U + рkLi(0))tе pk·t] =

= 0,5е -100t + (100 – 100·1·0,5)tе -100t = 0,5е -100t + 50tе -100t A;

uС(t) =+[UC(р)(р – pk)mе pt]p(pk =

=+p(pk =

= U + p(pk =

= 100 – 100е -100t – 15000tе -100t В.

ЗАДАЧА 7.63. Определить ток ПП i2(t) в схеме рис. 7.88,а с параметра-ми   r1 = r4 = 200 Ом,   r2 = r5 = 100 Ом,   С1 = С3 = 100 мкФ,   Е4 = 300 В,   J = 1 А.

Решение

Если применить традиционный метод расчёта ПП операторным методом, то эквивалентная операторная схема будет иметь вид рис. 7.88,б. Схема является достаточно сложной. С целью упрощения схемы можно применить приём, который называется «сведение к нулевым начальным условиям». Суть его заключается в том, переходный процесс на основании принципа наложения представляем суммой двух режимов – докоммутацион-ного режима и искусственного дополнительного режима, который наклады-вается на докоммутационный режим. Причём дополнительный режим должен быть таким, чтобы обеспечить послекоммутационные условия в ветви с рубильником – ток в ветви с рубильником после коммутации должен стать равным нулю. Очевидно, что с этой целью в ветвь с рубильником надо включить источник тока по величине равный току в рубильнике до коммутации и направленный в противоположную сторону. Расчётная операторная схема дополнительного режима содержит только один источник (рис. 7.89).

Вычисляем значения токов второй и пятой ветвей до коммутации:

i20 === -0,5 А,   i50 = J – i20 = 1 + 0,5 = 1,5 А.

Дополнительный режим рассчитаем операторным методом по схеме рис. 7.89:       I2д(p) ==

==.

Корни уравнения   F2(p) = 6·10 -4p2 + 0,07p + 1 = 0

р1 = -16,67 c -1;     р2 = -100 c -1.

F2(0) = 1;     F2((p) = 1, 2·10 -3p + 0,07;    F2((p1) = 0,05,   F (2(p2) = -0,05.

F1(0) = i50 = 1,5;   F1(p1) = 1,5·(1 – 16,67·0,02)(1 – 16,67·0,02) = 0,6665;

F1(p2) = 1,5·(1 – 100·0,02)(1 – 100·0,02) = 1,5.

Искомый ток дополнительного режима

i2д(t) =+=+(e –16,67t +(e –100t =

= 1,5 – 0,8e –16,67t + 0,3e –100t А.

Полный ток переходного процесса в соответствии с принципом наложения

i2(t) = i20(t) + i2д(t) = -0,5 + 1,5 – 0,8e –16,67t + 0,3e –100t = 1 – 0,8e –16,67t + 0,3e –100t А.

ЗАДАЧА 7.64. В схеме рис. 7.90,а определить токи операторным методом путём сведения расчётов к нулевым начальным условиям. Параметры схемы:   r = 10 Ом,  L = 29,4 мГн,  С = 100 мкФ,  Е = 100 В.

Комментарии и ответы.  Значения токов и напряжения на рубильнике до коммутации:   i10 = i20 = i30 = 0,    uруб = Е = 100 В.

Поскольку рубильник в цепи замыкается, то для обеспечения на нём после коммутации нулевого напряжения необходимо в дополнительном режиме включить вместо рубильника источник ЭДС обратной полярности с напряжением uруб. Операторная схема для расчёта дополнительного режима приведена на рис. 7.90,б. Изображения и оригиналы токов:

I3д(p)=;  I2д(p)=; I1д(p)=;

i3(t) = i3д(t) = 10 – 11,34(е –500tsin(300t + 62() A;

i2(t) = -11,34(е –500tsin(300t) A;         i1(t) = 10 – 19,44(е –500tsin(300t + 31() A.

ЗАДАЧА 7.65. В схеме рис.7.91,а рассчитать токи переходного процесса, если  L1 = 0,6 Гн,  L2 = 0,5 Гн,   k == 0,8,  r2 = 60 Ом,  r3 = 30 Ом,  Е = 180 В.

Комментарии и ответы. После устранения индуктивной связи эквивалентная операторная схема имеет вид рис. 7.91,б. Изображения и оригиналы токов:

I1(p) ==;

I2(p) =;         I3(p) = ;

i1(t) = 9 – 8,220(е -19,3t – 0,780(е -863t A;

i2(t) = 3 – 3,935(е -19,3t + 0,936(е -863t A;  i3(t) = 6 – 4,286(е -19,3t – 1,714(е -863t A.

ЗАДАЧА 7.66. Определить токи ПП при включении трансформатора (рис. 7.92):   r1 = 10 Ом,  r2 = 20 Ом,  L1 = 0,4 Гн,   L2 = 0,2 Гн,   k = 0,707,  U = 200 В.

Ответы: система уравнений трансформато-ра в операторной форме:

I1(р)(r1 + pL1) + I2(р)pМ =,

I1(р)pМ + I2(р)(r2 + pL2) = 0.

Изображения и оригиналы токов:

F2(p) = p2(L1L2 – М2) + р(r1L2 + r2L1) + r1r2;

I1(p) =;     I2(p) =;

i1(t) = 20 – 17,28(е -21,92t – 2,72(е -208,08t A;    i2(t) = -4,85(е -21,92t + 4,85(е -208,08t A.

ЗАДАЧА 7.67. Определить ток i2(t) при включении трансформатора (рис. 7.93):  r1 = 20 Ом,  r2 = 100 Ом,  L1 = 0,5 Гн,   L2 = 0,6 Гн,   M = 0,5 Гн,  e(t) = Emsin(0t,  Em = 100 B,  (0 = 100 рад/с.

Ответы: система уравнений трансформатора в операторной форме:

I1(р)(r1 + pL1) – I2(р)pМ =,

-I1(р)pМ + I2(р)(r2 + pL2) = 0.

Изображение и оригинал тока i2:

I2(p) =;

i2(t) = 0,784sin((0t + 13,6°) – 0,254(е -33t + 0,07(е -1207t A.

ЗАДАЧА 7.68. Определить ток i2(t) в схеме рис. 7.96,а:

r1 = 20 Ом,  r2 = 100 Ом,  L1 = 0,5 Гн,   L2 = 0,6 Гн,   M = 0,5 Гн,

e(t) = Emsin(0t,  Em = 100 B,  (0 = 100 рад/с.

Ответы. До коммутации:  i1(t) = 1,857sin((0t – 68,2°) А.

Независимые начальные условия:  i1(0) = -1,724 А,   i2(0) = 0.

Принуждённые составляющие токов:

i1пр = 1,828sin((0t – 45,44°) А,    i2пр = 0,784sin((0t + 13,6°) А.

Начальные значения свободных составляющих:

i1св(0) = -0,421 А,     i2св (0) = -0,1844 А.

Операторная схема для свободных составляющих на рис. 7.96,б.

Изображение и оригинал тока i2св:

I2св(p) =;

i2св(t) = 0,0392(е -33t – 0,2236(е -1207t A.

Полный ток:  i2(t) = 0,784sin((0t + 13,6°) + 0,0392(е -33t – 0,2236(е -1207t A.

ЗАДАЧА 7.69. Для схемы рис. 7.95,а задано:   e(t) = Emsin((0t + (),     Em = 400 B,  (0 = 100 рад/с,  ( = -45°,  L = 0,25 Гн,  С = 400 мкФ,  r1 = 25 Ом,  r2 = 75 Ом. Требуется: 1) построить два варианта эквивалентной операторной схемы; 2) свести расчёты к нулевым начальным условиям и операторным методом найти i1(t), i2(t); 3) операторным методом определить свободные составляющие токов  i1св(t),  i2св(t).

Решение

Рассчитаем состояние цепи рис. 7.95,а до коммутации:   i20 = 0;

I1m0 = Im0 === 16·е –j45° A;

UСm0 = I1m0= 16·е –j45°·(-j25) = 400·е –j135° В;

Uрубm = I1m0(r1 +) = 16·е –j45°·(25 – j25) = 400·е –j90° В;

i0(t) = i10(t) = Im(I1m0·е j(0·t) = 16sin((0t – 45() A;

uС0(t) = 400sin((0t – 135() В;     uруб(t) = 400sin((0t – 90() В.

Независимые начальные условия:

i(0+) = i(0-) = 16sin(-45() = -8 А,   uC(0+) = uC(0-) = 400sin(-135() = -200 B.

Дальнейшие расчёты можно вести по схемам рис. 7.95,б и в.

Выполним расчёт токов ПП, используя приём сведения расчётов к нулевым начальным условиям. В этом случае в соответствии с принципом наложения искомые токи вычисляются как

i1(t) = i10(t) – i1д(t),     i2(t) = i20(t) + i2д(t).

Токи дополнительного режима i1д(t) и i2д(t) определим операторным методом в соответствии со схемой рис. 7.95,г. Выполним расчёт указанной схемы:       uруб(р) = Uрубm·=;

I2д(p) =

===;

I1д(p) = I2д(p)==.

По теореме разложения определим оригиналы токов.

Корни уравнения  F2(p) = 0:  p1,2 = ( j(0 = (j100 с –1,

p2LC(r1 + r2) + p(r1r2C + L) + r2 = 10 -2p2 + p + 75 = 0,     p3,4 = -50 (  j50 с –1.

F2((p) == [2pLC(r1 + r2) + (r1r2C + L)](p2 + (02) + 2p[p2LC(r1 + r2) +

+ p(r1r2C + L) + r2] = (0,02p + 1)·(p2 + 10000) + p(0,02p2 + 2p + 150),

F2((p1) = F (2(j100) = -20000 – j5000 = 20620·е –j165,96°,

F2((p3) = F (2(-50 + j50) = 10000 + j10610 = 14580·е j46,69°.

F11(p) = -Uрубm· p3·LC = -0,05656p3,

F11(p1) =  j56560,     F11(p3) = -35360 – j10000 = 36740·е –j164,21°,

i1д(t) = 2Re+ 2Re=

= 2Re+ 2Re=

= -5,486cos(100t + 75,96°) – 5,040е –50tcos(70,7t – 30,9°) =

= -5,486sin(100t + 165,96°) – 5,040е –50tsin(70,7t + 59,1°) A.

F12(p) = -Uрубm· p(p2·LC + r1pC + 1) = -0,05656p3 – 5,656p2 – 565,6p,

F12(p1) =  56560,     F12(p3) = 7071 – j10000 = 12250·е –j54,74°,

i2д(t) = 2Re+ 2Re=

= 2Re+ 2Re=

= 5,486sin(100t – 104,04°) + 1,680е –50tsin(70,7t – 11,43°) A.

Окончательно записываем полные токи:

i1(t) = 16sin((0t – 45() + 5,486sin(100t + 165,96°) + 5,040е –50tsin(70,7t + 59,1°) =

= 11,64sin(100t – 59,1°) + 5,040е –50tsin(70,7t + 59,1°)  A,

i2(t) = i2д(t) = 5,486sin(100t – 104,04°) + 1,680е –50tsin(70,7t – 11,43°) A.

Выполним поверочный расчёт принуждённых составляющих токов сим-волическим методом, а свободных составляющих – операторным методом.

Imпр === 16·е –j73,05° A;

I1mпр = Imпр·= 16·е –j73,05°· = 11,65·е –j59° A;

I2mпр = Imпр·= 16·е –j73,05°· = 5,49·е –j104° A;

UСmпр = I1mnp= 11,65·е –j59°·(-j25) = 291,4·е –j149° В;

iпр(t) = 16sin((0t – 73,05() A,          uСпр(t) = 291,4sin((0t – 149() В,

iпр(0) = 16sin(-73,05() = -15,3 A,    uСпр(0) = 291,4sin(-149() = -150 В,

i1пр(t) = 11,65sin((0t – 59() A,        i2пр(t) = 5,49sin((0t – 104() A.

Независимые начальные условия (были найдены ранее):

i(0) = -8 А,   uC(0) = -200 B.

Начальные значения свободных составляющих:

iсв(0) = i(0) – iпр(0) = 4 А,   uCсв(0) = uC(0) – uСпр(0) = -133 B.

Эквивалентная операторная схема приведена на рис. 7.95,д. Расчёт выполним методом двух узлов. Изображения величин:

u12св(р) ==;

I1св(p) ===;

i1св(t) = 2Re=

= 2Re=

= 5,040е –50tsin(70,7t + 59,1°)  A,

I2св(p) ===;

i2св(t) = 2Re=

= 2Re=

= 1,68е –50tsin(70,7t – 11,3°)  A.

Таким образом, поверочный расчёт даёт те же значения принуждённых и свободных составляющих токов.

ЗАДАЧА 7.70. В схеме рис. 7.96,а определить ток i3(t), если

e(t) = Emsin((0t + (),    Em = 400 B,   (0 = 314 рад/с,   ( = -90°,

L = 0,25 Гн,   С = 400 мкФ,   r2 = 50 Ом,   r3 = 25 Ом.

Комментарии и ответы.  До коммутации  i30(t) = 7,56sin((0t – 160,5°) А,

uруб(t) = 198,4sin((0t – 178,2°) В.

Операторная схема при сведении расчётов к нулевым начальным условиям имеет вид рис. 7.96,б;   Uруб(p) ==;

I3д(p) ==;

i3д(t) = 2,684sin((0t – 159,34°) + 0,878е –50tsin(64,55t + 79,7°) А,

i3(t) = i30(t) – i3д(t) = 4,88sin((0t – 161,1°) – 0,878е –50tsin(64,55t + 79,7°) А.

7.3. РАСЧЁТ ПП МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛА ДЮАМЕЛЯ

При подключении цепи к источнику единичного напряжения или тока реакция цепи (напряжение на любом участке или ток в любой ветви как функция времени) называется переходной функцией g(t). Если к пассивной цепи в момент  t = 0  подключается источник с воздействием   fИ(t), являю-щимся непрерывной функцией времени, то реакцию цепи f(t) определяют интегралом Дюамеля по формуле

f(t) = fИ(0)·g(t) +.

Если функция воздействия имеет различные выражения на разных интервалах времени, то интервал интегрирования разбивается на отдельные участки, реакцию цепи рассчитывают для каждого интервала времени отдельно, причём на каждом интервале указанная выше конструкция интеграла Дюамеля применяется столько раз, каким по счёту является данный интервал.

ЗАДАЧА 7.71. На вход схемы рис. 7.97,а подано напряжение uВХ(t)  (рис. 7.97,б). Параметры схемы: r1 = r2 =10 кОм, С = 200 мкФ, U0 =100 В, t1 =1 с.

Используя интеграл Дюамеля, рассчитать напряжение на конденсаторе, построить его кривую.

Решение

Рассчитаем переходную характеристику классическим методом. При подключении цепи рис. 7.97,а к источнику единичного напряжения имеем:

uВЫХпр =r2 = 10/(10+10) = 0,5 В,    р = -= -= -1 с -1,

uВЫХ(0) = 0;     uВЫХ(t) = uВЫХпр + (uВЫХ(0) – uВЫХпр)е рt = 0,5 – 0,5е –t В,

окончательно,  g(t) = 0,5 – 0,5е –t.

Запишем напряжение uВХ(t) аналитически:

uВХ(t) =

Производная от напряжения:     uВХ ((t) =

Выходное напряжение на интервале   0 ( t ( t1:

uВЫХ1(t) = uВХ1(0)·g(t) += 0 +=

= 50t – 50 + 50е –t В.

Выходное напряжение на интервале  t ( t1:

uВЫХ2(t) = uВХ1(0)·g(t) ++

+ (uВХ2(t1) – uВХ1(t1))g(t-t1) +=

= -100 + 50t + 50е –t + 50е –(t-1) = -100 + 50t + 68,4е –(t-1) В.

Таким образом,   uВЫХ(t) =

В соответствии с последним выражением на рис. 7.98 построен график uВЫХ(t).

ЗАДАЧА 7.72. На вход цепи рис. 7.99,а подан импульс напряжения  u(t) = 400е -400t В  длительностью  t1 = 2 мс  (рис. 7.99,б). Параметры цепи   r1 = = r2 = 100 Ом,   r3 = 50 Ом,   L = 0,1 Гн.   Используя интеграл Дюамеля, рассчитать напряжение uL(t) и построить его график.

Ответы:  g(t) = 0,5е -1000t,     на интервале   0 ( t ( t1:

uL(t) = u(0)·g(t) += 333,3е -1000t – 133,3е -400t В,

на интервале  t ( t1:

uL(t) = u(0)·g(t) ++ (-u(t1))g(t-t1) = -109,3е -1000t  – 89,87е -1000t+2 В.

График uL(t) построен на рис. 7.100.

ЗАДАЧА 7.73. Используя интеграл Дюамеля, рассчитать ток i2(t)  в це-пи рис. 7.101,а при воздействии ступенчатого напряжения u(t) (рис. 7.101,б), если  r1 = r2 = 20 Ом,  r3 = 10 Ом,  С = 1000 мкФ,   t1 = 20 мс.

Ответы:  g(t) = 25 – 12,5е -50t мСм,   u(t) =

на интервале   0 ( t ( t1:   i2(t) = u1(0)·g(t) = 25 – 12,5е -50t мА,

при  t ( t1:   i2(t) = u1(0)·g(t) + (u2(t1) – u1(t1))g(t-t1) = 50 – 12,5е -50t –12,5е -50t+1 мА.

График i2(t) построен на рис. 7.102.

ЗАДАЧА 7.74. В схеме рис. 7.103,а рассчитать ток в резисторе r1. Параметры цепи:  r1 = 50 Ом,   r2 = r3 = 100 Ом,   С = 200 мкФ.   Напряжение источника задано графиком рис. 7.103,б. Использовать интеграл Дюамеля.

Ответы:  g(t) = 0,00667 + 0,00333(e –37,5t См,

i1(t) =

График тока на рис. 7.103,в.

ЗАДАЧА 7.75. На рис. 7.104,а приведена схема колебательного звена системы автоматического регулирования с параметрами:  r = 115 кОм,     L = = 3,7 мГн,  С = 1,4 пФ. Определить напряжение на выходе uВЫХ(t) при воздей-ствии на входе прямоугольного импульса u(t) (рис. 7.104,б) с параметрами:

U0 = 90 В (высота),  t1 = 3,5 мкс (смещение), Т = 8 мкс (длительность). Решить задачу с помощью интеграла Дюамеля.

Комментарии и ответы.

Передаточная функция звена: Н(p) ==.

Изображение и оригинал переходной функции:

G(p) =Н(p) ==;

g(t) =+ 2Re=

= 1 + 2Re=

= 1 + 0,458e –btsin((0t).

Здесь   b = 3,106·106 c -1,    (0 = 13,554·106 рад/с.

Интегралы Дюамеля вычислим с помощью системы MathCAD.

t1 := 3.5·10 -6      t2 := 11.5·10 -6     b := 3.106·106   (0 = 13.554·106

g(t) := 1 + 0.458·e –b·t·sin((0·t)

Напряжение источника     u1(t) := 0    u2(t) := 90     u3(t) := 0

u(t) :=

Интервал 0 ( t ( t1:   uВЫХ1(t) := u1(0)·g(t) +

uВЫХ1(t)  ( 0

Интервал  t1( t ( t2:   j1(t) := u1(0)·g(t) +

uВЫХ2(t) := j1(t) + ((u2(t1) – u1(t1))·g(t-t1) +

uВЫХ2(t)  ( 90. – 41.22·e(-.3106e7)·t+10.87·sin(.1355e8·t – 47.44)

или    uВЫХ2(t) = 90 – 41,22e -b(t-t1)·sin((0(t – t1)).

Интервал t ( t2:      j2(t) := ((u2(t1) – u1(t1))·g(t-t1) +

uВЫХ3(t) := j1(t) + j2(t) + ((u3(t2) – u2(t2))·g(t-t2) +

uВЫХ3(t)  ( (-41.22)·e(-.3106e7)·t+10.87·sin(.1355e8·t – 47.44) +

+ 41.22·e(-.3106e7)·t+35.72·sin(.1355e8·t – 155.9)

или    uВЫХ3(t) = -41,22e -b(t-t1)·sin((0(t – t1)) + 41,22e -b(t-t2)·sin((0(t – t2)).

Окончательно записываем:     uВЫХ(t) :=

График напряжения uВЫХ(t) построен на рис. 7.105.

7.4. СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА пп

Спектральный метод применяется для определения реакции цепи (обычно это – одна выходная величина, некоторый ток или напряжение) на воздействие (входная величина) в виде импульса или серии импульсов. Эта реакция представляет собой некоторый переходный процесс. Суть метода заключается в том, что импульс воздействия представляют в виде суммы бесконечного числа (в виде интеграла) бесконечно малых по амплитуде синусоидальных функций времени, имеющих разные амплитуды, частоты и начальные фазы. Анализ процессов спектральным методом выполняют с помощью прямого (*) и обратного (**) преобразования Фурье:

F(j() = F(()·e j((() =,   (*)         f(t) =.    (**)

Здесь функция времени (сигнал) f(t) – оригинал, изображение F(j() – спектральная характеристика или спектральная плотность сигнала, F(() – амплитудно-частотная, а ((() – фазо-частотная характеристики.

В случаях, когда функция f(t) отлична от нуля только в интервале  t > 0, прямое преобразование Фурье называют односторонним, которое является частным случаем преобразования Лапласа, в котором комплексная перемен-ная р заменена мнимой переменной j(:       F(j() =.

Спектральный метод анализа процессов в цепях включает в себя: определение спектральной плотности сигнала воздействия (входной величины) по заданной функции времени; определение комплексной передаточной функции цепи (частотных характеристик цепи);  определение спектральной плотности выходной величины (реакции или отклика цепи); определение выходной величины в функции времени.

Ввиду необходимости выполнения сложных и громоздких вычислений даже в сравнительно простых случаях этот метод становится целесообразным в случае применения мощной вычислительной техники. Поэтому решение ряда задач выполнено с применением системы MathCAD.

ЗАДАЧА 7.76. Определить спектральную плотность следующих сигна-лов:      а)   f(t) =     б)   f(t) =

в)   f(t) =

Решение

а). Воспользуемся прямым преобразованием Фурье:

F(j() ===е -j(t=

=(е-j(·0,001 – е+j(·0,001) =·(-j2sin(0,001()) =sin(0,001().

б). Так как функция f(t) равна нулю при t < 0, то можно воспользоваться таблицами преобразования Лапласа. Разложим заданный прямоугольный импульс на две ступенчатые составляющие с амплитудами 5 и -5, причём вторая составляющая запаздывает на 10 мс. Их изображения (по Лапласу):

и   -е -р·0,01.

Изображение заданного импульса  F(р) = – е -р·0,01 =(1 – е -р·0,01).

Спектральную плотность получим, если в ответе заменим р на j(:

F(j() =(1 – е -j(·0,01).

в). Воспользуемся преобразованиями Лапласа, но выполним их с помощью системы MathCAD. Исходная функция, записанная одной формулой с помощью функции Хевисайда  1(t) = Ф(t):

f(t) := (100t2 + 1)·(Ф(t) – Ф(t – 0,1)) + (-10t + 4)·(Ф(t – 0,1) – Ф(t – 0,5)).

Изображение функции:

f(t)(+ – 30.· –

– 200.·++ + 10.·

или    F(р) =(1 + е -0,1р + е -0,5р) +(-3е -0,1р + е -0,5р) +(1 – е -0,1р).

Искомая спектральная плотность

F(j() =(1 + е -0,1j( + е -0,5j() +(-3е -0,1j( + е -0,5j() +(1 – е -0,1j().

Графики функций и их спектры представлены на рис. 7.106.

ЗАДАЧА 7.77. Определить комплексную передаточную функцию, построить её АЧХ и ФЧХ для цепей рис. 7.107 при следующих числовых значениях:  r1 = 100 Ом,   r2 = 200 Ом,   С = 10 мкФ,  L1 = 0,1 Гн,   L2 = 0,02 Гн, М = 0,9= 0,04 Гн. Под каждым рисунком указано, какая величина счи-тается входной, какая – выходной.

Решение

а). Примем   u2 = 1. Тогда  i1 = u2(r2-1 + j(С) = r2-1 + j(С;

u1 = u2 + r1i1 = 1 + r1(r2-1 + j(С).

КПФ по напряжению

Н1(j() = u2/u1 ===.

Графики АЧХ   Н1(() =|Н1(j()|  и ФЧХ  (1(() = arg(Н1(j()) представлены на рис. 7.108.

б). По правилу разброса тока в параллельные ветви  i2 = j.

КПФ по току   Нi(j() = i2/j ==.

Графики АЧХ и ФЧХ функции  Нi(j() аналогичны графикам рис. 7.109.

Если в качестве выходной величины выступает напряжение u2, то комплексное передаточное сопротивление

Н2(j() = u2/j = j(L1i2/ j == Ом.

Графики АЧХ  и ФЧХ функции  Н2(j()  представлены на рис. 7.109.

в). В этой схеме

i2 = j      и      u2 =·i2 = j.

Комплексное передаточное сопротивление

Н3(j() = u2/j == Ом.

Графики АЧХ  и ФЧХ представлены на рис. 7.110.

г). Запишем систему уравнений относительно контурных токов i1 и i2:

(r1 + r2 + j(L1 + j(L2 + j2(M)i1 – (r2 + j(L2 + j(M)i2 = U1,

-(r2 + j(L2 + j(M)i1 + (r2 + j(L2 +)i2 = 0.

Найдём способом подстановки:

i1 = i2,

i2= U1.

Комплексная передаточная проводимость

Н4(j() ==

==

= Cм.

Графики АЧХ  и ФЧХ представлены на рис. 7.111.

ЗАДАЧА 7.78. Для указанных ниже цепи (берётся из задачи 7.76) и воздействия (из задачи 7.77) получить спектр и функцию времени выходной величины: 1) цепь а), воздействие а);  2) цепь б), воздействие б); 3) цепь в), воздействие б); 4) цепь в), воздействие в).

Решение

1. Цепь а) обеспечивает КПФ Н1(() :=, воздействие а) пред-ставлено спектром  U1(() :=sin(0,001() В·c. Тогда спектральная плотность выходного напряжения   U2(() := Н1(()·U1((),   U2(() = В·c.

Оригинал напряжения (функция времени):

u2(t) := U2(()( -3.334·ехр(-1500.·t – 1.500)·Ф(1.·t + 1.000·10-3) …

Спектр и временной график выходного напряжения представлены на рис. 7.112.

2. Цепь б) обеспечивает КПФ Н2(() := Ом, воздействие б) представлено спектром   j(() :=(1 – е –j(·0,01) А·c. Тогда спектральная плот-ность выходного напряжения

U2(() := Н2(()·j((),             U2(() = В·c.

Оригинал напряжения (функция времени):

u2(t) := U2(()( 500.2·ехр(-3000.·t)·Ф(1.·t) – 500.2·ехр(-3000.·t + …

Спектр и временной график выходного напряжения представлены на рис. 7.113.

3. Цепь в) обеспечивает КПФ  Н3(() := Ом, воздей-ствие б) представлено спектром  j(() := (1 – е –j(·0,01) А·c. Тогда спектраль-ная плотность выходного напряжения

U2(() := Н3(()·j((),             U2(() = В·c.

Спектр напряжения см. на рис. 7.114.

Оригинал напряжения (функция времени) с помощью функции invfourier не удаётся получить. Поступим другим образом. Применим формулу обратного преобразования Фурье, в которой вместо теоретических бесконечных пределов возьмём достаточно большие числа  ±60000:

u2(t) :=·.

Однако по этой формуле MathCAD не строит график (программа зависает). Сформируем массив из 201 значения функции с временным шагом 0,0001:

dt := 0.0001       q := 0 .. 200      Tq := q·dt        Xq := u2(Tq)

График зависимости Xq(Tq) представлен на рис. 7.114.

4. Цепь в) обеспечивает КПФ  Н3(() := Ом, воздей-ствие в) представлено спектром

j(() := (1 + е -0,1j( + е -0,5j() +(-3е -0,1j( + е -0,5j() +(1 – е -0,1j() А·c.

Тогда спектральная плотность выходного напряжения

U2(() := Н3(()·j(().

Спектр напряжения см. на рис. 7.115.

Оригинал напряжения получим способом, описанным в п.3 этой задачи:    u2(t) :=·.

Сформируем массив из 401 значения функции с временным шагом 0,0015:      dt := 0.0015       q := 0 .. 400      Tq := q·dt        Xq := u2(Tq)

График зависимости Xq(Tq) представлен на рис. 7.115

Вывод. Спектральный метод является перспективным, позволяет автоматизировать анализ переходных процессов в цепях. Однако его использование предполагает наличие достаточно мощной вычислительной техники. Система MathCAD поддерживает этот метод лишь при решении сравнительно простых задач (цепи не более второго порядка, воздействия, описываемые одной-двумя формулами).

7.5. иСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ (кпф) ПРИ РАСЧЁТЕ пп

ЗАДАЧА 7.79. Рассчитать напряжение u2(t) (выходная величина) переходного процесса при подключении цепи задачи 5.42 /1/ к источнику постоянного тока (входная величина) J = 0,05 A классическим и операторным методами. Формула для комплексного передаточного сопротивления, полу-ченная при решении задачи 5.42:    Z(j() == Ом.

Решение

1. При решении задачи классическим методом напряжение u2(t) ищется в виде суммы принуждённой и свободной составляющих:

u2(t) = u2пр(t) + u2св(t).

Поскольку источник постоянный, принуждённая составляющая также является постоянной и может быть определена через комплексное передаточ-ное сопротивление при частоте  ( = 0:

Z(0) === 1250 Ом;     u2пр = Z(0)·J = 1250·0,05 = 62,5 В.

Комплексное передаточное сопротивление является так называемой системной функцией. Для получения характеристического уравнения нужно в ней заменить j(  на р и знаменатель дроби приравнять к нулю. Получаем:

р + а0 = 0,      р = -а0 = -66,67 с -1.

При одном корне характеристического уравнения свободная составляющая имеет вид:  u2св(t) = А·е рt,   где постоянная интегрирования А находится из начальных условий  –    А = u2св(0) = u2(0) – u2пр(0).

Для получения начального значения напряжения u2(0) снова используем комплексное передаточное сопротивление, но теперь при частоте, равной бесконечности:   Z(() === 0.

Тогда    u2(0) = Z(()·J = 0,  и  А = -u2пр(0) = -62,5.

Окончательно получаем:  u2(t) = 62,5 – 62,5·е -66,67t В.

2. Для расчёта выходного напряжения u2(t) операторным методом используем операторное передаточное сопротивление Z(р), которое получаем из комплексного передаточного сопротивления заменой j(  на р:

Z(р) ==.

Изображения тока источника и выходного напряжения (используем MathCAD):

J(s) := J,  то есть  J(р) =;

u2(р) := Z(р)·J(р)      u2(р).

Оригинал искомого напряжения получаем с помощью обратного преобразования Лапласа:

u2(t) := u2(р)  62.5 – 62.5·е (-66,67)·t.

ЗАДАЧА 7.80. Решить задачу 7.79 спектральным методом при условии, что источник вырабатывает одиночный прямоугольный импульс тока амплитудой   J = 0,05 A  и длительностью ( = а0 -1 = 0,015 с.

Решение

Мгновенное значение тока воздействия может быть записано аналитически следующим образом:    J(t) : =.

Для выполнения операций преобразования Лапласа в среде MathCAD запишем мгновенное значение тока одной формулой, используя скачкообразную единичную функцию (функцию Хевисайда) 1(t), которая в MathCAD обозначается как Ф(t):      J(t) : = 0.05·(Ф(t) –  Ф(t–()).

Изображение тока источника:

J(s) : = J(t)  –  .5000е-1·,

то есть    J(р) =(1 –  е -p().

Спектральная плотность тока источника может быть получена из изображения тока заменой р на j(:   J(() := (1 –  е –j·(·().

Спектральная плотность выходного напряжения находится через комплексное передаточное сопротивление:  u2(() := Z(()·J(().

Наконец, с помощью системы MathCAD выполняем вычисление интеграла обратного преобразования Фурье:   u2(t) =·.

Поскольку вычисление несобственных интегралов в системе MathCAD не предусмотрено (ввиду численного решения задаваемого интеграла), то вместо бесконечных пределов возьмём достаточно большие конечные, напри-

мер, 60000, допуская тем самым не слишком большую ошибку:

u2(t) :=·.

Для любого значения времени можно получить ответ. Например,

u2(0.005) = 17.717      u2(0.01) = 30.386       u2(0.05) = 2.113.

Наконец, напряжение u2(t) в виде графика можно получить, используя встроенную в MathCAD функцию invfourier:

u2(t) := u2(()( 31,24·Ф(1.·t) – 31.24·Ф[(-1).·t] – 62.49·e(-66.67)·t·…

График напряжения u2(t) приведен на рис. 7.116.

ЗАДАЧА 7.81. Решить задачу 7.79 с помощью интеграла Дюамеля, операторным и спектральным методом при условии, что источник вырабатывает одиночный импульс тока, график которого приведен на рис. 7.117,а. Построить график выходного напряжения.

Решение

1. Для решения задачи с использованием интеграла Дюамеля необходимо предварительно определить переходную характеристику (в данном случае – переходное сопротивление), которая по определению является реакцией цепи на единичное скачкообразное воздействие (функцию Хевисайда), операторное изображение которой  1/р. Другими словами, переходная характеристика численно равна выходной величине при включении цепи на единичную входную величину (в данном случае на 1 А). Определим эту переходную характеристику, используя операторное передаточное сопротивление, полученное из комплексного передаточного сопротивления заменой j( на р, путём преобразований Лапласа, которые сделаем с помощью программы MathCAD. В задаче 7.79 получено:

Z(р) ==.

Тогда изображение выходного напряжения    u2(р) := Z(р)·.

Искомая переходная характеристика

g(t) := u2(р) 1250. – 1250.·e (-66.67)·t

Импульс входного тока аналитически описывается двумя формулами:

- на интервале  0 ( t ( t1 = 0,01 с     j1(t) := 0.01 + 4·t;

- на интервале  t1 ( t                         j2(t) := 0.

Искомое напряжение при   0 ( t ( t1 = 0,01 с:

u21(t) := j1(0)·g(t) +

u21(t)  5000.·t – 75.00 + 75.00·e (-66.67)·t.

При   t ( t1          u22(t) := j1(0)·g(t) ++ (0 – j1(t1))·g(t – t1)

u22(t)  (-12.50) – 12.50·e (-66.67)·t + .6667 + 75.00·e (-66.67)·t.

Ответ записываем в следующем виде:       u2(t) :=  0 if  t < 0

u21(t) if  0 ( t ( t1

u22(t) otherwise

Таким образом, имеем следующий ответ:

u2(t) =

График напряжения построен на рис. 7.117,б.

2. Выполним расчёт операторным методом.

Аналитическое выражение тока источника, записанное с использованием функции Хевисайда   Ф(t):

j(t) := (0.01 + 4·t)·(Ф(t) – Ф(t – t1)).

Изображение тока источника:

J(s) := j(t) – .5000e-1·+– 4.·.

Изображение выходного напряжения:   u2(р) := Z(р)·J(р).

Оригинал выходного напряжения:

u2(t) := u2(р)  62.50·e (-66.67)·t – 62.50 – 12.50·Ф(t – .1000е-1)·

·e (-66.67)·t + .6667 + 62.50·Ф(t – .1000е-1) + 5000.·t – 5000.·t·Ф(t – .1000е-1).

График напряжения, построенный по последней формуле, приведен на рис. 7.117,б.

3. Выполним расчёт спектральным методом.

Оригинал и изображение тока источника:

j(t) := (0.01 + 4·t)·(Ф(t) – Ф(t – t1))

J(s) := j(t) – .5000e-1·+– 4.·.

Спектральная плотность тока источника:

J(() := – .5000e-1·+– 4.·.

Спектральная плотность выходного напряжения находится через комплексное передаточное сопротивление: u2(() := Z(()·J((),  где комплекс-ное передаточное сопротивление    Z(() :=.

С помощью системы MathCAD выполняем вычисление интеграла обратного преобразования Фурье:      u2(t) :=·.

Вместо бесконечных пределов возьмём достаточно большие конечные, например, 60000:      u2(t) :=·.

Для любого значения времени можно получить ответ. Например,

u2(0.005) = 7.283        u2(0.01) = 19.566              u2(0.05) = 1.361.

Сравните полученные ответы с графиком рис. 7.117,б.

ЗАДАЧА 7.82. Рассчитать напряжение u2(t) переходного процесса при подключении цепи задачи 5.43 /1/ к источнику постоянного тока    J = 0,05 A операторным методом. Формула для комплексного передаточного сопротивления, полученная при решении задачи 5.43:

Z(j() = Ом.

Решение

Последовательность решения задачи такая же, как и задачи 7.79. Поэтому приведём лишь ответы.

Операторное передаточное сопротивление Z(р) получаем из комплексного передаточного сопротивления заменой  j(  на  р:

Z(р) := .

Изображения тока источника и выходного напряжения:

J(s) := J,  то есть  J(р) =;

u2(р) := Z(р)·J(р)      u2(р).

Оригинал искомого напряжения получаем с помощью обратного преобразования Лапласа:

u2(t) := u2(р)  71.43 – 71.43·е (-500.)·t·cos(316.2·t) –

– 112.9·е (-500.)·t·sin(316.2·t).

ЗАДАЧА 7.83. Решить задачу 7.82 с помощью интеграла Дюамеля, операторным и спектральным методом при условии, что источник вырабатывает одиночный импульс тока, график которого приведен на рис. 7.117,а. Построить график вы-ходного напряжения.

Решение

Последовательность решения задачи такая же, как и задачи 7.81. Поэтому приведём лишь ответы.

1. Z(р) := .

Переходная характеристика

g(t) := Z(р)·

( 1429. – 1429.·е (-500.)·t·cos(316.2·t) – 2259.·е (-500.)·t·sin(316.2·t).

Импульс входного тока аналитически описывается двумя формулами:

- на интервале  0 ( t ( t1 = 0,01 с     j1(t) := 0.01 + 4·t;

- на интервале  t1 ( t                         j2(t) := 0.

Искомое напряжение при   0 ( t ( t1 = 0,01 с:

u21(t) := j1(0)·g(t) +

u21(t)  (-2.040) + 5716.·t + 2.040·e (-500.)·t·cos(316.2·t) –

– 14.85·e (-500.)·t·sin(316.2·t).

При   t ( t1

u22(t) := j1(0)·g(t) ++ (0 – j1(t1))·g(t – t1)

u22(t)  2.040·e (-500.)·t·cos(316.2·t) – 14.85·e (-500.)·t·sin(316.2·t) +

+ 55.12·e (-500.)·t + 5.·cos(316.2·t – 3.162) + 105.2·e (-500.)·t + 5.·sin(316.2·t – 3.162).

Ответ записываем в следующем виде:    u2(t) :=  0 if  t < 0

u21(t) if  0 ( t ( t1

u22(t) otherwise

График напряжения построен на рис. 7.118.

2. Выполним расчёт операторным методом. Оригинал тока источника:

j(t) := (0.01 + 4·t)·(Ф(t) – Ф(t – t1)).

Изображение тока источника:

J(s) := j(t) – .5000e-1·+– 4.·.

Изображение выходного напряжения:   u2(р) := Z(р)·J(р).

u2(р)(-.5е7)·

Оригинал выходного напряжения:

u2(t) := u2(р)  (-2.041) + 2.041·e (-500.)·t·cos(316.2·t) –

– 14.84·e (-500.)·t·sin(316.2·t) + 2.041·Ф(t – .1000е-1) +

+ 55.10·Ф(t – .1000е-1)·e (-500.)·t + 5.·cos(316.2·t – 3.162) +

+ 105.2·Ф(t – .1000е-1)·e (-500.)·t + 5.·sin(316.2·t – 3.162) +

+ 5714.·t – 5714.·t·Ф(t – .1000е-1).

График напряжения, построенный по последней формуле, приведен на рис. 7.118.

3. Выполним расчёт спектральным методом.

Спектральная плотность тока источника, полученная по изображению тока источника

J(() := – .5000e-1·+– 4.·.

Спектральная плотность выходного напряжения находится через комплексное передаточное сопротивление:  u2(() := Z(()·J((), где комплекс-ное передаточное сопротивление

Z(() = .

С помощью системы MathCAD выполняем вычисление интеграла обратного преобразования Фурье:      u2(t) :=·.

Вместо бесконечных пределов возьмём достаточно большие конечные, например, 60000:       u2(t) :=·.

Для любого значения времени можно получить ответ. Например,

u2(0.005) = 25.311        u2(0.01) = 55.09              u2(0.015) = 8.595.

Сравните полученные ответы с графиком рис. 7.118.

Подытоживая анализ задач 5.42, 5.43, 6.5, 7.79 – 7.83, можем сказать, что при помощи комплексной передаточной функции можно определить реакцию цепи при любой форме воздействия.

# Text boxes

U(p)

I3(p)

1/pC

I1(p)

r1

r2

I2(p)

б)

u(t)

i3

С

i1

r1

r2

i2

a)

###### Рис. 7.68

r2

j – ВХ;  u2 – ВЫХ

L1

u1 – ВХ;  i2 – ВЫХ

u1

С

r1

в)

i2

uруб

uС(0)/p

|H2(w)|

|H1(w)|

w

)

L

*

*

E/p

L2

r3

б)

i3

a)

###### Рис. 7.96

I1д(p)

L1

-pM

I3(p)

r2

###### Рис. 7.92

r2

i2

i1

1/pC

(

w

U13

0.5

0

300

I2д(p)

I3д(p)

Uруб(p)

r2

рL

д)

Iсв(p)

1/pC

*

I2(р)

I3(р)

pМ

L2i2(0)=0

Mi1(0)

uL(t)

p(L1+M)

Рис. 7.116

p(L2+M)

М

I2(p)

i

pL

1/(pC3)

uC1(0)/p

r

r4

1/(pC)

1/(pC1)

r2

r3

r1

0

С

uВХ

r1

1/pC

I3(p)

I1(p)

Li3(0)

r1

Рис. 7.82

i1

r1

Рис. 7.80

a)

###### Рис. 7.83

Рис. 7.81

Iсв(p)

Liсв(0)

i2

L2

Li(0)

L

r

###### Рис. 7.87

U

С

а)

б)

pL2

I1(р)

I3(р)

pL1

Mi2(0)=0

r2

Рис. 7.86

200

###### Рис. 7.97

в)

uВХ

100

*

###### ВЫХ

###### ВЫХ

б)

Рис. 7.112

Рис. 7.115

###### Рис. 7.106

а)

|H3(w)|

|H4(w)|

U0

uВЫХ

С

Рис. 7.114

Рис. 7.113

|H4(w)|

0

*

Рис. 7.111

Рис. 7.110

Рис. 7.108

М

*

С

*

L1

г)

i2

u1

r1

u2

С

j – ВХ;  u2 – ВЫХ

j

j – ВХ;  i2 – ВЫХ

r1

u2

б)

r2

L2

r2

Рис. 7.109

u1 – ВХ;  u2 – ВЫХ

r2

i1

i2

Рис. 7.118

а)

б)

Рис. 7.117

u

а)

б)

r

Т

t2

t

t1

u

0

а)

б)

r3

200

u

А

в)

0,5

1,5

c

r2

r1

###### Рис. 7.103

u(t)

С

С

i2

i1

r3

###### Рис. 7.102

r1

L

###### Рис. 7.101

u(t)

а)

б)

r2

L

б)

i1

a)

в)

I(p)

1/pC

###### Рис. 7.95

I2(p)

I1(p)

jLi(0)

r2

I(p)

i2

i

1/pC

I2(p)

I1(p)

uруб(р)

r1

рL

r2

Мi1св(0)

рL2

L2i2св(0)

juC(0)/p

uC(0)/p

r1

r2

r2

Li(0)

Em

б)

i1св(р)

r1

uруб(t)

рL

рL1

рМ

Мi2св(0)

L1i1св(0)

1

r1

а)

С

e(t)

*

*

L2

L1

###### Рис. 7.96

e(t)

М

r1

i1

i2

r2

*

L2

L1

###### Рис. 7.93

e(t)

М

r1

i1

i2

###### Рис. 7.105

r2

I1св(p)

r2

3

2

I2(p)

uC(p)

i3

i2

uC

рL

E

r3

L

E/p

б)

С

r1

Uab(p)p

I1(p)

U/p

Li1(0)

L

r1

###### Рис. 7.85

U

С

а)

б)

r2

r1+рL

а

I2(p)

uC(0)/p

а)

б)

r2

uВЫХ

U0

t1

t

(

e(t)

uруб

b

I2св(p)

r1

С

L

е(t)

r3

(

рL

С

r2

L

1/(pC)

i1

J

б)

e(t)

i1

###### Рис. 7.77

рL

r1

r2

r3

r2

r1

I(p)

Рис. 7.75

### 1/(pC)

u(p)

uC(0)/p

uC(p)

0

мс

t

###### Рис. 7.99

u(t)

а)

r1

a)

б)

###### Рис. 7.98

r2

B

0,02

0,01

0

t

###### Рис. 7.100

r1

## u(t)

i

Рис. 7.74

r2

### C

uC

r1

Iсв(p)

Рис. 7.76

### 1/(pC)

uCсв(0)/p

uCсв(p)

L

б)

I2д(p)

U/p

I2д(p)

рL

L

U/p

a

###### Рис. 7.104

1,0

b

IХ(р)

I1(p)

Е3/p

uС(0)/p

r3

U

r1

L

Е3

i2

a)

###### Рис. 7.70

U/p

r3

1/pC

UС(р)

r1

uС(0)/p

I2(p)

б)

uС

U/p

UL(p)

рL

IL(p)

r2

r1

LiL(0)

б)

uL

С

r2

iL

r3

r1

U

a)

###### Рис. 7.69

###### Рис. 7.84

С1

r2

u(t)

r2

L

r1

а)

r2

i3

r

a)

###### Рис. 7.90

uруб/p

r4

I1д(p)

1/(pC3)

I1(p)

r1

40

I1(р)

## U/р

L1i1(0)

*

i

I3(p)

1/pC

uСсв(0)/p

i3

i1

r1

б)

30

i1

1/(pC1)

I3д(p)

50

1/рС

###### Рис. 7.73

I1(p)

i2

L1

б)

i3

r3

a)

###### Рис. 7.91

i5

I1(p)

i1

r

С

С3

r4

E4

E4/p

i2

Е

U/p

J/p

r5

рL

r1

r1

i50/p

i2

i1

###### Рис. 7.89

###### Рис. 7.88

1/pC

r2

I2св(p)

I1(p)

Liсв(0)

r2

рL

г)

Iд(p)

1/pC

I2д(p)

I1д(p)

r1

J

r2

r1

uCсв(0)/p

2

r2

*

r1

i1

i2

С

Е0

r

i

e(t)

r

M

Рис. 7.78

E

uC

U

Li3(0)

r2

I2(p)

###### Рис. 7.72

uС(0)/р

10

r3

I3(p)

r1

а

I2(p)

b

I3(p)

Е3/p

в)

U/p

UХХ(р)

r1

L1

r2

I3(p)

r3

###### Рис. 7.71

r2

r1

I2(p)

Li2(0)

Uab(p)

рL

Uab(p)p

###### Рис. 7.79

uC3(0)/p

I2(p)

UC(p)p

I(p)

U/p

j

u2

###### Рис. 7.107

а)

r1